福州市水务工程有限责任公司

询价文件
询价编号：FZ2021-10GSGCGJJ09-01
项目名称：PPR管材管件采购项目
采   购  人：福州市水务工程有限责任公司
   二0二一年十二月

地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号    邮  编：350001

电话：0591-83778612                传  真：0591-83778612

[目  录]

第一章：询价文件说明---------------------------------------------------------3
第二章：报价人须知-----------------------------------------------------------6
第三章：技术标准及要求-------------------------------------------------------10
第四章：报价文件的编写-------------------------------------------------------30
第五章：报价文件的提交-------------------------------------------------------32
第六章： 评定与签订合同-----------------------------------------------------33
第七章： 验收标准及方式-------------------------------------------------- --34
第八章：合同条款及格式------------------------------------------------------36
第九章：报价文件格式-------------------------------------------------------------------------------------44


注：本询价文件共57页（含封面）。请报价人下载文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自询价文件发布之日起二日内向福州市水务工程有限责任公司提出，否则，由此造成的一切后果由报价人自负。
第一章：询价文件说明

根据福州市水务工程有限责任公司2022年PPR管材管件用量需求，需采购PPR管材管件。对PPR管材管件采购项目的下述货物及服务进行国内询价采购；现欢迎国内合格报价人对该询价货物及服务进行密封报价。

1.询价编号：FZ2021-10GSGCGJJ09-01
2.项目名称：PPR管材管件采购项目
3.询价货物名称、数量及主要技术规格：见后附询价货物一览表

4.报价人资格：详见本询价文件中报价须知

5.报价截止时间：报价文件（响应文件须分为报价部分和技术商务部分，需分开装订成册）应用牛皮纸信封袋密封的形式加盖公章于2021年  12 月 日  27   上午   9点30分  （北京时间）之前寄（或送）到福州市水务工程有限责任公司 6 楼监察室（地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号）

6、评审时间：2021年 12  月27   日上午   9点30分  （北京时间）
7、评审地点：福州市水务工程有限责任公司 7 楼

8、联系人：林先生  联系电话：0591-83778612。

询价货物一览表：

	合同包
	序号
	产品名称
	规格、型号
	单位
	数量


	报价单价

（元/人民币）
	单价最高限价

（元/人民币）
	品牌

	1
	1
	PPR管材
	DN20
	米
	1000
	3.43
	3430
	报价人填写报价货物品牌

	
	2
	PPR管材
	DN25
	米
	10000
	5.49
	54900
	

	
	3
	PPR管材
	DN32
	米
	500
	8.40
	4200
	

	
	4
	PPR外牙接头
	DN25*1/2
	只
	2000
	10.55
	21100
	

	
	5
	PPR外牙接头
	DN25*3/4
	只
	500
	13.60
	6800
	

	
	6
	PPR内牙接头
	DN25*1/2
	只
	1000
	9.97
	9970
	

	
	7
	PPR内牙接头
	DN25*3/4
	只
	500
	12.73
	6365
	

	
	8
	PPR外牙弯头
	DN25*1/2
	只
	500
	10.77
	5385
	

	
	9
	PPR外牙弯头
	DN25*3/4
	只
	2000
	13.79
	27580
	

	
	10
	PPR内牙弯头
	DN25*1/2
	只
	500
	10.16
	5080
	

	
	11
	PPR内牙弯头
	DN25*3/4
	只
	1500
	13.00
	19500
	

	
	12
	PPR90°弯头
	DN25
	只
	10000
	2.03
	20300
	

	本项目最高限价为：合同包人民币184610.00元，若报价人所报价货物总价及单价超过询价文件规定的最高限价，按无效报价处理。

	交货期
	成交合同生效后，采购人将采购计划提前五个日历日以书面形式通知成交人，成交人收到采购计划后需在当日给予确认回复，逾期未回复的，视为成交人已收到采购人的采购计划，成交人按采购人提供的货物规格、数量五个日历日内到货。

	交货地点
	成交人负责送达采购人仓库或指定地点并负责卸货(福州市区)。

	注明：
1、报价人按合同包进行报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价无效。评审与授审结果以合同包为单位。

2、报价人的报价应包括货物所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物装卸、运输、劳务、管理、保险、专利、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。本采购项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务所产生的费用，亦包含在报价中。报价人所报单价在本合同有效期内不因市场价格、利率、汇率、政策及其他任何风险因素而有所调整。

3、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同并没收履约担保金，成交供应商还应向采购人支付合同总金额10%的违约金。

4、本项目采用单价报价和总价报价，上述询价内容为计划采购预估数量，具体采购规格、数量以采购人根据工程实际需求为准，结算时以具体采购货物的序号相应的中标单价合计结算金额。采购人有权保留更改本项目的规模的权利，不对此行为承担责任和法律责任，亦无义务向报价人解释其原因。

5、报价人所报货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的，报价人在响应文件中必须书面明确承诺此条款。

6、合同执行期间成交人未按合同约定供货的，采购人有权终止合同并没收履约担保金，成交人应按合同条款约定支付违约金并承担其它违约后果，并由成交人承担重新询价的全部费用及相关法律责任，采购人可选择其它厂家供货，如有价差（其它厂家所供货物高于成交价的价差）由成交人承担全部费用。


第二章报价人须知
	项号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	1.1
	项目名称：PPR管材管件采购项目
采购人名称：福州市水务工程有限责任公司

项目内容：详见询价货物一览表
询价编号：FZ2021-10GSGCGJJ09-01

	2
	2.1
	一、报价人需提供资质要求：

1、报价人必须提供合格有效的企业法人营业执照、税务登记证（需是一般纳税人，三证合一的需提供一般纳税人证明）复印件并加盖公章（原件备查）；

2、法定代表人授权书原件；

3、法定代表人身份证复印件；（正反面的复印件）；

4、报价代表人身份证复印件，若为法定代表人直接参加报价可不需此件（正反面的复印件）；

5、报价人须提供报价货物2020年或2021年市级以上含市级PPR管材管件检测报告复印件并加盖公章（原件备查）
6、由报价人在报价文件中向采购方作出声明，格式自拟。⑴、“重大违法记录”指报价人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚，在参与本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。⑵、请报价人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。⑶、报价文件正本中的声明应为原件。⑷、报价人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

注1：报价人应在报价文件中作出是否符合资格标准中第6条⑴-⑷要求的明确声明，并加盖报价人单位公章

7、本项目不接受联合体投标。
注：报价人应对以上证明材料的真实性和准确性负责，以上所有证明材料复印件，注明“与原件一致”并加盖报价人公章，同时原件备查。

	
	样品规定
	1、报价样品的递交地址：福州市水务工程有限责任公司。

2、接收人：林先生

3、样品递交时间：报价截止时间前一个工作日上午8:30～12:00，下午14:30～17:00（北京时间），超过时间送达的样品将被拒绝受理。

4、合同包1样品内容：
⑴报价人需提供样品：PPRDN25管50CM，PPRDN25*3/4”外牙弯头1个，PPRDN25*3/4”外牙直接1个；作为今后供货验收质检依据。

样品提供注意事项：
5、若报价人未提供样品的或提供的样品不符合本询价文件第三章技术标准及要求的，不推荐为成交候选人。

6、成交人的样品由采购人封存保留作为其供货的货物验收样本，若成交人所提供货物与样品不符则判定为货物质量不合格，采购人可要求退货且按合同规定进行赔偿直至解除合同。

7、未成交的报价人提供的样品在接到采购人通知的时间起，一天内自费办理退回手续，未在规定时间内退回的，若样品发生丢失则后果自负。

8、本项目如需复核，评审委员会将不再针对报价样品进行审核。

9、报价人提供的样品作为本次评审委员会评审依据，若本次采购项目需复议，评审委员对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改。

	3
	3.1
	询价有效期：报价截止期结束后 90 日历日。

有效期不足按无效报价处理。

	
	3.2
	报价文件递交地址：福州市水务工程有限责任公司

(地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号)

接   收   人：林先生

报价截止时间： 2021年 12 月 27  日上午  9点30分 （北京时间） 

	4
	4.1
	1、评审方法：

评审工作将依据报价相关的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评审委员会将按照规定对各报价人的报价文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。
采用最低评审价法评审：

⑴本项目采用最低评审价法是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法， 评审委员会成员首先对所有报名供应商按询价文件规定的资格、技术、商务标准等条件要求进行评审，选定不少于三家符合询价文件规定相关资格、技术、商务标准要求的合格报价人作为该采购项目报价对象，合格报价人根据合同包货物一览表进行密封报价，评审委员会成员根据合格报价人所报总价最低及单价不超过询价文件规定的最高限价为成交候选人的原则。

⑵采购人根据评审委员会成员对通过资格性和符合性的报价人，评审报价价格比较，并按评审价格由低到高排序推荐的成交候选人依法确定成交人。评审委员会应当依法确定排名第一的成交候选人为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

	5
	
	询价项目行政监督部门：福州市水务工程有限责任公司监察部（监督电话：0591-83758901）

	6
	6.1
	1、报价保证金：报价人应向采购人提交的报价保证金为：叁仟柒佰元人民币。

报价保证金以银行转帐或电汇等公对公（非现金)形式提交，以报价截止时间前到达报价邀请中指定的账户为准，采购人将以其开户银行提供的报价保证金到账时间为依据进行确认（请在报价保证金转账单或电汇单上注明“FZ2021-10GSGCGJJ09-01报价保证金”的字样，以便更有效地对报价保证金进行到账核实及退还）。

2、报价保证金退还方式：采购人自成交通知书发出之日起5个工作日内无利息退还未成交人的报价保证金。成交人报价保证金待履约担保缴交之日起 5个工作日内无利息退还。

3、 报价文件中需提供报价保证金凭证复印件。
报价保证金账户：

账户名称：福州市水务工程有限责任公司

开 户 行：建设银行福州杨桥支行

账    号：35050187760700000870

	
	6.2
	1、履约担保：本项目成交人在签订采购合同前三日内提交履约保证金或见索即付的独立保函。履约担保为合同总价的5%， 履约担保有效期至本合同最后一批次货物供货完成且验收合格之日止，在无违约索赔情况下无利息全额退还成交人。
交纳方式：电汇或银行转帐形式。

2、履约保证金账户：

账户名称：福州市水务工程有限责任公司

开 户 行：建设银行福州杨桥支行

账    号：35001877607052507413

3、履约保函（格式）


 (采购人名称）：

鉴于________________________（采购人名称，以下简称“采购人”）已接受___________________（承包人名称，以下简称“供货方”）于______年____月____日递交的___________（项目名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销的就供货方履行与你方订立的合同（以下简称“基础合同”），向你方提供担保，提供本见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

⑴本保函担保范围：供货方未按照基础合同的约定履行义务，应当向你方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

⑵担保金额人民币（大写）_____________(¥______________)

⑶担保有效期自采购人与供货方签订的合同生效之日起至本合同最后一批次货物供货完成且验收合格之日止。

⑷在本担保有效期内，因供货方违反基础合同规定的义务时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内给予支付。付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

⑸与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

(6)采购人和供货方变更基础合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

(7)因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向福州仲裁委提起仲裁。

(8)本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：_______________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______（签字）

地址：______________________________________________

邮政编码：_____________________________________________

电话： _____________________________________________

__________年_____月______日

	7
	
	询价文件须分为报价部分和技术商务部分，需分开装订成册，必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页盖章。 

	8
	
	未实质性响应询价文件条款：

（1）报价文件未按照本询价文件规定进行密封、标记的；

（2）未按本询文件规定要求装订，视为无效报价；

（3）报价有效期不满足询价文件要求的；

（4）报价人提交的是可选择的报价；

（5）报价人未按规定对投标进行报价及分项报价；

（5）一个报价人不止报一个价；

（6）报价文件组成不符合询价文件要求的；

（7）报价文件中提供虚假或失实资料的；

（8）不符合询价文件中规定的其它实质性条款；

（9）未满足合格询价人资格条件的；

（10）未在报价截止时间前送达的报价文件；

（11）报价人存在串通报价行为的。


第三章管材管件标准与要求

一：管材
1范围
2引用标准
本标准规定了以聚丙烯管材料为原料，经挤出成型的圆形横断面的聚丙烯管材(以下简称管材)的 定义、符号和缩略语、材料、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准与GB/T 18742.1《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分:总则》、GB/T 18742. 3《冷热水用 聚丙烯管道系统 第3部分:管件》一起适用于建筑物内冷热水管道系统所用的管材，包括工业及民用 冷热水、饮用水和采暖系统等。
本标准不适用于灭火系统和不使用水作为介质的系统所用的管材。
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均 为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987   逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检査)
GB/T 2918—1998   塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291:1997)
GB/T 3682—2000   热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)试验方法 (idt ISO 1133:1997)
GB/T 6111—1985   长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法(eqv ISO/DP 1167： 1978)
GB/T 8806-1988    塑性塑料管材-纵向回缩率的测定(eqv ISO 2505:1994)
GB/T 10798—2001  热塑性塑料管材通用壁厚表(idt ISO 4065:1996)
GB/T 17219—1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 18742.1-2002  冷热水用聚丙烯管道系统  第1部分:总则
GB/T18742.3—2002 冷热水用聚丙烯管道系统  第3部分:管件
GB/T18743—2002  流体输送用热塑性塑料管材  简支梁冲击试验方法(eqv ISO 9854-19854-2:1994)

4材料
生产管材所用原材料应是符合GB/T 18742.1要求的聚丙烯管材料。
5产品分类
5-1管材按使用原料的不同分为PP-H、PP-B、PP-R管三类，见GB/T 18742.1。
5. 2管材骚尺寸分为S5、S4、S3. 2、S2. 5、S2五个管系列。管系列S与公称压力PN的关系见附录B。
6管系列S值的选择
管材按不同的材料、使用条件级别（见GB/T 18742.1）和设计压力选择对应的S值，见表1、表2和 表3。其他压力规格，按供需双方商定选择对应的S值,使用寿命设计应满足50年的要求。
表1 PP-H管管系列S的选择
	设计压力
MPa
	管系列S

	
	级别1
1 = 2. 90 MPa
	级别2
西=1. 99 MPa
	级别4
era — 3. 24 MPa
	级别5
= 83 MPa

	0. 4
	5
	5
	5
	4

	0. 6
	4
	3. 2
	5
	2.5

	0. 8
	3.2
	2.5
	4
	2

	1. 0
	2.5
	2
	3.2
	—


表2 PP-B管管系列S的选择
	设计压力
MPa
	管系列s

	
	级别1
<7d = l. 67 MPa
	级别2
<Td — 1. 19 MPa
	级别4
<Td = l. 95 MPa
	级别5
(Td~l. 19 MPa

	0.4
	4
	2. 5
	4
	2.5

	0. 6
	2. 5
	2
	3.2
	2

	0.8
	2
	一
	2
	\ —

	1.0
	一
	—
	2
	—


表3 PP-R管管系列S的选择
	设计压力
MPa
	管系列s

	
	级别1
bd = 3. 09 MPa
	级别2
(Jd — 2. 13 MPa
	级别4
(Td = 3. 30 MPa
	级别5
bd = l. 90 MPa

	0.4
	5
	5
	5
	4

	0. 6
	5
	3.2
	5
	3. 2-

	0. 8
	3. 2
	2.5
	4
	2

	1.0
	2.5
	2
	3. 2
	—


7技术要求
7.1颜色
一般为灰色，其他颜色可由供需双方协商确定。
7.2外观
管材的色泽应基本一致。
管材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。 管材端面应切割平整并与轴线垂直。
7.3不透光性
管材应不透光。
7.4规格及尺寸
7.4.1管材规格用管系列S、公称外径九X公称壁厚4表示。
例：管系列S5、公称外径为32 mm、公称壁厚为2. 9 mm
表示为 S5 <7n32Xe„2. 9 mm
7.4. 2管材的公称外径、平均外径以及与管系列S对应的壁厚（不包括阻隔层厚度），见表4。
表4管材管系列和规格尺寸
mm
	公称外径
	平均外径
	管系列

	
	
	S5
	S4
	S3. 2
	52. 5
	52

	
	
	dem, max
	公称壁厚％

	12
	12.0
	12.3
	一
	—
	一
	2. 0
	2.4

	16
	16.0
	16.3
	一
	2. 0
	2. 2「
	2.7
	3. 3

	20
	20. 0
	20. 3
	2. 0
	2.3
	2.8
	3. 4
	4. 1

	25
	25.0
	25.3
	2. 3
	2.8
	3. 5
	4.2
	5. 1

	32
	32. 0
	32. 3
	2. 9
	3. 6
	4. 4
	5. 4
	6. 5

	40
	40. 0
	40. 4
	3. 7
	4. 5
	5. 5
	6.7
	8. 1

	50
	50. 0
	50. 5
	4. 6
	5. 6
	6. 9
	8.3
	10. 1

	63
	63. 0
	63. 6
	5.8
	7. 1
	8.6
	10. 5
	12. 7

	75
	75. 0
	75. 7
	6.8
	8. 4
	10.3
	12. 5
	'15.1

	90
	90. 0
	90. 9
	8.2
	10. 1
	12. 3
	15. 0
	18. 1

	no
	110. 0
	111. 0
	10. 0
	12. 3
	15. 1
	18. 3
	22. 1

	125
	125. 0
	126. 2
	11. 4
	14. 0
	17. 1
	20. 8
	25. 1

	140
	140. 0
	141. 3
	12. 7
	15. 7
	19. 2
	23. 3
	28. 1

	160
	160. 0
	161. 5
	14. 6
	17. 9
	21. 9
	26. 6
	32. 1


7-4.3管材的长度一般为4m或6 m,也可以根据用户的要求由供需双方协商确定。管材长度不允许 有负偏差。
7.4.4管材同一截面壁厚偏差应符合表5规定。

	表5壁厚的偏差
	mm

	公称壁厚
en
	允许偏差
	公称壁厚
en
	允许偏差
	公称壁厚
en
	允许偏差
	公称壁厚，
en
	允许偏差

	1.OW. 0
	+ 0. 3 0
	9. 0<€n<10. 0
	+ 1.1
0
	17. 0<en<18.0
	+ 1.9
0
	25. 0VgnW26. 0
	+ 2. 7 0

	2. 0VnW3. 0
	+ 0.4
0
	10. 0<€n<11.0
	' +1.2
0
	18. 0W9.0
	+ 2.0 0
	26.0<en<27.0
	+ 2.8 0

	3. 0VenW4. 0
	+ 0.5
0
	11.0<en<12. 0
	+ 1*3 0
	19. 0<XW20. 0
	+ 2.1
0
	27. 0VenW28. 0
	+ 2. 9 0

	4. 0VenW5. 0
	+ 0. 6
0
	12. 0W3.0
	+ 1.4
0
	20. 0<en<21.0
	+ 2.2 0
	28. 0<en<29. 0
	4~3. 0 0

	5. OV4W6. 0
	+ 0. 7
0
	13. 0VM14. 0
	+ 1. 5 0
	21.0<en<22. 0
	+ 2.3
0
	29. 0<en<30. 0
	+ 3. 1
0

	6. 0VenW7, 0
	+ 0. 8 0
	14. 0VnW15. 0
	+ L 6 0
	22.0VenW23.0
	+ 2. 4 0
	30. 0<en<31. 0
	+ 3.2 0

	7. 0VnW8. 0
	+ 0. 9 0
	15. 0W16. 0
	+ 1.7 0
	23. 0<en<24. 0
	+ 2.5 0
	31. 0VenW32. 0
	+ 3. 3 0

	8. 0VnW9. 0
	+ 1.0
0
	16. 0<^<17. 0
	+ 1.8
0
	24. 0VnW25. 0
	+ 2. 6 0
	32. 0OnM33.0
	+ 3. 4 0


7.5管材的物理力学和化学性能应符合表6的规定。
表6管材的物理力学和化学性能
	项目
	材料
	试验参数
	试样数量
	指标

	
	
	试验温度
°C
	试验时间 h
	静液压应力
MPa
	
	

	纵向回缩率
	PP-H
	150±2
	CnW8 mm：l
8 mmOnW16 mm：2 gn>16 mm：4
	一
	3
	

	
	PP-B
	150+2
	
	—
	
	

	
	PP-R
	135±2
	
	—
	
	

	简支梁冲击试验
	PP-H
	23±2
	—
	10
	破损率
〈试样 的10%

	
	PP-B
	0±2
	
	
	

	
	PP-R
	0±2
	
	
	

	静液压试验
	PP-H
	20
	1
	21.0
	3
	无破裂
无渗漏

	
	
	95
	22
	5. 0
	
	

	
	
	95
	165
	4.2
	
	

	
	
	95
	1 000
	3.5
	
	

	
	PP-B
	20
	.1
	16.0
	3
	

	
	
	95
	22
	3.4
	
	

	
	
	95
	165
	3. 0
	
	

	
	
	95
	1 000
	2. 6
	
	

	
	PP-R
	20
	1
	16.0
	3
	

	
	
	95
	22
	4.2
	
	

	
	
	95
	165
	3.8
	
	

	
	
	95
	1 000
	3.5
	
	


表6（完）
	项目
	材料
	试验参数
	试样数量
	指标

	
	
	试验温度
	试验时间 h
	静液压应力
MPa
	
	

	熔体质量流动速率,MFR(230'C/2.16 kg)
g/10 min
	3
	变化率
W原料 的30%

	静液压状
态下热稳
定性试验
	PP-H
	110
	8 760
	1.9
	1
	无破裂
无渗漏

	
	PP-B
	
	
	1.4
	
	

	
	PP-R
	
	
	1.9
	
	


7- 6管材的卫生性能应符合GB/T 17219的规定。
7-7系统适用性
管材与符合GB/T 18742. 3规定的管件连接后应通过内压和热循环二项组合试验。
7- 7-1内压试验应符合表7的规定。
表7内压试验
	管系
	材料
	试验温度
°C
	试验压力
MPa
	试验时间 h
	试样数量
	指标

	S5
	PP-H
	95
	0. 70
	1 000
	3
	无破裂
无渗漏

	
	PP-B
	
	0. 50
	
	
	

	
	PP-R
	
	0.68
	
	
	

	S4
	PP-H
	95
	0. 88
	1 000
	3
	无破裂
无渗漏

	
	PP-B
	
	0.62
	
	
	

	
	PP-R
	
	0. 80
	
	
	

	S3. 2
	PP-H
	95
	1.10
	1 000
	3
	无破裂
无渗漏

	
	PP-B
	
	0.76
	
	
	

	
	PP-R
	
	1.11
	
	
	

	52. 5
	PP-H
	95
	1.41
	1 000
	3
	无破裂
无渗漏

	
	PP-B
	
	0. 93
	
	
	

	
	PP-R
	
	1. 31
	
	
	

	S2
	PP-H
	95
	1. 76
	1 000
	3
	无破裂
无渗漏

	
	PP-B
	
	1.31
	
	
	

	
	PP-R
	
	1. 64
	
	
	


7.7.2热循环试验应符合表8的规定。
在附录 A 中要求的预应力为 PP-H：3. 6 MPa、PP-B：3. 0 MPa、PP-R：2. 4 MPa。 预应力的推算方法见式（1）：
<rt = a X AT X E

( 1 )
式中：——预应力，MPa；
a——热膨胀系数,1/K;
△T——温差，K；

E——弹性模量,MPa。
本标准中：a=1.5X10fKT
AT =20 K
E = 1 200 MPa（PP-H）,l 000 MPa（PP-B） ,800 MPa（PP-R）
注：预应力值等于温度下降20'C时管道所产生的收缩应力。
表8热循环试验
	材料
	最高试验温度
°C
	最低试验温度
°C
	试验压力
MPa
	循环次数
	试样数量
	指标

	PP-H
	95
	20
	1. 0
	5 000
	1
	无破裂
无渗漏

	PP-B
	
	
	
	
	
	

	PP-R
	
	
	
	
	
	


注：一个循环的时间为（30+*）min,包括（15+；）min最高试验温度和（15+J）min最低试验温度。
8试验方法
8.1试样状态调节和试验的标准环境
应在管材下线48 h后取样。按GB/T 2918规定，在温度为（23±2）°C,湿度为（50士 10）%条件下进 行状态调节，时间不少于24 h,并在此条件下进行试验。
8.2颜色及外观检査
用肉眼观察。
3不透光性
取400 mm长管段，将一端用不透光材料封严，在管子侧面有自然光的条件下，用手握住有光源方 向的管壁，从管子开口端用肉眼观察试样的内表面，看不见手遮挡光源的影子为合格。
8.4尺寸测量
，
4.1长度
用精度为1 mm的钢卷尺对所抽的试样逐根进行测量。
8.4.2平均外径
按GB/T 8806规定对所抽的试样测量距管材端口 100 mm〜150 mm处的平均外径。
8.4.3壁厚
按GB/T 8806规定，对所抽的试样沿圆周测量壁厚的最大值和最小值,精确到0. 1 mm,小数点后 第二位非零数进位。
8.5纵向回缩率
按GB/T 6671—2001中方法B测试。
6简支梁冲击试验
按GB/T 18743的规定试验。
8.7静液压试验
8- 7.1试验条件中的温度、时间及静液压应力按表6的规定，试验用介质为水。
8- 7-2试验方法按GB/T 6111的规定（a型封头）。
8.8熔体质量流动速率
从管材上切取足够的2 mm3〜5 mm3大小的颗粒作为试样，按表6和GB/T 3682的规定进行 试验。
熔体流动速率仪应用标样进行校正。试验时，先用氮气吹扫料筒5 s〜10 s（氮气压力为0. 05 MPa）, 然后在20 s内迅速将试样加入料筒进行试验。
8-9静液压状态下的热稳定性试验
9.1试验设备
循环控温烘箱。
9-2试验条件
按表6规定,循环控温烘箱温度允许偏差为（110二）'C。试验介质：内部为水，外部为空气。
8- 9- 3试验方法
试样经状态调节后，安装在循环控温烘箱内，按GB/T 6111的规定进行试验（a型封头）。
8- 10卫生性能的测定按GB/T 17219规定进行。
8.11系统适用性试验
8-11.1内压试验
内压试验试样由管材和管件组合而成，其中至少应包括两种以上管件，试验方法按GB/T 6111规 定（a型封头）。试验介质;管内外均为水。
11.2热循环试验
按附录A进行试验。试验介质:管内为水，管外为空气。
9检验规则
9.1产品应经生产厂质量检验部门检验合格后并附有合格标志方可出厂。
9.2组批'
同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过50 t。如果生产7天仍 不足50 t,则以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成，交付时应注明批号，同一交付批号产品 为一个交付检验批。
9.3定型检验
3-1分组
按表9规定对管材进行尺寸分组。
表9管材的尺寸组及公称外径范围
	尺寸组
	公称外径范围

	1
	12$ 九 W63

	2
	75<</n<160


9.3.2定型检验
定型检验的项目为第7章规定的全部技术要求。同一设备制造厂的同类型设备首次投产或原材料 发生变动时，按表9规定选取每一尺寸组中任一规格的管材进行定型检验。
4出厂检验
4-1出厂检验的项目为外观、尺寸、7.5中的纵向回缩率、简支梁冲击试验及静液压试验中20°C/l h 和 95°C/22h（或 95'C/165h）试验。
9.4.2外观、尺寸按GB/T 2828釆用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平I ,合格质量水平6. 5, 抽样方案见表10。
	
	表10
	抽样方案
	根

	批量范围
N
	样本大小
n
	合格判定数
&
	不合格判定数
Re

	<25
	2
	0
	1

	26 〜50
	8
	1
	2


	
	表10（完）
	根

	批量范围
	样本大小
	合格判定数
	不合格判定数

	N
	n
	Ac
	Re

	51 〜90
	8
	1
	2

	91 〜150
	8
	1
	2

	151〜280
	13
	2
	3

	281-500
	20
	3
	4

	501 — 1 200
	32
	5
	6

	1 201 — 3 200
	50
	7
	8

	3 201 〜10 000
	80
	10
	11


9.4.3在外观尺寸抽样合格的产品中，随机抽取足够的样品，进行纵向回缩率、简支梁冲击试验和 2O-C/1 h的静液压试验。
4- 4选择95°C/22 h的静液压试验时，每24 h做一次;选择95-C/165 h静液压试验时，每168 h做 一次。
9.5型式检验
5-1型式检验的项目为除7.5中的静液压状态下热稳定性试验和7. 7. 2以外的全部技术要求。
9.5.2按本标准技术要求并按9. 4. 2规定对外观、尺寸进行检验,在检验合格的样品中随机抽取足够 的样品，进行不透光性、纵向回缩率、熔体质量流动速率、静液压试验姗支梁冲击试验和系统适用性试 验中的内压试验。
一般情况下，每隔两年进行一次型式检验。
若有以下情况之一，应进行型式检验：
a）
正式生产后,若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
b）
产品因任何原因停产半年以上恢复生产时；
c）
出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
d）
国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
9.6判定规则
外观、尺寸按表10进行判定。卫生指标有一项不合格判为不合格批。其他指标有一项达不到规定 时,则随机抽取双倍样品进行该项复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。
10标志、包装、运输、贮存
10.1标志
1.1管材应有永久性标记，间隔不超过lm。
标记至少应包括下列内容：
a）
生产厂名；
b）
产品名称:应注明（PP-H或PP-B或PP-R）给水管材；
c）
商标；
d）
规格及尺寸:管系列S、公称外径九和公称壁厚
e）
本标准号；
f）
生产日期。
10.1.2管材包装至少应有下列标记：
a）商标；
b）
产品名称:应注明（PP-H或PP-B或PP-R）给水管材；
c）
生产厂名、厂址。
1.3为防止使用过程中出现混乱，不应标志PN值。
10.2包装
管材应按相同规格装入包装袋捆扎、封口。每个包装袋质量一般不大于25 kg,也可根据用户要求 协商确定。
3运输
管材在装卸和运输时，不得抛掷、曝晒、沾污、重压和损伤。
10.4贮存
管材应合理堆放于室内库房，远离热源，不得露天存放。堆放高度不得超过1.5 mo

附录A
（标准的附录）
热循环试验方法
A1原理
管材和管件按规定要求组装并承受一定的内压，在温度交替变化规定次数后,检查管材和管件连接 处的渗漏情况。
A2设备
试验设备包括冷热水交替循环装置、水流调节装置、水压调节装置、水温测量装置以及管道预应力 和固定支撑等设施，应符合下列要求。
a）
提供的冷水水温能达到本标准所规定的最低温度的士5'C范围；
b）
提供的热水水温能达到本标准所规定的最高温度的±2C范围；
c）
冷热水的交替能在1 min内完成；
d）
试验组合系统中的水温变化能控制在规定的范围内，水压能保持在本标准规定值的 + 0. 05 MPa范围内（冷热水转换时可能出现的水锤除外）。
A3试验组合系统安装
试验组合系统按图A1所示，并根据制造厂商推荐的方法进行装配和固定。如所用管材不能弯曲成 图A1中C部分所示的形状，则C部分按图A2所示进行装配和固定。
A4试验组合系统预处理
A4.1将安装好的试验组合系统在（23±2）'C的室温条件下放置至少lh。
A4. 2按本标准的规定对图A1所示A部分施加张力后锁紧二端的固定支架，使其产生一个恒定的收 缩应力（即预应力）。
A4.3将试验组合系统充满冷水驱尽空气。
A5试验步骤
A5.1将组合系统与试验设备相连接。
A5.2启动试验设备并将水温和水压控制在本标准规定的范围内。
A5. 3打开连接阀门开始试验循环，先冷水后热水依次进行。
A5.4在前五个循环中按以下步骤进行：
a）
调节平衡阀控制循环水的流速，使每个试验循环入口与出口的水温差不大于5C ;
b）
拧紧和调整连接处，防止任何渗漏。
A5.5按本标准要求完成规定次数的循环，检査所有连接处，看是否有渗漏。如发生渗漏，记录发生的 时间、类型及位置。

[image: image4.png]dom i

B 2 HEEESERD





[image: image2.png]s ﬁL — B#

— e @

EEEF

B Al REER

C

B Az CZT{AAEBHRIARTREE

WEE




A6试验报告
试验报告包括以下内容：
a）
注明采用本标准的附录；
b）
试验样品的名称、规格尺寸、管系列和来源等；
c）
试验条件（包括预应力、试验水温、试验水压、一个完整循环及循环的每一部分的时间等）;
d）
试验结果，如有渗漏，记录发生的时间、类型及位置；
e）
任何可能影响结果的因素。

附录B
（提示的附录）
管系列S与公称压力PN的关系
B1当管道系统总使用（设计）系数C为1. 25时,管系列S与公称压力PN的关系，见表B1。 表B1管系列S与公称压力PN的关系（C=1.25）
	管系列
	55
	S4
	S3. 2
	S2. 5
	52

	公称压力PN/MPa
	1.25
	1.6
	2. 0
	2.5
	3.2


B2当管道系统总使用（设计）系数C为1. 5时,管系列S与公称压力PN的关系，见表B2。 表B2管系列S与公称压力PN的关系（C=1.5）
	管系列
	55
	S4
	S3. 2
	52.5
	52

	公称压力PN/MPa
	1.0
	1.25
	1.6
	2.0
	2.5


二：管件

1范围
本标准规定了以聚丙烯管材料为原料，经注射成型的聚丙烯管件(以下简称管件)的定义、符号和缩 略语、材料、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准与GB/T 18742.1《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》、GB/T 18742- 2《冷热水用 聚丙烯管道系统 第2部分:管材》一起适用于建筑物内冷热水管道系统所用的管件，包括工业及民用 冷热水、饮用水和采暖等系统。
本标准不适用于灭火系统和不使用水作为介质的系统所用的管件。
2引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均 为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
	GB/T 2828—1987
GB/T 2918—1998
GB/T 3682—2000
	逐批检査计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检査)
塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291:1997)
热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)试验方法
(idt ISO 1133:1997)

	GB/T 6111—1985
	长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法(eqv ISO/DP 1167：
1978)

	GB/T 7306—1987
GB/T 8806—1988
	用螺纹密封的管螺纹(eqv ISO 7-1：1982) 塑料管材尺寸测量方法(eqv ISO 3126:1974)


GB/T 17219—1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T 18742.1—2002冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则
GB/T 18742. 2—2002冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材
3定义、符号和缩略语
本标准采用GB/T 18742.1给出的定义、符号和缩略语。
4材料
4-1生产管件所用原材料应符合GB/T 18742. 1的要求。
4- 2管件金属部分的材料在管道使用过程中对塑料管道材料不应造成降解或老化。
——铭含量不小于10. 5%,碳含量不大于1. 2%的不锈钢； ——经表面处理的铜或铜合金。
5产品分类
5-1管件按使用原料的不同分为PP-H.PP-B.PP-R管件三类，见GB/T 18742.1。
2管件按熔接方式的不同分为热熔承插连接管件和电熔连接管件。
5.3管件按管系列S分类与管材相同，按GB/T 18742. 2的规定。管件的壁厚应不小于相同管系列S 的管材的壁厚。
6技术要求
1颜色
根据供需双方协商确定。
6-2外观
管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变 色等缺陷。
6-3不透光性
管件应不透光。
同一生产厂家生产的相同原料的管材，且已做过不透光性试验的，则可不做。
6-4规格及尺寸
4-1热熔承插连接管件的承口应符合图1、表1的规定。
6.4,2电熔连接管件的承口应符合图2、表2的规定。
6. 4. 3带金属螺纹接头的管件其螺纹部分应符合GB/T 7306的规定。
[image: image3.png]dam,





图1热熔承插连接管件承口
表1热熔承插连接管件承口尺寸与相应公称外径
mm
	公称外径d.
	最小承 口深度L
	最小承 插深度l2
	承口的平均内径
	最大不圆度
	最小通径£>

	
	
	
	d$m]
	dam2
	
	

	
	
	
	最小
	最大
	最小
	最大
	
	

	16
	13.3
	9.8
	14.8
	15.3
	15.0
	15.5
	0. 6
	9

	20
	14. 5
	11.0
	18.8
	19.3
	19.0
	19.5
	0.6
	13

	25
	16.0
	12.5
	23. 5
	24.1
	23.8
	24.4
	0.7
	18


	表1（完）
mm

	公称外径dn
	最小承 口深度A
	最小承 插深度乙2
	承口的平均内径
	最大不圆度
	最小通径D

	
	
	
	t/sml
	dam2
	
	

	
	
	
	最小
	最大
	最小
	最大
	
	

	32
	18.1
	14. 6
	30.4
	31.0
	30.7
	31.3
	0.7
	25

	40
	20.5
	17.0
	38.3
	38.9
	38. 7
	39.3
	0.7
	31

	50
	23. 5
	20.0
	48. 3
	48. 9
	48.7
	49.3
	0. 8
	39

	63
	27.4
	23.9
	61. 1
	61. 7
	61.6
	62.2
	0. 8
	49

	75
	31.0
	27. 5
	71. 9
	72.7
	73.2
	74. 0
	1.0
	58.2

	90
	35.5
	32.0
	86.4
	87.4
	87.8
	88.8
	1.2
	69.8

	110
	41.5
	38.0
	105. 8
	106.8
	107. 3
	108.5
	1.4
	85.4


[image: image1.png]300045

(300£5, | 300%5,

R




注:此处的公称外径d.指与管件相连的管材的公称外径。

	公称外径 dn
	熔合段 最小内径 d sm. min
	熔合段 最小长度
L2,min
	插入长度丄

	
	
	
	min
	max

	16
	16.1
	10
	20
	35

	20
	20.1
	10
	20
	37

	25
	25.1
	10
	20
	40

	32
	32. 1
	10
	20
	44

	40
	40.1
	10
	20
	49

	50
	50.1
	10
	20
	55

	63
	63.2
	11
	23
	63

	75
	75.2
	12
	25
	70

	90
	90.2
	13
	28
	79

	110
	110.3
	15
	32
	85

	125
	125.3
	16
	35
	90

	140
	140.3
	18
	38
	95

	160
	160. 4
	20
	42
	101

	注:此处的公称外径4指与管件相连的管材的公称外径。


6- 5管件的物理力学性能应符合表3的规定。
表3管件的物理力学性能
	项目
	管系列
	试验压力
MPa
	试验温度
°C
	试验时间
h
	试样数量
	指标

	
	
	材料
	
	
	
	

	
	
	PP-H
	PP-B
	PP-R
	
	
	
	

	静液压试验
	S5
	4.22
	3. 28
	3. 11
	20
	1
	3
	无破裂无渗漏

	
	S4
	5. 19
	3. 83
	3. 88
	
	
	
	

	
	S3. 2
	6. 48
	4. 92
	5. 05
	
	
	
	

	
	52. 5
	8. 44
	5. 75
	6. 01
	
	
	
	

	
	52
	10. 55
	8. 21
	7.51
	
	
	
	

	
	55
	0. 70
	0. 50
	0. 68
	95
	1 000
	3
	无破裂无渗漏

	
	S4
	0. 88
	0. 62
	0. 80
	
	
	
	

	
	S32
	1. 10
	0. 76
	1. 11
	
	
	
	

	
	S2. 5
	1. 41
	0. 93
	1. 31
	
	
	
	

	
	52
	1. 76
	1.31
	1. 64
	
	
	
	

	熔体质量流动速率,MFR(230'C/2. 16 kg)
g/10 min
	3
	变化率W原
料的30%


6-6静液压状态下热稳定性要求应符合表4的规定。
表4静液压状态下热稳定性能
	项目
	材料
	试验参数
	试样数量
	指标

	
	
	试验温度
	试验时间 h
	静液压应力
MPa
	
	

	静液压状态下 热稳定性试验
	PP-H
	110
	8 760
	1.9
	1
	无破裂无渗漏

	
	PP-B
	
	
	1.4
	1
	

	
	PP-R
	
	
	1. 9
	1
	

	注
1用管状试样或管件与管材相连进行试验。管状试样按实际壁厚计算试验压力；管件与管材相连作为试样时， 按相同管系列S的管材的公称壁厚计算试验压力，如试验中管材破裂则试验应重做。
2相同原料同一生产厂家生产的管材已做过本试验则管件可不做。


6-7管件的卫生性能应符合GB/T 17219的规定。
6-8系统适用性
管件与符合GB/T 18742. 2规定的管材连接后应通过内压和热循环二项组合试验。
6- 8-1内压试验应符合表5规定。
表5内压试验
	目
管系\
	材料
	试验温度
°C
	试验压力
MPa
	试验时间
h
	试样数量
	指标

	S5
	PP-H
	95
	0. 70
	1 000
	3
	无破裂无渗漏

	
	PP-B
	
	0. 50
	
	
	

	
	PP-R
	
	0. 68
	
	
	

	S4
	PP-H
	95
	0. 88
	1 000
	3
	无破裂无渗漏

	
	PP-B
	
	0. 62
	
	
	

	
	PP-R
	
	0. 80
	
	
	


表5（完）
	目
管系写
	材料
	试验温度
°C
	试验压力
MPa
	试验时间 h
	试样数量
	指标

	S3. 2
	PP-H
	95
	1. 10
	1 000
	3
	无破裂无渗漏

	
	PP-B
	
	0. 76
	
	
	

	
	PP-R
	
	1. 11
	
	
	

	S2. 5
	PP-H
	95
	1. 41
	1 000
	3
	无破裂无渗漏

	
	PP-B
	
	0. 93
	
	
	

	
	PP-R
	
	1.31
	
	
	

	S2
	PP-H
	95
	1. 76
	1 000
	3
	无破裂无渗漏

	
	PP-B
	
	1.31
	
	
	

	
	PPR
	
	1. 64
	
	
	


6- 8-2热循环试验应符合表6的规定。
表6热循环试验
	材料
	最高试验温度
C
	最低试验温度
	试验压力
MPa
	循环次数
	试样数量
	指标

	PP-H
	95
	20
	1. 0
	5 000
	1
	无破裂无渗漏

	PP-B
	
	
	
	
	
	

	PP-R
	
	
	
	
	
	


注：一个循环的时间为（30必）min,包括（15+J） min最高试验温度和（15席）min最低试验温度。
在 GB/T 18742. 2—2002 附录 A 中要求的预应力为 PP-H：3. 6 MPa；PP-B： 3- 0 MPa ； PP-R:
2. 4 MPao
预应力的推算方法见式（1）：
a = a X AT X E 
（
1 ）
式中。一一预应力，MPa；
«——热膨胀系数，1/K；
△T——温差,K；
E——弹性模量,MPao
本标准中：a=l. 5乂10一依-1
AT = 2Q K
E = 1 200 MPa（PP-H）,l 000 MPa（PP-B） ,800 MPa （PP-R）
注：预应力值等于温度下降20C时管道所产生的收缩应力。
7试验方法
1试样状态调节和试验的标准环境
应在管件下线48 h后取样。按GB/T 2918规定，在温度为（23±2）'C ,湿度为（50±10）%条件下进 行状态调节，时间不少于24 h,并在此条件下进行试验。
7-2颜色及外观检查
用肉眼观察。
7-3不透光性
管材与管件相连，按GB/T 18742. 2—2002中8-3进行。
7.4尺寸测量
按GB/T 8806的规定对所抽试样逐件沿圆周测量壁厚的最大值和最小值,精确到0.1 mm,小数点

后第二位非零数进位。
管件的承口深度用精度为0. 02 mm的游标卡尺对所抽试样逐件测量;用精度为0. 001 mm的内径 量表对所抽试样逐件测量图1、图2规定部位承口的两个相互垂直的内径，计算它们的算术平均值，为 平均内径。
用精度为0. 001 mm的内径量表对所抽试样逐件测量同一断面的最大内径和最小内径，最大内径 减最小内径为不圆度。
5熔体质量流动速率
从管件上切取足够的2 mn?〜5 mm3大小的颗粒作为试样，按表3和GB/T 3682的规定进行 试验。
熔体流动速率仪应用标样进行校正。试验时，先用氮气吹扫料筒5 s~10 s（氮气压力为0. 05 MPa）, 然后在20 s内迅速将试样加入料筒进行试验。
7-6静液压试验
7.6.］试样
试样为单个管件或由管件与管材组合而成。管件与管材相连作为试样时，应取相同或更小管系列S 的管材与管件相连,如试验中管材破裂则试验应重做。所取管材的长度应符合表7的规定。
表7所取管材的长度
mm
	管材公称外径如
	管材长度Z

	M75
	200

	>75
	300


试样的组装采用热熔承插连接或电熔连接的方式，在管件的非进水口用管帽或机械方式封堵。
7- 6- 2试验方法
按GB/T 6111的规定（a型封头）。
7静液压状态下热稳定性试验
7- 7-1试验设备
循环控温烘箱。
7.7.2试验条件
按表4规定，循环控温烘箱温度允许偏差为（110号）。C。试验介质：内部为水，外部为空气。
7.7.3试验步骤
试样经状态调节后，安装在循环控温烘箱内，接入试验介质，按GB/T 6111的规定进行试验（a型
封头）。
7- 8卫生性能试验
管件的卫生性能按GB/T 17219的规定执行。
7-9系统适用性试验
7- 9-1内压试验
内压试验试样由管材和管件组合而成，其中应包括至少两种以上管件，试验方法按GB/T 6111的 规定（a型封头）。试验介质:管内外均为水。
9-2热循环试验
按GB/T 18742. 2-2002中附录A进行试验。试验介质:管内为水，管外为空气。
8检验规则
1产品应经生产厂质量检验部门检验合格并附有合格标志方可出厂。
8-2组批
用同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件作为一批。山<32 mm规格的管件每批不超过 10 000件混n>32 mm规格的管件每批不超过5 000件。如果生产7天仍不足上述数量，则以7天为一 批。一次交付可由一批或多批组成。交付时注明批号，同一交付批号产品为一个交付检验批。
8-3定型检验
8- 3-1分组
按表8规定对管件进行尺寸分组。
表8管件的尺寸组及公称外径范围
	尺寸组
	公称外径范围

	* 1
	16W4W63

	2
	75WdnW160


8- 3-2定型检验
定型检验的项目为第6章规定的全部技术要求。同一设备制造厂的同类型设备首次投产或原材料 发生变动时，按表8规定选取每一尺寸组中任一规格的管件产品进行该项检验。
8-4出厂检验
8-4-1出厂检验项目为外观、尺寸和2oc/ih液压试验。
8-4-2外观、尺寸按GB/T 2828釆用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平I,合格质量水平6.5, 抽样方案见表9o
	
	表9
	抽样方案
	件

	批量范围
N
	样本大小
n
	合格判定数
Ae
	不合格判定数
Re

	■'
<150
	8
	1
	2

	151〜280
	13
	2
	3

	281 — 500
	20
	3
	4

	501—1 200
	32
	5
	6

	1 201 — 3 200
	50
	7
	8

	3 201 —10 000
	80
	10
	11


4-3在外观尺寸抽样合格的产品中，随机抽取足够的样品进行液压试验(20-c/i h)。
8-5型式检验
8- 5- 1型式检验的项目为除6. 6和6.8.2以外的全部技术要求。
8. 5- 2按本标准技术要求并按8.4. 2规定对外观、尺寸进行检验,在检验合格的样品中随机抽取足够 的样品，进行不透光、熔体质量流动速率、静液压试验(20-C/l h),系统适用性试验中的内压试验。
一般情况下，每隔两年进行一次型式检验。
若有以下情况之一，应进行型式检验：
正式生产后,若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
产品因任何原因停产半年以上恢复生产时；
出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
8-6判定规则
外观、尺寸按表9进行判定。卫生指标有一项不合格判为不合格批。其他指标有一项达不到规定时， 则随机抽取双倍样品进行该项复验;如仍不合格，则判该批为不合格批。

9标志、包装、运输、贮存

9-1标志
1-1产品应有下列永久性标记：
a）
产品名称:应注明原料名称，例:PP R;
b）
产品规格:应注明公称外径、管系列S;
例:等径管件标记为出20 S3. 2,
异径管件标记为＜440X 20 S3. 2,
带螺纹管件的标记为九20X1/2" S3. 2；
C）商标O
1-2产品包装应有下列标记：
a）
生产厂名、厂址、商标；
b）
产品名称、规格；
c）
生产日期或生产批号；
d）
本标准号。
9-1-3为防止使用过程中岀现混乱，不应标志PN值。
9-2包装
一般情况下，每个包装箱内应装相同品种和规格的管件，包装箱应有内衬袋，每个包装箱质量不超 过 25 kg。
9-3运输
管件在运输时，不得曝晒、沾污、重压、抛摔和损伤。.
9.4贮存
管件应贮存在室内，远离热源，合理放置。
第四章报价文件的编写

1.要求

1.1报价人应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交报价文件。报价文件应对询价文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假报价，否则其报价将被拒绝。

1.2 除非有另外的规定，报价人可对询价内容一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种设备或服务只能有一个报价。

2.报价文件语言

2.1报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

2.2报价文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的报价人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按询价文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。
3.报价文件的格式

3.1报价人的报价文件由技术商务和报价两部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效报价：

（1）报价部分和技术商务部分须提供正本一份，副本一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。报价文件技术商务标正副本必须胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖报价单位公章和骑缝章。

（2）报价文件的报价部分须装订后单独密封（含报价一览表、报价分项报价表及所有涉及报价部分的资料），并加盖报价单位公章。【正本壹份，副本壹份，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。】

3.2报价文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

3.3除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

 3.4报价人应提交证明其拟供货物符合询价文件要求的技术响应文件。                                  

 3.5 报价文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖报价人公章。

3.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

3.7未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其报价将被拒绝。

3.8所有资格证明文件复印件均须在有效期内，并注明“与原件一致”并加盖报价人公章。

4. 报价保证金

4.1 报价保证金为响应文件的组成部分之一。

4.2 报价人应在提交响应文件之前向采购方缴交报价人须知前附表第6项要求的报价保证金。

4.3 报价保证金用于保护本次采购活动免受报价人的行为而引起的风险。

4.4报价保证金以银行转账形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)。

4.5报价人未按照询价文件要求提交报价保证金的，按响应无效。
4.6采购人自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的报价保证金；成交人报价保证金待履约保证金缴交之日起 5个工作日内退还成交人的报价保证金。

4.7有下列情形之一的，报价保证金不予退还：

(一)报价人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(二)报价人在响应文件中提供虚假材料的；

(三)除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件的；

(四)报价人与采购人、其他报价人恶意串通的；

(五)成交人未按询价文件规定提交履约担保的；

(六)询价文件规定的其他情形。

上述不予退还报价保证金的情况如给采购人造成损失的，超过报价保证金数额，还应当对超过部分予以赔偿。
第五章   报价文件的提交

1、报价文件的密封、标记和递交

1.1报价文件须分为报价部分和技术商务部分，报价部分和技术商务部分正本和副本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页盖章；副本可以用正本的完整复印件并按规定胶装成册，并在封面标明询价编号、报价人名称、报价货物名称字样。（注：若未按要求装订或报价文件技术商务部分出现报价，视为无效报价。）

1.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指询价邀请中规定的评审日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

1.3如果报价文件由邮局或专人送交，报价人应将报价文件按照本须知第3.1条至第3.2的规定进行密封和标记后，按报价人须知前附表注明的地址送至接收人。

    1.4如果未按上述规定进行密封和标记，我司将不承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

    1.5报价文件应在报价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件, 将被拒收。

1.6报价人在报价截止时间前，可以对所提交的报价文件进行修改或者撤回，并书面通知我司。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为报价文件的组成部分。

1.7报价人在报价截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其报价被拒绝。

1.8报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，询价采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

第六章  评定与签订合同

1.评审准则

1.1符合采购文件要求报价人资格、技术、商务的合格报价人，最低报价作为成交的保证。

    1.2报价人的报价文件符合采购文件要求，按采购文件确定评审标准、方法，经评委评审并推荐成交候选人。

1.3成交通知

    1.4《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

2.签订合同

2.采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起5日内，根据采购文件确定的事项和成交供应商报价文件，参照本采购文件《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商报价文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

2.1采购文件的修改文件、成交供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

2.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的不予退还履约保证金，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

3.采购项目行政监督部门

3.1采购项目行政监督部门可视情依法派员对本采购活动的全程进行监督。

3.2报价人如对采购活动有异议，可以按照有关规定向报价须知前附表所述采购项目行政监督部门投诉。

第七章  验收标准及方式

1.1 验收标准：货物按国际、国家、行业标准或业主的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以其中最高标准为准。

1.2验收程序：货物验收分卖方出厂检验、买方初步验收、抽检、安装调试检验及最终验收阶段。

 （1）出厂检验

 卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证等资料（前述证书、资料不视为对货物质量的最终定论）。在货物生产过程中，采购人有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行质量监督，卖方应提供充分的条件让买方委派的工作人员对货物生产过程进行检验。检验结果应符合合同、询价文件的要求及卖方的相关承诺。

 （2）初步验收

货物到达交货地点后，卖方及时通知买方进行初步验收。买方收到货物后对产品包装、外观、数量、品种、产品有关资料等进行确认，如果买方发现产品的包装、外观、数量、品种、产品有关资料等存在任何问题或瑕疵、残损，买方有权拒收。买方现场管理人员签发收货清单不代表对合同货物质量的最终确认，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
 （3）抽检

买方有权随机抽取部分货物送第三方检测机构检测（检测项目按买方要求执行，费用由卖方负担）。抽取检测的货物，卖方应无条件补足给买方，费用由卖方承担。随机抽检无法达到质量标准的，按照合同规定承担违约责任。检定结果不应视为是对货物质量的最终定论。若买方在投入使用后发现货物存在质量缺陷，视为货物质量不合格，卖方仍应当按照合同约定承担违约责任并赔偿损失。

经买方质量验收无误，双方在货物验收清单上签字确认，质量验收确认不能免除卖方的质量保证责任。不包含安装的货物，质量验收确认视为验收合格；本合同货物需安装的，则除质量验收确认外，还需待安装完成且通过双方最终验收确认，方视为验收合格。

货物需安装的，双方还需完成以下验收程序：
 （4）安装调试检验

 货物安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和询价文件规定。检验记录应真实并提供给买方。

 （5）最终验收

货物安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关部门或专家进行最终验收。 

卖方在安装现场进行安装、调试直至最终验收所发生的一切费用均由卖方承担且已含在报价总价中。

2. 技术资料要求

卖方应在货物交货时向买方提供以下中文技术资料二套，其费用包括在报价总价中：

    a. 产品验收标准                  b. 技术说明书

    c. 使用说明书                    d. 安装、维修及操作手册

e. 合同中要求的其他文件资料      f. 包括可能的软件说明、手册、备份光盘等。

3. 货物验收确认不能免除卖方的质量保证责任。
4. 其它要求

4.1本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方解除合同，成交人应按合同约定承担违约责任，且成交人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

4.2若报价人的报价有明显的不符合市场价，有可能影响商品质量，诚信履约的，评标委员会有权当作无效报价处理。报价人所提供的相关资料的详尽和准确程度，将作为评审的重要依据。

5、交货地点：采购单位指定地点

6 、交货时间：详见询价货物一览表
7、交货方式：现场交货
第八章产品供货合同（参考文本）

	注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与询价文件、报价文件的实质性内容相背离。


需方（买方）：福州市水务工程有限责任公司


合同编号：

                                                    签订地方：

供方（卖方）：                                      签订时间：

依据《中华人民共和国民法典》及相关采购法规，现依照                结果，现就          项目的采购，双方达成如下条款：

一、合同的组成

1、询价文件

2、报价文件

3、技术协议（如有）

4、成交通知书

5、货物采购合同

6、合同执行过程往来函件

组成本合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有冲突，上述文件优先顺序由下至上。

供方承诺保证按本条款所列文件进行供货，并承担上述文件规定的全部责任和义务。

合同范围（供货一览表）

	合同包
	序号
	产品名称
	规格、型号
	单位
	数量


	         单价

（元/人民币）
	金额（元/人民币）
	                                          品牌

	1
	1
	PPR管材
	DN20
	米
	1000
	
	
	报价人填写报价货物品牌

	
	2
	PPR管材
	DN25
	米
	10000
	
	
	

	
	3
	PPR管材
	DN32
	米
	500
	
	
	

	
	4
	PPR外牙接头
	DN25*1/2
	只
	2000
	
	
	

	
	5
	PPR外牙接头
	DN25*3/4
	只
	500
	
	
	

	
	6
	PPR内牙接头
	DN25*1/2
	只
	1000
	
	
	

	
	7
	PPR内牙接头
	DN25*3/4
	只
	500
	
	
	

	
	8
	PPR外牙弯头
	DN25*1/2
	只
	500
	
	
	

	
	9
	PPR外牙弯头
	DN25*3/4
	只
	2000
	
	
	

	
	10
	PPR内牙弯头
	DN25*1/2
	只
	500
	
	
	

	
	11
	PPR内牙弯头
	DN25*3/4
	只
	1500
	
	
	

	
	12
	PPR90°弯头
	DN25
	只
	10000
	
	
	

	合计金额（含税价）：

	注明：
1、报价人按合同包进行报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价无效。评审与授审结果以合同包为单位。

2、报价人的报价应包括货物所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物装卸、运输、劳务、管理、保险、专利、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。本采购项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务所产生的费用，亦包含在报价中。报价人所报单价在本合同有效期内不因市场价格、利率、汇率、政策及其他任何风险因素而有所调整。

3、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同并没收履约担保金，成交供应商还应向采购人支付合同总金额10%的违约金。

4、本项目采用单价报价和总价报价，上述询价内容为计划采购预估数量，具体采购规格、数量以采购人根据工程实际需求为准，结算时以具体采购货物的序号相应的中标单价合计结算金额。采购人有权保留更改本项目的规模的权利，不对此行为承担责任和法律责任，亦无义务向报价人解释其原因。

5、报价人所报货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的，报价人在响应文件中必须书面明确承诺此条款。

6、合同执行期间成交人未按合同约定供货的，采购人有权终止合同并没收履约担保金，成交人应按合同条款约定支付违约金并承担其它违约后果，并由成交人承担重新询价的全部费用及相关法律责任，采购人可选择其它厂家供货，如有价差（其它厂家所供货物高于成交价的价差）由成交人承担全部费用。


三、采购批量：本合同根据年度预估数量进行计划采购，采取分次分批采购方式，具体采购规格、数量以需方通知为准，结算时以本合同第二条供货清单列明的单价合计结算金额。需方有权保留更改本项目的规模的权利，此权利项下需方不产生任何责任和法律责任，亦无义务向供方解释其原因。

四、交（提）货地点：供方负责送达需方仓库或指定地点并负责卸货。

五、运输方式及到达站港和费用负担：汽运、运杂费用及运输途中发生的一切责任由供方自行负责。

六、供方要求：

⑴本合同生效后，需方将每次采购计划提前五天以书面形式通知供方，供方收到采购计划后需在当日给予确认回复，如供方未回复的，视为已收到需方的采购计划，供方按需方提供的货物规格、数量五个日历日内到货。⑵供方应按国家标准或行业标准对产品进行包装，按照统一标准的采用结实、适于搬运、吊装的包装。包装应能防雨、防潮、防尘、防破损。任何由于供方包装不善造成的损失由供方承担。如果货物包装不符合国家、行业标准或出厂包装要求，或货物存在划痕、破损、缺失、锈蚀等情形的，需方有权要求供方无偿更换或退货。供方包装材料不计价、不回收。⑶货交需方并经验收确认前的全部风险和相关费用由供方承担。

七、安装

本合同货物按照以下第 （2） 种方式执行。

（1）货物不需要安装。

（2）货物需要安装，供方应当根据需方的需求进行安装，安装费用已包含于货款中，需方无需再另行支付其他任何费用。
八、质量要求及技术标准：

（1）按供方报价文件及询价文件（询价编号：FZ2021-10GSGCGJJ09-01）第 三 章技术标准及要求，供方报价文件承诺标准更高的，按更高标准。

（2）供方应当保证其提供的货物是本合同规定的合格产品。供方保证货物是全新、未使用过的原始生产厂家生产的合格正品，保证货物、货物原材料、生产过程完全符合国家标准、行业标准、环境保护要求、职业健康安全要求，不存在任何设计或制造上的缺陷。产品说明书或质量保证书中包含排除供方法定或约定义务内容的，以及产品说明书或质量保证书中承诺的质量标准低于国家标准、行业标准或违反环境保护要求、职业健康安全要求的均属无效；除非需方明确书面同意接受，否则本合同附属、补充文件以及货物支持文件中规定的供方责任限制条款不适合于需方。

（3）供方所提供的货物的技术标准和质量必须符合国家标准或行业标准。供方有提供样品的，应同时符合样品要求。没有国家标准、行业标准和样品的，必须符合企业标准并满足需方的使用需要。

（4）各标准不一致时，供方应按较严格标准执行。合同执行期间，若国家修改供货产品的强制性标准，双方按国家新的标准对供货产品组织验收。
九、货物验收标准及验收方式：双方按合同第八条质量要求及技术标准对到货产品进行验收。

验收程序：货物验收分出厂检验、初步验收、抽检、安装调试检验及最终验收阶段。

 （1）出厂检验

 供方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，供方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证等资料（前述证书、资料不视为对货物质量的最终定论）。在货物生产过程中，采购人有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行质量监督，供方应提供充分的条件让需方委派的工作人员对货物生产过程进行检验。检验结果应符合合同、询价文件的要求及供方的相关承诺。

 （2）初步验收

货物到达交货地点后，供方及时通知需方进行初步验收。需方收到货物后对产品包装、外观、数量、品种、产品有关资料等进行确认，如果需方发现产品的包装、外观、数量、品种、产品有关资料等存在任何问题或瑕疵、残损，需方有权拒收。需方现场管理人员签发收货清单不代表对合同货物质量的最终确认，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
 （3）抽检

需方有权随机抽取部分货物送第三方检测机构检测（检测项目按需方要求执行，费用由供方负担）。抽取检测的货物，供方应无条件补足给需方，费用由供方承担。随机抽检无法达到质量标准的，按照合同规定承担违约责任。检定结果不应视为是对货物质量的最终定论。若需方在投入使用后发现货物存在质量缺陷，视为货物质量不合格，供方仍应当按照合同约定承担违约责任并赔偿损失。

经需方质量验收无误，双方在货物验收清单上签字确认，质量验收确认不能免除供方的质量保证责任。不包含安装的货物，质量验收确认视为验收合格；本合同货物需安装的，则除质量验收确认外，还需待安装完成且通过双方最终验收确认，方视为验收合格。

货物需安装的，双方还需完成以下验收程序：

 （4）安装调试检验

 货物安装、调试过程，供方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和询价文件规定。检验记录应真实并提供给需方。

 （5）最终验收

货物安装、调试结束后，由供方负责并会同需方及有关部门或专家进行最终验收。 

供方在安装现场进行安装、调试直至最终验收所发生的一切费用均由供方承担且已含在报价总价中。

2. 技术资料要求

供方应在货物交货时向需方提供以下中文技术资料二套，其费用包括在报价总价中：

    a. 产品验收标准                  b. 技术说明书

    c. 使用说明书                    d. 安装、维修及操作手册

e. 合同中要求的其他文件资料      f. 包括可能的软件说明、手册、备份光盘等。

3. 货物验收确认不能免除供方的质量保证责任。

十、付款条件及方式：

（1）供方在签订采购合同前三日内向需方缴交合同总金额的 5%作为履约保证金，双方在本合同履行最后一批次货物供货完成且验收合格后，履约保证金转为质保金（如供方提供银行担保的见索即付的独立保函的，需方在支付供方第一批货款时应扣留合同总金额的5 %作为质保金），质保金待货物质保期满后产品无质量问题且无违约索赔情况下，质保金无息全额退还供方。质保期届满后三年内供方未向需方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即供方自愿放弃质保金。

（2）供方每批次货物经需方确认到货数量及相关管理部门验收合格后（须按本合同验收条款约定的程序与方式完成验收，以及包括供方提供该批次货物产品出厂检验证书、合格证书等需方要求的货物技术资料），供方开具本批次所供货物的含税合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），需方在收到发票并确认无误后60个工作日内给予付款。

（3）需方每次付款前,供方应开具增值税专用发票,否则需方有权延迟付款并不承担任何违约责任。供方不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。
（4）本合同签署的供方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，供方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。供方提供增值税专用发票必须与需方办理发票交接手续，无需方经办人员签认，视为供方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由供方承担责任。如因供方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，供方同意承担由此给需方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。供方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知需方，并签订合同变更或补充合同；如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由供方承担。如果需方丢失增值税专用发票联和抵扣联，如已认证相符，供方应向需方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；如未经认证，供方须提供相应专用发票记账联复印件供需方认证。增值税专用发票必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。
十一、质量条件及保修期：供方须提供    贰年  质保期（质保期以本合同最后一批货物验收合格之日起算），供方保证所提交货物在正常使用条件下，在使用寿命期内具有符合需方实现合同目的需求之性能。在质保期内货物因供方制造质量问题发生工程事故，一切责任由供方承担并赔偿所有抢修费用和承担相关法律责任，需方验收不作为供方拒绝赔偿的理由。若供方对质量问题存在异议，也应当先向用户/需方履行质保服务义务，经需供双方认可的第三方检验后，若认定货物不存在质量问题，供方则按售后服务承诺的条件进行维修。因需方使用不当原因出现货物故障时，供方应按本合同第十三条约定提供解决方案。需更换零部件时，酌情收取成本费。在质保期满后，出现故障时，供方仍需做好售后服务，及时处理解决，以优惠于市场的价格收取零部件费及人工费。

十二、违约责任：

未得到需方许可，供方擅自将本合同货物或服务转包或分包给其他单位，或提供其他厂家生产的产品，视为供方违约，需方有权终止本合同的执行并没收履约担保，供方应向需方赔偿支付合同总价款10%的违约金。

供方未按需方要求期限到货，延迟交付货物，每延迟一日每日按该批次货物总价款的5‰向需方支付逾期供货违约金，非因需方原因和不可抗力原因供方延迟交付货物超过20个日历天的，需方有权解除合同并没收履约担保，供方需支付合同总价款10﹪的违约金。

签订本合同之后，供方在合同履行期间单方解除合同的（或以其行为表明不再履行合同，例如：供方接到需方采购计划后不在约定时间内回复经需方再次书面催告仍不回复的，供方确认的交货期超过本合同约定的日期且需方不予接受的，或供方迟延交货达20日以上的），视为供方严重违约，需方有权解除合同并没收履约担保，供方需支付合同总价款10%的违约金；给需方造成损失的，供方还应赔偿需方实际损失。

在质保期内未及时履行质保责任和售后服务的，需方将按质量问题产品的总价格扣取质保金；对未履行的售后服务将自行委托他人进行服务，所发生费用由供方承担并可从质保金中扣除，同时按每次2000元的标准扣取违约金。以上情况，质保金不足以支付的，供方应在接到需方书面通知后7日内以现金补足或赔偿损失。

5、供方产品在施工安装使用过程中，因产品质量问题引发工程事故或安全事故，造成需方及其他第三方人身、财产损失的，由供方承担全部责任并赔偿全部损失和承担相关法律责任，需方验收不作为供方拒绝赔偿的理由。同时，需方有权解除合同及没收履约担保，并要求供方支付合同总金额的20%作为违约金。

6、供方货物产品验收不合格或抽样送检确认产品有质量问题的，需方有权对该批次产品要求全部退货，供方应无条件进行更换，由此造成延期交货的，按本条第2点约定执行。经更换后供方货物产品再次验收不合格或抽样送第三方检测机构对供方货物的按国家规定标准、性能进行检测确定为不合格产品，需方有权解除合同并要求供方按合同总价款的20%向需方支付违约金，并有权没收履约担保。

7、供方未能按需方要求提供货物产品增值税专用发票或提供不符合规定和虚假增值税专用发票的，供方应承担合同总金额（含增值税）20%的违约金并承担相关法律责任。

8、合同执行期间供方未按合同约定供货的，需方有权终止合同并没收履约担保，供方应按本合同其它条款约定支付违约金并承担其它违约后果，并由供方承担重新采购的全部费用及相关法律责任，需方可选择其它厂家供货，如有价差（其它厂家所供货物高于成交价的价差）由供方承担全部费用。

9、在明确违约责任后，供方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。如供方未按时支付以上违约金、赔偿金等，需方有权优先从未付款项或履约担保中扣除，未付款项不足以赔付的，供方应另行补足。其他违约情况按《中华人民共和国民法典》有关条款规定处理。

10、本合同违约金的设定已充分考虑合同交易目的、双方预期利益等综合因素，双方对违约责任的合理性有充分的认知和理解，同意在违约时按合同约定承担相应后果，并在发生纠纷诉请法院/仲裁机构解决争议时，放弃请求法院/仲裁机构调减违约金金额。

十三、售后服务异议响应期限：本合同所购置的货物售后服务按本次产品相关质量要求和国家规定执行。产品从验收后至保质期满前，若供方产品安装在用户正常使用过程中发生质量问题，供方应在接到需方通知4小时内负责解决，否则，造成需方或用户损失的，供方应承担全部赔偿责任，需方有权将自行委托其他单位维修，费用由供方承担。质保期满后，需方使用产品设备有问题的，向供方发出通知的，供方亦应在24小时内作出响应、提供解决方案。

十四、合同争议解决方式：双方友好协商解决，如协商不成，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均一致同意提交福州仲裁委员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十五、其他约定

1、受不可抗力事件（系指严重火灾、台风、地震、洪水等不能预见事件）影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担责任，但应尽快以书面通知的方式将不可抗力事件结束消除情况通知另一方，并在不可抗力结束后15日内向对方提供政府发布的证明文件，则各方互不承担违约责任。

2、合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响，债务人仍应向债权人履行义务，质保条款也仍然有效。

3、合同执行期间，若遇国家政策调整，供需双方可协商调整合同相关条款并签订补充协议，任何补充协议均应以书面方式进行，由双方法定代表人或授权代表签名，并由公司盖章后与本合同有同等法律效力。

4、双方在执行合同过程中，若一方主体发生重大信息变更，如税务登记变更、公司名称变更等，变更方应在变更前提前一个月内及时告知对方变更情况，并提供相关纸质或电子信息资料。

5、合同执行期间，若国家修改了供货产品的强制性标准，供需双方应按国家新的标准对供货产品组织验收。

6、任何一方在发送本合同项下的或与本合同有关的通知、信函、报告等材料时，应采用书面形式并发往下列地址，在对方接到一方发出的变更其通知地址的通知之前，该方通知地址仍以先前为准。双方同意以下列通知地址作为双方司法/仲裁文书的送达地址，如有变化，规则同前。

（1）发给需方的通知地址：           （2）发给供方的通知地址：

收件人：                             收件人：          

收件地址：                           收件地址：            

联系电话：                           联系电话：           

邮编：                               邮编：

本合同项下的或与本合同有关的通知、信函、报告等材料，如采用邮寄方式寄出，在收件人签收之日或邮件交邮之后2个工作日或邮件被退回之日（三者孰早者）即视为已经送达。  

7、合同标的或其技术资料涉及知识产权的，供方应保证需方及继受合同标的的第三方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。如果任何第三方提出关于知识产权侵权指控，与需方无关，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切责任及费用（包括律师费、诉讼费、赔偿费用等）；如需方因此而遭致损失的，供方还应向需方赔偿损失。

十六、合同采购期限为12个月，自   年  月  日起至    年  月  日止。合同采购期限期满后，合同中尚未执行完的货物，供需双方可根据当前国家相关政策、市场情况以及需方工程施工工期情况进行协商，经双方协商达成一致后，再直至合同货物供货完毕。

十七、本采购合同履行中，因需方工程施工需追加与合同货物相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

十八、本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后即时生效。需方执有肆份，供方执有贰份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文，为双方签字盖章页。）

	              需方（买方）

单位名称（章）： 

单位地址： 

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

开  户  行：

账      号：

税      号：

纳税人识别号：
	              供方（卖方）

单位名称（章）： 

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

开  户  行：

账      号：

税      号：

纳税人识别号：




第九章   报价文件格式

采购项目

（报价部分）

项目名称：               
询价编号：               
报价人名称：              

地     址：               
日     期：                

所报价合同包：              

报价货物目录

询价货物一览表：
	合同包
	序号
	产品名称
	规格、型号
	单位
	数量


	报价单价

（元/人民币）
	单价最高限价

（元/人民币）
	品牌

	1
	1
	PPR管材
	DN20
	米
	1000
	3.43
	3430
	报价人填写报价货物品牌

	
	2
	PPR管材
	DN25
	米
	10000
	5.49
	54900
	

	
	3
	PPR管材
	DN32
	米
	500
	8.4
	4200
	

	
	4
	PPR外牙接头
	DN25*1/2
	只
	2000
	10.55
	21100
	

	
	5
	PPR外牙接头
	DN25*3/4
	只
	500
	13.6
	6800
	

	
	6
	PPR内牙接头
	DN25*1/2
	只
	1000
	9.97
	9970
	

	
	7
	PPR内牙接头
	DN25*3/4
	只
	500
	12.73
	6365
	

	
	8
	PPR外牙弯头
	DN25*1/2
	只
	500
	10.77
	5385
	

	
	9
	PPR外牙弯头
	DN25*3/4
	只
	2000
	13.79
	27580
	

	
	10
	PPR内牙弯头
	DN25*1/2
	只
	500
	10.16
	5080
	

	
	11
	PPR内牙弯头
	DN25*3/4
	只
	1500
	13
	19500
	

	
	12
	PPR90°弯头
	DN25
	只
	10000
	2.03
	20300
	


	合计报价金额（含税价）： (大写)       ，即   (小写)                                       

	本项目最高限价为：合同包人民币184610.00元，若报价人所报价货物总价及单价超过询价文件规定的最高限价，按无效报价处理。

	交货期
	成交合同生效后，采购人将采购计划提前五个日历日以书面形式通知成交人，成交人收到采购计划后需在当日给予确认回复，逾期未回复的，视为成交人已收到采购人的采购计划，成交人按采购人提供的货物规格、数量五个日历日内到货。

	交货地点
	成交人负责送达采购人仓库或指定地点并负责卸货(福州市区)。

	注明：
1、报价人按合同包进行报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价无效。评审与授审结果以合同包为单位。

2、报价人的报价应包括货物所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物装卸、运输、劳务、管理、保险、专利、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。本采购项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务所产生的费用，亦包含在报价中。报价人所报单价在本合同有效期内不因市场价格、利率、汇率、政策及其他任何风险因素而有所调整。

3、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同并没收履约担保金，成交供应商还应向采购人支付合同总金额10%的违约金。

4、本项目采用单价报价和总价报价，上述询价内容为计划采购预估数量，具体采购规格、数量以采购人根据工程实际需求为准，结算时以具体采购货物的序号相应的中标单价合计结算金额。采购人有权保留更改本项目的规模的权利，不对此行为承担责任和法律责任，亦无义务向报价人解释其原因。

5、报价人所报货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的，报价人在响应文件中必须书面明确承诺此条款。

6、合同执行期间成交人未按合同约定供货的，采购人有权终止合同并没收履约担保金，成交人应按合同条款约定支付违约金并承担其它违约后果，并由成交人承担重新询价的全部费用及相关法律责任，采购人可选择其它厂家供货，如有价差（其它厂家所供货物高于成交价的价差）由成交人承担全部费用。


报价人代表签字：                              日期：     年    月    日
注：1、此表原件与报价分项报价原件一同装订后再单独装入信封内密封，报价文件中的资质要求不得再附此材料及与报价有关的材料。

2、详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。报价人代表签字。

3、当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。
报价文件

（技术商务部分）

项目名称：               
询价编号：               
报价人名称：              

地     址：               
日     期：                

所报价合同包：              

技术商务目录

（1）报价书

（2）报价人资格证明文件

关于资格的声明函

法人代表人授权书

法人代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

三证合一的营业执照

（3）技术规格偏离表和商务偏离表

⑷ 售后服务承诺书
⑸ 声明函

⑹ 报价保证金复印件

⑺其他资格证明文件

附件1                         

报价书

致：福州市水务工程有限责任公司

根据贵方为         项目的询价邀请（询价编号：          ）本签字代表： （全名、职务）经正式授权并代表报价人： （报价人名称、地址）  提交下述文件正本壹份和副本壹份。

报价书

关于资格的声明函
三证合一的营业执照

法定代表人授权书
法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

技术规格偏离表
商务偏离表  
售后服务承诺书

声明函

报价保证金复印件

其他资格证明文件
附件2

关于资格的声明函

致：福州市水务工程有限责任公司

关于贵方     年   月   日第               （询价文件编号）的询价邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价文件“询价货物一览表”中规定的    （合同包/品目号）（项目名称）    ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称：            (全称并加盖公章)                

报价人地址：                               邮编：       

电话：                             邮箱：                
授权签署本资格文件人签字：                  
授权签署本资格文件人手机：                  

附件3

三证合一的营业执照

致：福州市水务工程有限责任公司：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照如提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

报价人：（全称并加盖公章 ）                 

报价人代表（签字）：                      
日              期：                       

附件4
法定代表人授权书
致：（采购人名称） 
（报价人全称）法定代表人 授权  （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵司组织的项目（询价编号）询价活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与评审、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

被授权人无转授权权。

报价代表：  性别：身份证号：

单位：  部门：    职务：

详细通讯地址：邮政编码: 电话：

附：法定代表人和被授权人身份证件

	附法定代表人身份证双面复印件
	附被授权人身份证件双面复印件


报价人全称（加盖公章）：

法定代表人签署：

报价代表签署：
日     期：
附件5
技术规格偏离表     

报价人单位名称：                                 询价编号∶


	合同包/品目号
	货物名称
	规格条目号
	询价文件要求
	报价响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人应将询价文件中与询价文件技术部分的要求的不同之处，逐条列在本偏差表中。凡未在偏差表中列明内容的，均应视为报价人无条件完全接受响应询价文件技术条款，与询价文件技术条款无偏离。
报价人代表签字：            

附件6
商务偏离表            
报价人单位名称：                                 询价编号∶


	合同包/品目号
	货物名称
	规格条目号
	询价文件要求
	报价响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人应将报价文件中与询价文件商务部分要求的不同之处，逐条列在本偏差表中。凡未在偏差表中列明内容的，均应视为报价人无条件完全接受响应询价文件商务条款，与询价文件商务条款无偏离。

报价人代表签字：            
附件7
售后服务承诺书

注：报价人根据询价文件对售后服务的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

报价人：（全称并加盖公章 ）                                                

地址：                                      邮编：                       

电话：                                      邮箱：                        

报价人代表（签字）：                        日期：                        

附件8

声 明 函

致：福州市水务工程有限责任公司

我们在贵公司组织的                      项目询价中报价（询价编号：         ），现做如下声明：

1、在此次询价活动中我公司未主动或被动地与具有《询价文件》中列明的关联关系的其他报价人共谋参与围标。我司承诺如果在资格审查或整个询价过程中如果发现与其他报价人存在上述关联关系，报价无效；如果成交，我司愿意无条件放弃成交资格，并接受采购人、评审委员会依据有关法律法规、规章和询价文件相关规定进行的任何处理。

2、我司在参与本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

报价人：（全称并加盖公章 ）                                                

地址：                                      邮编：                       

电话：                                      邮箱：                        

报价人代表（签字）：                        日期：                        

附件9
 其他资格证明文件
1、报价人须提供报价货物2020年或2021年市级以上含市级PPR管材管件检测报告复印件并加盖公章（原件备查）
2、报价保证金汇款凭证复印件
3、报价人所报货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的，报价人在响应文件中必须书面明确承诺此条款。
表2电熔连接管件承口尺寸与相应公称外径





mm








