莒口泵站安全物资采购项目
询
价
函
询价文件编号：XJ-2022- 06
询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司
联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2022年3月

询价邀请函
各报价单位：
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对莒口泵站安全物资采购项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年3月31日；在此时段后报价均无效。
二、工作范围和内容：
1、询价货物名称、数量及主要技术规格：详见附件二《询价货物一览表》

2、交货期：成交合同生效后，采购人将采购计划提前五个日历日以书面形式通知供货人，供货人收到采购计划后需在当日给予确认回复，逾期未回复的，视为供货人已收到采购人的采购计划，供货人按采购人提供的货物规格、数量五个日历日内到货。
3、交货地点：福州市永泰县塘前乡大樟村莒口泵站。

4、工作内容：供货人需在货物到货后自行安排人员进行安装。

5、质量要求：绝缘靴，绝缘手套，验电器，操作杆，绝缘胶垫具需带具有省级技术监督部门颁发CMA计量认证证书单位检测单位出具的预试标签和检测报告；消防器材需带3C认证。所有货物安装完成后需通过验收组人员现场检查、验收。验收按《询价货物一览表》及询价函“质量要求”明确的标准执行。需要安装的货物，除质量验收确认外，还需待安装完成且通过双方最终验收确认的，方视为验收合格。

6、缺陷责任期：验收完成后一年。

三、付款方式：
合同签订生效七个工作日内，支付至合同总价的50%，待全部货物到货验收合格后支付至合同金额的90%，余款待缺陷责任期满后付清。供货人申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

货物质量保证金
1、本项目的质量保证金为合同总价的10% ，质量保证金不计银行利息。 

2、本项目保修期为验收合格后一年，在保修期内如发生质量问题供货人应负责无偿修复。

五、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：18965033133

3、传真：0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
六、报价说明：
1、本项目报价单位为电力安全工器具生产企业且近三年产品业绩达到200万元，同时需具备有效的独立法人资格。

2、接受询价单位根据清单内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税金、运费、安装费用、人工费用等。

3、本项目最高限价为215576.2元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保按要求完成供货及安装，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目供应单位，其报价总价包干，不再另行调整。

4、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口泵站安全物资采购项目
报价承诺函及报价表

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书、近三年业绩证明材料等）                       

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年3月
附件一：
莒口泵站安全物资采购项目报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对莒口拦河闸河道浮漂警示标识工程进行报价，总报价为        万 元 ，报价包含本单位管理费、利润、税金、运费、安装费用、人工费用等，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
附件二：
询价货物一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	“在此工作”标示牌
	pvc反光标志牌，规格300*300mm，带磁性；满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	50
	
	

	2
	“禁止合闸，有人工作”标示牌
	pvc反光标志牌，规格300*240mm；满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	50
	
	

	3
	“禁止合闸，有人工作”标示牌
	pvc反光标志牌，规格75*60mm；满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	50
	
	

	4
	“禁止合闸，线路有人工作”标示牌
	pvc反光标志牌，规格300*240mm；满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	50
	
	

	5
	“禁止操作”标示牌
	pvc反光标志牌，规格300*240mm；满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	50
	
	

	6
	禁止标识
	铝反光规格300*240mm；满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	50
	
	

	7
	设备标识牌
	铝反光规格300*240mm；满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	100
	
	

	8
	磁吸式设备“运行中”标识牌
	磁吸式"设备运行中"标识牌  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	条
	50
	
	

	9
	“止步，高压危险”隔离带
	50米白底红字，印字“止步，高压危险”符合GB/T  36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》标准规定的要求
	卷
	10
	
	

	10
	“禁止跨越”隔离带
	2米伸缩双层隔离带不锈钢栏杆座带银，印字：上层蓝底白字*****有限公司；下层：黄底红字禁止跨越；符合GB/T  36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》标准规定的要求
	个
	10
	
	

	11
	移动遮拦
	绝缘2.5米，带滚轮 符合GB/T  36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》标准规定的要求
	架
	20
	
	

	12
	四角支架
	围栏杆  符合GB/T  36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》标准规定的要求
	支
	50
	
	

	13
	电力安全围网
	10米；印字高压危险，禁止跨越 符合GB/T  36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》标准规定的要求
	张
	50
	
	

	14
	绝缘人字梯
	3m 满足 GB/T  17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》标准规定的要求
	架
	4
	
	

	15
	绝缘梯凳
	三层、1.05m  满足 GB/T 17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》标准规定的要求
	架
	4
	
	

	16
	绝缘靴20kV
	验证电压20 kV；符合GB 12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》、《国家电网有限公司安全工器具电子标签技术规范》规定的要求
	双
	5
	
	

	17
	10 kV绝缘手套
	验证电压10 kV； GB/T  17622-2008《带电作业用绝缘手套》、《国家电网有限公司安全工器具电子标签技术规范》规定的要求
	双
	5
	
	

	18
	20 kV绝缘手套
	验证电压20 kV；GB/T  17622-2008《带电作业用绝缘手套》、《国家电网有限公司安全工器具电子标签技术规范》规定的要求
	双
	5
	
	

	19
	短路接地线400V
	0.5米绝缘操作杆，1.5*4+3米 25平方线，带线夹（口径0-40mm)和接地端（带旋转把手）；每组接地线导线为纯铜材料带护套，配一个地线绕线筒。满足DL/T879-2004 《带电作业用便携接地和接地短路装置》标准
	组
	4
	
	

	20
	绝缘摇表
	绝缘电阻测试仪数字摇表兆欧表； CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级；测量 2TΩ的电阻；有250-10000 V 电压档，测量精度5 %~20 %。自动计算介质吸收比 (DAR) 和极化指数 (PI)，无需其他设置。 LCD 显示屏
	台
	2
	
	

	21
	工器具柜
	智能工具柜，板厚1.2mm，至少可放三组绝缘操作杆，带手套、绝缘鞋架。内部柜板可调整；内外为粉沫静电喷涂(颜色为驼灰皱)2000*800*450； ≥IP54 满足 DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》的要求
	个
	10
	
	

	22
	400V验电器
	400V验电器圆头绝缘杆长≥1米，符合DL/T740-2014《电容型验电器》、《国网电网有限公司安全工器具电子标签技术规范》规定的要求
	　
	5
	
	

	23
	10kV验电器
	10kV验电器圆头绝缘杆长≥1米，符合DL/T740-2014《电容型验电器》、《国网电网有限公司安全工器具电子标签技术规范》规定的要求
	根
	5
	
	

	24
	灭火器箱（两具）
	放置2个3kg干冰灭火器
	个
	30
	
	

	25
	灭火器
	3kg干冰灭火器
	个
	60
	
	

	26
	消防设施标识
	　
	块
	30
	
	

	27
	反光马甲
	印字“工作负责人”L号红色
	件
	5
	
	

	28
	护目镜
	护目镜 防冲击眼罩 透明防化学飞溅
	个
	5
	
	

	29
	雨衣
	分体式
	件
	5
	
	

	30
	医药箱
	200*300
	个
	10
	
	

	31
	强光手电
	JW7226
	支
	5
	
	

	32
	手动绝缘工具
	绝缘钢丝钳7寸、绝缘尖嘴钳8寸、绝缘剥线钳7寸、数显验电笔、绝缘内六角扳手6mm、绝缘内六角扳手8mm、绝缘活动扳手10寸、绝缘活动扳手2寸、绝缘电工刀、一字绝缘螺丝刀、十字绝缘螺丝刀  符合GB3787-93手持式电动工具的管理､使用､检查和维修安全技术规程 
	套
	5
	
	

	33
	工具包
	≥17寸，多口袋设计，牛津布，钢丝内衬拉链开口。
	个
	5
	
	

	34
	绝缘胶垫（红）
	电压等级10kv、厚度8mm、宽1米、长3.5米  符合HG 2949-1999《电绝缘橡胶板》标准规定的要求
	卷
	20
	
	

	35
	绝缘胶垫（黑）
	电压等级10kv、厚度8mm、宽1米、长3.5米  符合HG 2949-1999《电绝缘橡胶板》标准规定的要求
	卷
	20
	
	

	36
	门牌
	10mm×20mm、pvc  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	100
	
	

	37
	黑黄反光条
	100mm×50m   满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	卷
	20
	
	

	38
	挡鼠板
	根据实际大小定制
	块
	6
	
	

	39
	UV标识牌
	300*240 注意安全 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	40
	UV标识牌
	300*240 当心触电 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	41
	UV标识牌
	300*240 禁止用水灭火 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	42
	UV标识牌
	300*240 未经许可不得入内 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	43
	UV标识牌
	300*240 禁止带火种 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	44
	UV标识牌
	300*240 禁止烟火 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	45
	UV标识牌
	300*240 必须穿好工作服  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	46
	UV标识牌
	300*240 必须穿防护鞋 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	47
	UV标识牌
	300*240 小心碰头  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	30
	
	

	48
	UV标识牌
	300*240 禁止倚靠  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	49
	UV标识牌
	200*200 上楼梯  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	50
	UV标识牌
	200*200 下楼梯  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	51
	UV标识牌
	300*480 防火重点部位 满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	10
	
	

	52
	设备检修卡
	10mm×16mm、亚克力  满足 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则要求
	块
	100
	
	


