福州市水务工程有限责任公司

不锈钢螺纹管件采购项目

市场询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司不锈钢螺纹管件采购项目的采购工作，对【福州市水务工程有限责任公司不锈钢螺纹管件采购项目】的下述货物、服务进行采购前国内询价，现欢迎国内合格的企业前来提交密封报价。

一、企业需提供的报价材料

1、合格有效的企业法人营业执照副本复印件并加盖公章。

2、报价联系人姓名、电话、身份证复印件并加盖公章（格式自拟）。

3、报价函原件并加盖企业公章：不锈钢螺纹管件采购项目的市场价。应按询价货物一览表（详见附件1）产品型号、规格进行报价，货物须符合技术标准及要求（详见附件2）。

二、报价要求

1、对本项目涉及的所有有关费用进行报价，包括货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据技术标准及要求或其他原因应由供方支付的税金和其他应缴的全部费用。

2、以人民币报价，报价应为含税价。

三、递交的方式及时间、地点：

1、报价材料密封递交，密封处须加盖报价人公章。

2、报价材料提交方式：通过现场或邮寄形式递交。

3、所有材料应于本公告发布之日起，五个日历日内送达（如材料以邮寄形式递交，应按规定截止时间前寄达我司）

采购单位：福州市水务工程有限责任公司

收件人：高先生

地址：福建省福州市鼓楼区杨桥西路12号

联系电话：0591-83778612

附件1

询价货物一览表：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 规格、型号、材质 | 单位 | 数量 | 单价 （元/人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN15﹡45º（30408） | 个 | 1 |  | 报价人填写报价货物品牌 |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN20﹡45º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN25﹡45º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN32﹡45º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN40﹡45º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN50﹡45º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN15﹡90º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN20﹡90º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN25﹡90º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN32﹡90º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN40﹡90º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹弯头（厚壁） | DN50﹡90º（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN20*15*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN25*20*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN32*20*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN32*25*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN40*20*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN40*25*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN40*32*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN50*20*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN50*25*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN50*32*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径弯头（厚壁） | DN50*40*90°（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢六角外螺纹 （厚壁） | DN15（30408） | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 不锈钢六角外螺纹 （厚壁） | DN20（30408） | 个 | 35000 |  |  |
|  |  | 不锈钢六角外螺纹 （厚壁） | DN25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢六角外螺纹 （厚壁） | DN32（30408） | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 不锈钢六角外螺纹 （厚壁） | DN40（30408） | 个 | 2700 |  |  |
|  |  | 不锈钢六角外螺纹 （厚壁） | DN50（30408） | 个 | 600 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹直接（厚壁） | DN15（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹直接（厚壁） | DN20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹直接（厚壁） | DN25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹直接（厚壁） | DN32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹直接（厚壁） | DN40（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹直接（厚壁） | DN50（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁） | DN20*15（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁） | DN25*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁） | DN32*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁） | DN32*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁） | DN40*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁 | DN40*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁 | DN40*32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁 | DN50*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁 | DN50*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁 | DN50*32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径直接（厚壁） | DN50*40（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹三通（厚壁） | DN15（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹三通（厚壁 | DN20*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹三通（厚壁 | DN25*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹三通（厚壁 | DN32*32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹三通（厚壁 | DN40*40（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹三通（厚壁 | DN50*50（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN20*15（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN25*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN32*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN32*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN40*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN40*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN40*32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN50*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN50*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN50*32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹异径三通（厚壁） | DN50*40（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN20*15（30408） | 个 | 35000 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN25*20（30408） | 个 | 5 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN32*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN32*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN40*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN40*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN40*32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN50*20（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN50*25（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN50*32（30408） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢螺纹补芯 （厚壁） | DN50*40（30408） | 个 | 170 |  |  |
|  |  | 不锈钢外螺纹堵头 （厚壁） | DN15(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢外螺纹堵头 （厚壁） | DN20(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢外螺纹堵头 （厚壁） | DN25(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢外螺纹堵头 （厚壁） | DN32(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢外螺纹堵头 （厚壁） | DN40(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢外螺纹堵头 （厚壁） | DN50(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹堵头 （厚壁） | DN15(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹堵头 （厚壁） | DN20(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹堵头 （厚壁） | DN25(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹堵头 （厚壁） | DN32(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹堵头 （厚壁） | DN40(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹堵头 （厚壁） | DN50(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹活接（厚壁） | DN15(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹活接（厚壁） | DN20(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹活接（厚壁） | DN25(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹活接（厚壁） | DN32(304) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹活接（厚壁） | DN40(304) | 个 | 196 |  |  |
|  |  | 不锈钢内螺纹活接（厚壁） | DN50(304) | 个 | 1 |  |  |
| 报价总价（含税）（报价总价=各种货物的报价单价×数量之和）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明：上述所有货物，报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据技术标准及要求或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

技术标准及要求

一、项目概述

1.1 项目简介

本项目采购的货物主要用于给水安装工程。

1.2 询价货物不锈钢螺纹管件

1.3不锈钢螺纹管件等规格配水型式为压力流配水，管径为DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50相应的不锈钢螺纹管件等，货物名称、数量等见《询价货物一览表》，报价人可按《询价货物一览表》中的合同包进行报价。

1.4.报价人在报价时所提供货物的性能不得低于市场询价通知中的技术标准及要求。

二. 技术标准

1、以下条款有特别规定外，《低压不锈钢螺纹管件》应按国家标准GB/T26120-2010有关规定执行，

用于本产品制造及加工所有材料、工艺、质量控制和包装至少符合或超过下列标准和规程规范，但不限于以下标准和规程规范。选用的标准和规程规范按目前已颁布的最新版本执行。

- 规范、规程

- GB/T222    钢的成品化学成分允许偏差

- GB/T 192   普通螺纹  基本牙型（GB/T 192-2003，ISO68-1：1998，MOD）

- GB/T 193   普通螺纹  直径与螺距系列（GB/T 193-2003，ISO261:1998,MOD）

- GB/T 196   普通螺纹  基本尺寸（GB/T 196-2003，ISO724:1993,MOD）

- GB/T7306.1  55º密封管螺纹  第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹（GB/T7306.1 -2000，1-2000，eqvISO7-1:1994）

- GB/T7306.2  55º密封管螺纹  第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹（GB/T7306.2 -2000，1-2000，eqvISO7-1:1994）

- GB/T7307     55º非密封管螺纹（GB/T7307-2001，eqvISO228-1:1994）

- GB/T 9144  普通螺纹  优选系列（GB/T 9144 -2003，ISO262：1998，MOD）

- GB/T 9143 铸钢件渗透检测（GB/T 9143 -2007，ISO4987：1992，LDT）

- GB/T16253-1996  承压钢铸件（eqvISO4991:1994）

- GB/T 3287  可锻铸铁管路连接件技术条件

- 管件应采用铸件制造工艺，不锈钢材料采用S30408奥氏体材料，不锈钢代码为：06Cr19Ni10。钢的成品化学成分允许偏差应符合GB/T3280-2015中的GB/T222要求。铸件应按GB/T16253-1996中3.3.2的规定进行固溶处理。

- 管件强度应符合表2的规定

| - 公称通径 - DN(mm) | - 试验压力 - （MPa） | - 保压时间 | - 强度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ≤50 | - 1.5PN | - ≥15 | - 不得渗漏和结构损伤 |
| - ≥65 |  | - ≥60 |  |

- 5、管件壁厚差应符合GB3287中第1.8条的规定。

- 4、螺纹

- 4.1、管件的密封螺纹应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2规定。

- 4.2、管件螺纹端面应倒角，倒角后应无锐边。

- 4.3、管螺纹表面质量应符合GB/T3287中1.11条的规定，并不应有凹痕、裂缝等缺陷，表面粗糙度Ra不大于125µm。

- 6、尺寸

- 管件的尺寸应符合GB/T26120-2010中的规定。

- 7、管件在出厂检验应加强以下项目：

- 7.1、管件的内外表面应光滑，无裂纹、有损害的刮痕、毛刺、砂眼或其他缺陷。

- 7.2、管件的所有螺纹部分应完好，无凹痕、缺口或其他缺陷。

- 7.3、螺纹轴线应精确，测定轴线位置的角度偏差不超过±0.5º。

- 7.4、用渗透探伤，以检测铸件表面的缺陷。被检测表面的缺陷程度和验收标准，按GB/T9443的规定执行。当进行检测时，每热处理批次应取其中一个管件进行试验。

- 7、标志

- 管件应标有商标、材料代号或缩写及螺纹的尺寸代号。

- 8、标记

- ⑴商标；

- ⑵制造产名、产地；

- ⑶产品名称；

- ⑷产品代号、规格

- ⑸数量；

- ⑹毛重、净重；

- ⑺体积；

- ⑻出厂日期

- 包装

- 外包装应牢固、整洁、不破损，内包装应用纸箱包装，包装不得破损，并附有合格证，证上有检验员签章或代号、检验日期。

10、运输

产品在运输中避免冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品腐蚀。

11、贮存

产品贮存必须放置于离地200mm以上，通风良好、干燥的室内，并不得与有腐蚀性的物品共贮存一室。

三.质量保证期内的服务

货物质保期为贰年。对由于产品质量问题造成的自然损坏，供货人将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于采购方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，供货人有义务对损坏的产品作有偿更换。

## 四.交货期及交货地点

1、交货期：⑴需方分批次下订单，供方分批次供货，供方收到订单后需在当日给予确认回复，如供方未回复的，视为已收到需方的订单，供方收到需方的采购订单后5个日历日内按照需方通知的货物品种、数量等要求将货物送至交货地点，延期到货按违约处理。

⑵供方应按国家标准或行业标准对产品进行包装，按照统一标准的采用结实、适于搬运、吊装的包装。包装应能防雨、防潮、防尘、防破损。任何由于供方包装不善造成的损失由供方承担。如果货物包装不符合国家、行业标准或出厂包装要求，或货物存在划痕、破损、缺失、锈蚀等情形的，需方有权要求供方无偿更换或退货。供方包装材料不计价、不回收。

- 2.交货地点：供方负责送达需方仓库或指定地点（福州市地区）。

3.货交需方并经验收确认前的全部风险和相关费用由供方承担。

五.售后服务异议响应期限：本合同所购置的货物售后服务按本次产品相关质量要求和国家规定执行。产品从验收后至保质期满前，若供方产品安装在用户正常使用过程中发生质量问题，成交人应在接到需方通知4小时内负责解决，否则，造成采购方或用户损失的，成交方应承担全部赔偿责任，采购人有权将自行委托其他单位维修，费用由成交人承担。质保期满后，采购人使用产品设备有问题的，向成交人发出通知的，成交人亦应在24小时内作出响应、提供解决方案。

六.付款条件及方式

（1）供方在签订采购合同前三日内向需方缴交合同总金额的 5 %作为履约保证金，双方在本合同履行最后一批次货物供货完成且验收合格后，履约保证金转为质保金（如供方提供银行担保的见索即付的独立保函的，需方在支付供方第一批货款时应扣留合同总金额的5 %作为质保金），质保金待货物质保期满后产品无质量问题且无违约索赔情况下，质保金无息全额退还供方。质保期届满后三年内供方未向需方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即供方自愿放弃质保金。

（2）供方每批次货物经需方确认到货数量及相关管理部门验收合格后（须按本合同验收条款约定的程序与方式完成验收，以及包括供方提供该批次货物产品出厂检验证书、合格证书等需方要求的货物技术资料），供方开具本批次所供货物的含税合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），需方在收到发票并确认无误后45个工作日内给予付款。

福州市水务工程有限责任公司2022年7月22日