福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口工区运营期维修工具采购项目
询
价
函
询价文件编号：XJ-2023- 01
询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司
联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2023年2月

询价邀请函
各报价单位：
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对莒口工区运营期维修工具项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2023年3月23日；在此时段后报价均无效。
二、工作范围和内容：
1、询价货物名称、数量及主要技术规格：详见附件二《询价货物一览表》

2、交货期：成交合同生效后，采购人将采购计划提前五个日历日以书面形式通知供货人，供货人收到采购计划后需在当日给予确认回复，逾期未回复的，视为供货人已收到采购人的采购计划，供货人按采购人提供的货物规格、数量五个日历日内到货。
3、交货地点：福州市永泰县塘前乡大樟村莒口拦河闸。

4、工作内容：供货人需在货物到货后自行安排人员进行安装。

5、质量要求：所有设备需有出厂合格证。所有货物安装完成后需通过验收组人员现场检查、验收。验收按《询价货物一览表》及询价函“质量要求”明确的标准执行。需要安装的货物，除质量验收确认外，还需待安装完成且通过双方最终验收确认的，方视为验收合格。

6、质量保证期：全部货物验收合格之日起一年。

三、付款方式：
合同签订生效七个工作日内，支付至合同总价的20%，待全部货物到货验收合格后支付至合同金额的90%，余款待质量保证期满后付清。供货人申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

货物质量保证金
1、本项目的质量保证金为合同总价的10% ，质量保证金不计银行利息。 

2、本项目货物质量保证期为验收合格后一年，在保修期内如发生质量问题供货人应负责无偿修复。

五、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：87867621
3、传真：0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
六、报价说明：
1、本项目报价单位需具备有效的独立法人资格。

2、接受询价单位根据清单内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税金、包装费、运费、安装费用、装卸费、人工费用等所有费用。

3、本项目最高限价为27735元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保按要求完成供货及安装，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目供应单位，其报价总价包干，不再另行调整。

4、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口工区运营期维修工具采购项目报价承诺函及报价表

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）                       

福州水务平潭引水开发有限公司

2023年2月
附件一：
莒口工区运营期维修工具采购项目报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对莒口工区运营期维修工具采购项目报价承诺函及报价表进行报价，总报价为         元 ，报价包含本单位管理费、利润、税金、包装费、运费、安装费用、装卸费、人工费用等所有费用，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
附件二：
询价货物一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	200框式水平仪
	框式200mm（精度0.02mm）
	个
	2
	
	

	2
	合像水平仪
	规格165mm，分度值0.01mm/m
	个
	2
	
	

	3
	0-150数显游标卡尺
	150mm量程，精度±0.03mm
	个
	1
	
	

	4
	0-300数显游标卡尺
	300mm量程，精度±0.03mm
	个
	1
	
	

	5
	50-1000的内径千分尺
	规格：50-1000mm，分辨力：0.01mm
	套
	1
	
	

	6
	100-125外径千分尺
	测量范围：100-125mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	7
	125-150外径千分尺
	测量范围：100-125mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	8
	150-175外径千分尺
	测量范围：150-175mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	9
	175-200外径千分尺
	测量范围：175-200mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	10
	200-225外径千分尺
	测量范围：200-225mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	11
	225-250外径千分尺
	测量范围：225-250mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	12
	250-275外径千分尺
	测量范围：250-275mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	13
	275-300外径千分尺
	测量范围：275-300mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	14
	300-400外径千分尺
	测量范围：300-400mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	15
	400-500外径千分尺
	测量范围：400-500mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	16
	500-600外径千分尺
	测量范围：500-600mm；分度值：0.01mm
	个
	1
	
	

	17
	315电焊机（小体积）
	品牌：沪工；型号：315型；配套2米25mm2接地线、15米25mm2焊接线。
	套
	1
	
	

	18
	三角刮刀8寸
	
	个
	3
	
	

	19
	台虎钳6寸
	
	个
	1
	
	

	20
	角尺
	
	个
	3
	
	

	21
	钢板尺
	
	个
	2
	
	

	22
	六米长圆吊带10吨
	
	条
	2
	
	

	23
	六米长圆吊带5吨
	
	条
	2
	
	

	24
	六米长圆吊带3吨
	
	条
	2
	
	

	25
	两米长圆吊带1吨
	
	条
	2
	
	

	26
	弯形卸扣12吨
	
	个
	4
	
	

	27
	弯形卸扣6.5吨
	
	个
	4
	
	

	28
	弯形卸扣3.25吨
	
	个
	4
	
	

	29
	弯形卸扣1吨
	
	个
	4
	
	

	30
	塞尺0.02-1长度150
	规格：17片，长度：150mm
	套
	4
	
	

	31
	塞尺0.02-1长度300
	 规格：17片，长度：300mm
	套
	4
	
	

	32
	6208RZ轴承
	胶封型
	个
	64
	
	

	33
	空压机12.5KG
	排气量：0.9m³/min；压力：1.25MPa；储气罐：180L
	台
	1
	
	

	34
	3寸自吸式汽油机水泵
	扬程:31m，吸程:7m，流量:980L/min，功率：3.3KW，汽油：4.5L
配套:

3寸出水软管--40m

3寸钢丝进水管--5m

配套进水过滤器--1个

配套接头卡扣–-3个

配套3寸橡胶垫--2个

配套3寸接口直管––2个

配套机油––1份
	台
	1
	
	


