福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口泵站预防性试验与部分电气设备检修项目

询
价
函
询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

询价编号：XJ-2023-09
联系电话：0591-87867621
联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2023年4月21日

询价邀请函
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程需要，现对该工程莒口泵站预防性试验与部分电气设备检修项目进行询价。
一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2023年5月4日；在此时段后报价均无效。
二、工作范围和内容：
1、工作范围：莒口泵站的8台电机；莒口配电室23面高压柜、拦河闸配电室3面高压柜、增殖站配电室4面高压柜、泵房内软起柜8面；莒口泵站配电室8面低压柜、拦河闸配电室4面低压柜、增殖站配电室4面、泵房内机旁动力柜8面；泵房内励磁柜16面，在线监测8面，LCU柜8面，以及全厂区内高压电缆23条，莒口泵站厂变2台、励磁变压器8台、增殖站变压器1台、拦河闸变压器1台。

其中莒口1#泵站工作范围包括：4台电机；配电室12面高压柜、软起柜4面；配电室4面低压柜、机旁动力柜4面；励磁柜8面，在线监测4面，LCU柜4面，厂变1台、励磁变压器4台；

莒口2#泵站工作范围包括：4台电机；配电室11面高压柜、软起柜4面；配电室4面低压柜、机旁动力柜4面；励磁柜8面，在线监测4面，LCU柜4面，厂变1台、励磁变压器4台；

拦河闸、增殖站工作范围包括：拦河闸配电室3面高压柜、增殖站配电室4面高压柜、拦河闸配电室4面低压柜、增殖站配电室4面、全厂区内高压电缆23条、增殖站变压器1台、拦河闸变压器1台。
工作内容：其中8台电机、高压变压器、高压开关柜、电缆及相应的微机保护进行一次预防性试验，低压开关柜与各类动力柜、电机周边低压电动机、发电机中央系统信号分季度进行年度预防性试验与维护。

主要工程量清单
	序号
	内容
	单位
	数量
	备注

	1
	三相干式电力变压器 1000kVA以下
	台
	12
	

	2
	高压交流电机4000kW以下单体试验
	台
	8
	

	3
	变电站高压开关柜 10kV
	面
	38
	

	4
	变电站低压开关柜 400V
	面
	24
	

	5
	35kV以下母线 380V
	段
	4
	

	6
	微机母联、分段开关保护 10kV
	套
	2
	

	7
	备用电源自动投入装置 10kV
	系统
	2
	

	8
	双绕组变压器间隔微机保护 10kV
	间隔
	4
	

	9
	线路间隔微机保护 10kV
	间隔
	7
	

	10
	在线监测系统
	套
	8
	

	11
	电缆试验 10kV电缆试验 直流耐压试验
	回路
	23
	

	12
	电缆试验 绝缘摇测
	盘、回路
	23
	

	13
	高压电动机保护系统调试
	台
	8
	

	14
	互感器 10kV及以下
	台
	24
	

	15
	高压成套配电柜常规检修 10kV
	台
	38
	

	16
	控制保护屏、端子箱检修 控制屏
	台
	24
	

	17
	控制保护屏、端子箱检修 保护屏
	台
	8
	

	18
	电动机信号系统
	台
	8
	


2、工期要求：合同签订后一年内完成全部工作。
3、验收要求：出具符合行业标准的正式试验报告或检测报告。

付款方式：

合同签订生效七个工作日内，支付至合同总价的20%；待完成莒口1#泵站及拦河闸、增殖站的工作后并出具符合要求的试验报告后，支付至合同金额的60%；待完成莒口2#泵站的工作后并出具符合要求的试验报告后，支付至合同金额的100%。受托方申请付款时应提供相应金额的税率为6%增值税专用发票。

四、联系方式：
1、联系人：翁晨冰；
2、联系电话：0591-87867621
3、传真： 0591—87888761
4、邮箱：1004431533@qq.com。
五、报价说明：

1、本项目要求报价单位具备有效的独立法人资格；

2、报价人应具有电力工程施工总承包叁级以上资质，承装（修，试）电力设施许可证，承装（修、试）肆级以上证书；安全生产许可证；质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书。
3、接受询价单位请结合国家相关收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等。
4、本项目最高限价为449224.2元，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。
5、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口泵站预防性试验与部分电气设备检修项目报价承诺函及报价表（附件一）
（2）资质证明文件，至少应包括：营业执照、身份证等与本项目相关的企业资质证明文件的复印件，复印件均需加盖公章。
 福州水务平潭引水开发有限公司

2023年4月21日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口泵站预防性试验与部分电气设备检修项目报价承诺函及报价表
福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口泵站预防性试验与部分电气设备检修项目进行报价，总报价为       万元，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
