福州市滨海水务发展有限公司

关于G228外文武围垦至下沙段3处驿站一体化设备采购的询价函

福州市滨海水务发展有限公司采用公开挂网询价采购方式组织实施本次货物的采购，现邀请合格供应商参与报价。

一、询价邀请

1.项目编号：BHSW2023CG-044

2.询价采购物品名称及主要技术规格要求等详见“询价一览表”。

3.报价文件应纸质版正本壹份，副本壹份，电子文件壹份（电子文件通过刻录光盘的形式与纸质报价文件同步提供，需提供签字、盖章完成的报价文件正本扫描件PDF格式一份。）用密封的形式,并在密封面注明询价项目名称、编号、供应商名称、联系人、联系电话等，同时在各密封处加盖公章寄送至我司。

报价文件送达时间:自询价函发布之日起第五个工作日之内，未按此要求的，将被视为无效报价文件。

4.收件人：林女士

地址：福州市长乐区文武砂镇漳江路公交场站3楼滨海水务公司市场合约部，联系电话：0591-28559620。

询价一览表

- 备注：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量（套） | 含税单价最高限价（元） | 含税总价最高限价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11T/d规模一体化生活污水处理设备 | 详见附件1 | 1 | 160000.00 | 260000.00 | 2年 |
| 2 | 3T/d规模一体化生活污水处理设备 | 详见附件1 | 2 | 50000.00 |  | 2年 |
|  | 报价人报价包含货物所涉及的有关项目的所有费用,包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、专利、税费、售后服务、人员培训，通讯费，还应考虑其他中选人应缴的费用、履约过程中可能出现的索赔和变更以及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |

- 本次合同包询价采购设定单价最高限价和总价最高限价，详见询价一览表。报价人报价超出最高限价的则为无效报价，产品技术标准和要求详见附件1。

- 中选人应于合同签订后7个工作日内将主设备交货至采购人指定地点，待现场具备安装条件后，二十个工作日内完成全部一体化生活污水处理设备安装初验、通水调试且终验合格。

- 交货地点：福州市滨海新城采购人指定地点

- 违约责任：详见《G228外文武围垦至下沙段3处驿站一体化设备采购合同》约定。

二、报价须知

1.报价人需提供：营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托人身份证复印件以及售后服务承诺书，以上文件需胶装并加盖公章，原件待采购人需要时备查。未按此要求的，将被视为无效报价文件。

2.报价人报价的服务必须符合“询价一览表”的要求，须在报价文件中详细说明所提供服务的技术规格和参数。上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价）。

3.报价人应遵守相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的报价资格。

4.无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部有关费用。

三、 评审办法、时间及地点

1.评审办法：符合条件的供应商最低价成交。若出现有效报价人不足三家情形的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，我司将依法重新组织公开挂网询价或者采取其他方式采购。

2.评审时间及地点：自询价函发布之日起第七个工作日，位于福州市滨海水务发展有限公司确定成交供应商。

四、签订合同

在通知成交后，根据采购人要求在规定时间内签订合同。

五、询价结果确认

确定成交供应商后三个工作日内，成交结果将以电话形式告知成交供应商。

附件：1.技术标准和要求

2.G228外文武围垦至下沙段3处驿站一体化设备采购合同

福州市滨海水务发展有限公司

2023年8月4日

附件1：技术标准和要求

一、项目规模

1、一套11T/d规模一体化生活污水处理设备，构筑物占地面积不大于26㎡，总用地面积不大于12*5.5㎡；

2、两套3T/d规模一体化生活污水处理设备，每套构筑物占地面积不大于10㎡，总用地面积不大于3.5*5.8㎡；

3、设备含安装、调试，不包括污水收集排放管网及设备土建基础的设计、建设。质保期两年，两年内应按季度对设备进行巡检。

二、产品要求

1、工艺路线：多级 A/O工艺+软性固定填料过滤+消毒；

- 一体化设备需包含固液分离区、包含缺氧槽、好氧槽、软性固定填料过滤槽、消毒放流槽、混合液回流系统、电解除磷单元、气泵、控制箱等；

3、出水水质执行一级B标准。

4、停留时间：生化总停留时间不小于20h；

5、除磷方式：采用电解除磷，集成于与一体化设备内；

6、消毒：设置药物投加消毒装置，集成于与一体化设备内；

7、回流形式：采用较节能的气提回流形式；

8、设备控制：设备需具备智能网络控制系统/平台实现无人值守、自动运行、远程监控等功能。成套控制系统，满足一体化污水设备正常运行。每个水站设置一套PLC和触摸屏，对一体化水处理装置系统内的所有设备进行控制和监视，所有水泵、风机（气泵）、检测仪表的监控全部接入PLC内，PLC预留云平台通讯接口（RS485），通过4G方式接入云监控平台，实现在云监控平台对每个水站的运行监视和控制，并能做到一键启停操作。监测信息应能推送至滨海水务指定平台，数据远传含6年流量资费。

9、流量监控：每个水站应配备进出水电磁流量计，数据接入控制柜。

10、软件著作要求：一体化设备或其控制系统/控制平台应具有有效的软件著作版权证书。

11、一体化设备性能需获得第三方机构认证的检验报告。

三、进水水质及出水水质标准

本项目处理污水主要为生活污水，现确定本项目的进水水质污染物参数如表1.1.1所示。处理后排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级B标准。

表1.1.1  进水水质表 单位为mg/L

| 项目 | pH值 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 6～8 | 200～450 | 150～250 | 150～250 | 20～45 | 30～60 | 3.0～6.0 |

表1.1.2  出水水质表基本控制项目排放限值   单位为mg/L

| 序号 | 控制项目 | 一级标准 |  | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A标准 | B标准 |  |  |
| 1 | PH | 6-9 |  |  |  |
| 2 | COD | 50 | 60 | 100 | 120 |
| 3 | SS | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | NH3-N（以N计） | 5（8） | 8（15） | 25（30） | / |
| 5 | TN（以N计） | 15 | 20 | / | / |
| 6 | TP（以P计） | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 设计日处理能力＜5m³的农村生活污水处理设施不考虑总氨和总磷。 |  |  |  |  |  |
| a括号外数值为水温＞12℃时的排放限值，括号内数值为水温≤12℃时的排放限值 b针对排放对象为封闭、半封闭水体（含湖库、池塘、端头滨）或超标因子为氯的不达标水体。 c针对排放对象为封闭、半封闭水体（含湖库、池塘、端头滨）或超标因子为磷的不达标水体。 d针对接纳餐饮废水的农村生活污水处理设施。 |  |  |  |  |  |

附件2

采 购 合 同

项目名称：G228外文武围垦至下沙段3处驿站一体化设备采购合同

项目编号：BHSW2023CG-044

福州市滨海水务发展有限公司

2023年  月

甲方（以下称甲方）：福州市滨海水务发展有限公司

乙方（以下称乙方）：

为明确买卖双方的权利和义务，保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，现签订本合同，以期共同遵守。

- 产品清单及价格明细

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11T/d规模一体化生活污水处理设备 | 详见技术标准和要求 | 1 |  |  |
| 2 | 3T/d规模一体化生活污水处理设备 | 详见技术标准和要求 | 2 |  |  |
| 合同总价（含税费）：￥ （大写： ）；税率 %，不含税价 元，税额 元。 合同金额已包含货物所涉及的有关项目的所有费用,包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、专利、税费、售后服务、人员培训，通讯费。还要考虑其他乙方应缴的费用，合同中可能出现的索赔和变更以及可合理推断的责任和义务。 货物安装服务范围：福州市滨海新城G228沿线3处驿站生活污水处理设备及安装调试。 |  |  |  |  |  |

- 供交货期及交货地点

      - 交付期限：

乙方应于合同签订后7个工作日将主设备交货至甲方指定地点，待现场具备安装条件后，二十个工作日内完成全部一体化生活污水处理设备安装初验、通水调试且终验合格

      - 交付地点：具体以甲方指定为准。

      - 乙方在发运前应提前将发货批次、数量及到达时间，以传真形式通知甲方，以便甲方提供配合。

      - 乙方应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对甲方技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。

      - 货交甲方并经验收确认前的全部风险和相关费用均由乙方承担。

- 运输及包装

      - 乙方应负责将产品设备运到目的地，提供的设备应具有完善的外包装，适合海运、吊装，能防止撞击、潮气。

      - 运输期间，产品设备和部件应包装完好以免损坏或泄漏。包装箱外面应标明净重、内容，装箱及卸载的正常步骤。应该使送至现场、检查损坏程度、卸载和存放的工作尽可能地简单。如产品设备和部件存在质量问题，乙方应按甲方要求的时限完成更换。

      - 乙方应负责所有产品设备的卸货。乙方应在主要设备到货之前向甲方代表提交完整的卸货步骤及保护措施以供批准。甲方代表的批准并不能免除乙方按照合同规定应负的责任。

      - 乙方应确保所有运至现场的设备和部件妥善放置、安装。运输、卸货和安装的过程中应保证设备有防雨、防潮等保护措施。

- 货物验收标准

      - 按照询价函中明确的技术标准和技术要求执行。

      - 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家标准和部颁标准执行。

      - 乙方的报价文件，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

      - 乙方在澄清报价文件时做出的承诺，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

      - 所有提供的货物必须有检验报告和合格证。货物应提供一套对应的设备安装图报甲方审核。

以上验收标准不一的，以较高标准为准。

- 验收方式

乙方按要求完成一体化生活污水处理设备通水调试后，由甲方逐套组织初验及终验，根据本合同第四条约定的标准进行验收。

初验：一体化设备应满足询价函中的技术参数要求，且设备能够稳定运行，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级B标准，数据通过4G网络可以上传至滨海水务指定远传平台，可以实现故障报警，具备以上条件，开展初验。

终验：以设备通过初验起记三个月试运行期，试运行期间设备应能稳定运行，数据回传率大于95%，符合以上条件，通过试运行期后，开展终验。

- 合同价款的支付

      - 付款节点如下。

(1)合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的15%；

(2)乙方将主设备按甲方要求的送到指定地点并经甲方到货验收合格后，甲方向乙方支付至到货设备价款的 50%；

(3)乙方按要求完成所有整套一体化生活污水处理设备通水调试且经甲方终验合格后，甲方向乙方支付至合同价款的95%；剩余5%货款作为质保。

质保期满后两年内乙方仍未向甲方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即乙方自愿放弃质保金。甲方付款（95%）前乙方应提供全额的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款并不承担违约责任。

      - 本合同执行固定不变价格，在合同履行期间乙方不得以任何理由予以变更。

      - 甲方将采用下列付款方式中的一种进行付款：

A.转账付款（支票、网银、电汇）；B.银行汇票;C.信用证；D.商业汇票；E.保理。

      - 乙方承诺并确认：

（1）本合同签署的乙方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。

（2）乙方提供增值税专用发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

（3）如因乙方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，乙方同意承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。

（4）乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

（5）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，如已认证相符，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；如未经认证，乙方须提供相应专用发票记账联复印件供甲方认证。

（6）增值税专用发票必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。

      - 乙方指定的收款账户如下并保证其真实有效：

乙方指定收款账户名称：

乙方指定收款账户的开户行名称：

乙方指定收款账户的开户行账号：

- 质保条款

      - 本项目所有设备质保期为2年免费保修（乙方承诺优于此的以乙方承诺为准），保修期自终验验收合格甲方代表签字之日起计算。

      - 在质保期内，乙方须负责货物的保修工作，非因操作不当造成的故障由乙方负责包修、包换，产生的所有费用由乙方负责；若乙方对质量问题存在异议，也应当先向甲方履行质保服务义务，经双方认可的检定中心检验后，若认定货物不存在质量问题，则甲方应当向乙方支付成本费。

      - 乙方维修所更换的零部件必须是原厂的产品。

      - 在质保期内设备运行发生故障，造成甲方或用户损失的乙方应承担全部赔偿责任。乙方应在接到甲方故障通知后委派专业技术人员在6小时内到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用，发生一切费用由乙方承担；若乙方未按前述要求提供质保服务，则甲方有权另请他人维修，维修费用及全部损失由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除。

      - 质保期内乙方需每季度对合同包内货物进行巡检1次，甲方将不定期进行抽查，若合同包内货物在1年内出现3次及以上产品质量问题的，甲方有权要求乙方支付合同总金额5%的违约金且乙方需无条件的更换质量问题的产品，所产生的费用和责任由乙方承担。

      - 乙方须提供每年至少一次培训计划，培训人数不少于5人，培训时间不少于24小时。

      - 本合同所购置的货物售后服务按乙方对本次询价函中有关质量保证和售后服务的有关条款执行，国家有更严格规定的按国家规定执行。

- 违约责任

      - 未得到甲方许可，乙方擅自将本合同货物或服务分包、转包给其他单位的，甲方有权单方解除本合同并没收履约担保，乙方还应当向甲方支付合同总金额10%作为违约金，如不足以弥补甲方损失的还应赔偿甲方损失。

      - 甲方未按合同规定的时间和要求承付货款，乙方有权追究甲方违约责任。但因第三方单位延迟支付款项导致甲方向乙方延迟支付的，甲方无须承担违约责任。

      - 甲方无正当理由不接收或不及时验收的，乙方有权按国家有关法规追究甲方违约责任。

      - 乙方延迟交付货物或未按合同期限完成设备安装并验收合格的，每延迟一日按合同总金额的2‰向甲方支付违约金。非因甲方原因和不可抗力原因乙方交付货物并通过验收的日期晚于合同约定时限的，甲方有权解除合同没收履约担保，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，如不足以弥补甲方损失的还应赔偿甲方损失。

      - 货物存在质量问题或存在其它不符合合同要求的情形的，甲方有权选择全部换货或解除合同。

(1)甲方选择全部换货的，乙方应当全部给予更换，并支付合同总金额5%的违约金。由此造成迟延交付的，按照本合同规定继续承担违约责任。更换的产品还不能检验合格的，甲方有权要求解除合同没收履约担保，乙方应再支付合同总金额5%的违约金，并承担检验测试费、运输费、人工费等由此产生的一切费用以及给甲方造成的全部经济损失。

(2)甲方选择解除合同没收履约担保的，乙方应支付合同总金额10%的违约金，并承担检验测试费、运输费、人工费等由此产生的一切费用以及给甲方造成的全部经济损失。

      - 乙方在质保期内未及时履行质保责任的，甲方有权自行委托他人进行维修等服务，费用从质保金中扣除并按每次2000元的标准扣取违约金。同时，质保期内发生质量问题的货物，其质保期从更换、修复且重新验收合格之日起重新计算。

      - 签订本合同之后，乙方在合同履行期间无正当理由单方解除合同的，或明确表示不履约或以其行为表明不再履行合同的，视为乙方严重违约，甲方有权单方终止合同并没收履约担保，同时乙方应按本合同总价的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

      - 因乙方原因发生质量事故、重大或特大安全事故、死亡事故等，造成的经济损失、财产人员损伤及行政责任、刑事责任、民事责任由乙方根据有关法律法规规章规定全权承担，甲方报建设行政主管部门处理。同时，甲方有权单方终止合同并没收履约保证金，并要求乙方按本合同总价款的20%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

      - 由于乙方原因导致发票无法抵扣税率的，甲方有权按发票金额的相应税率要求乙方给予经济补偿。经济补偿不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

      - 本合同违约金的设定已充分考虑合同交易目的、双方预期利益等综合因素，双方对违约责任的合理性有充分的认知和理解，同意在违约时按合同约定承担相应后果，并在发生纠纷诉请法院/仲裁机构解决争议时，放弃请求法院/仲裁机构调减违约金金额

      - 上述违约金、赔偿金等费用甲方有权从未付货款或者乙方的履约担保中直接扣除。

      - 其它违约情况按《中华人民共和国民法典》有关条款规定处理。

- 通知送达

      - 合同各方就履行合同及发行纠纷时，涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书的送达地址如下：

（1）发给甲方的通知地址：

收件人：林工

收件地址：福州市长乐区文武砂镇漳江路公交首末站3楼市场合约部

联系电话：0591-28559620

（2）乙方确认其有效的送达地址：    XXX

联络人：    XXX    电话：    XXX

      - 合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当提前以书面方式通知对方。

      - 合同一方当事人或法院、仲裁等机关，发送的各类文件、文书，均可按上述送达地址，直接邮寄。

      - 合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等机关发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起三日或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）。

      - 如果甲方提出索赔通知后15天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。

- 合同争议解决方式

若因执行本合同所发生的争议、由双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，任何一方有权将争议提交福州仲裁委员会仲裁。

- 其它条款

      - 受不可抗力事件(系指严重火灾、台风、地震、洪水等不能预见事件)影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担责任，但应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束消除情况通知另一方。

      - 合同有效期限到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响，债务人仍应向债权人履行义务。

      - 本合同一式陆份，经双方签字盖章后即时生效。甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:福州市滨海水务发展有限公司

法定代表人：

单位税号：91350182MA32G4440Q

单位电话：0591-87529791

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市长乐区支行

帐号：935006010012250000

日期：   年   月   日

乙方：

法定代表人：

单位税号：

注册地址：

单位电话：

开户银行：

帐号：

日期：   年   月   日