## 评估明细表——报告附件
固定资产-机器设备拆除预算清单
委托人：福州水务平潭引水开发有限公司 | [8 empty] | 金额单位：人民币元
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 启用日期 | 存放地点 | 拆除、运杂费用 | 备注
1 | 十八重溪支洞 | 变压器 | SCB-800/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县南通镇古城村 | 37158
|  | 电缆 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 1629
|  | 电缆 | LGJ-95/20 | 米 | 447
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 26
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 9
|  | 电杆 | φ190*12m*K*G | 根 | 1
|  | 铁塔 | 加强性D18.3 | 基 | 2
2 | 埔里支洞 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县南通镇古城村 | 12166
|  | 电缆 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 225
|  | 电缆 | JKLYJ-3*95/10KV | 米 | 25
|  | 电杆 | φ190*12m*K*G | 根 | 3
3 | 西洋支洞 | 变压器 | SCB-800/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县南通镇建南村 | 87910
|  | 电缆 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 3894
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 200
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 12
|  | 电杆 | φ190*12m*K*G | 根 | 11
4 | 瓜山出口 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县南通镇瓜山村 | 18283
|  | 电缆 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 1206
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 25
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 9
5 | 三溪口水库出水口 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县祥谦镇三溪口村 | 11608
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 45
6 | 三溪口水库进水口 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县祥谦镇三溪口水库管理处 | 8056
|  | 电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*95 | 米 | 29
7 | 大坪园支洞 | 变压器 | SCB-800/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县祥谦镇三溪口村 | 24788
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 1440
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 45
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 9
8 | 大康厝支洞 | 变压器 | SCB-800/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县祥谦镇虎山村 | 83626
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 2937
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 35
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 16
|  | 电杆 | φ190*12m*K*G | 根 | 5
9 | 五灵岩支洞 | 变压器 | SCB-800/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县祥谦镇岐尾村 | 90593
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 3360
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 30
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 26
10 | 坝下一峰 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县祥谦镇辅翼村 | 10590
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 198
|  | 电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*95 | 米 | 22
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 2
11 | 长楼隧洞 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县青口镇长楼村 | 78747
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 2532
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 30
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 17
12 | 龙醒出口 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县尚干镇龙醒村 | 26211
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 1929
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 32
|  | 电杆 | φ190*15m*K*G | 根 | 13
13 | 岐头隧洞 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2018-06-01 | 闽侯县祥谦镇中院村 | 10236
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-95/10KV | 米 | 279
|  | 电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 20
|  | 电杆 | φ190*12m*K*G | 根 | 2
14 | 大坪园增容 | 变压器 | SCB-250/10KV箱变 | 台 | 1 | 2021-08-01 | 闽侯县祥谦镇三溪口村 | 12470
|  | 电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*95 | 米 | 330
15 | 五灵岩增容 | 变压器 | SCB-500/10KV箱变 | 台 | 1 | 2021-07-01 | 闽侯县祥谦镇岐尾村 | 8835
|  | 电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*95 | 米 | 160
16 | 大华岭勘探试验段黄石村500KVA | 电缆 | YJV22-8.7/10KV-3*70 | 米 | 223 | 2016-08-22 | 长乐区营前街道黄石村 | 31846
|  | 绝缘导线 | JKLYJ-50/10KV | 米 | 2607
|  | 电杆 | φ190*12m | 根 | 20
17 | 大华岭勘探试验段黄石村增容315KVA | 绝缘导线 | JKLYJ-50/10KV | 米 | 54 | 2017-11-01 | 长乐区营前街道黄石村 | 837
|  | 电杆 | φ190*12m | 根 | 20
18 | 东张出水口 | 变压器 | YB-12/0.4-315KVA | 台 | 1 | 2018-05-01 | 福清市东张镇先进村 | 6094
19 | 石溪出洞口 | 变压器 | YB-12/0.4-800kVA | 台 | 1 | 2018-05-01 | 福清市海口镇石溪村 | 18239
|  | 电杆 | φ190*12m | 根 | 4
|  | 电缆 | YJV22-10kV-3*95 | 米 | 50
合计 | [7 empty] | 578293
备注：应委托人要求，由于西洋支洞、大康厝支洞、五灵岩支洞、长楼隧洞线路所处位置的特殊性，拆除施工时均需建设1条宽4米、长250米、垫层10cm、磨耗层2cm的施工便道，以便拆除作业，本次评估已经考虑施工便道的建设费用