询价文件

福州市滨海水务发展有限公司采用公开挂网询价采购方式组织实施本次货物的采购，现邀请合格供应商参与报价。

- 一、项目名称：福州市滨海水务发展有限公司远传压力计采购项目。

- 二、货物内容及要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（台） | 含税单价最高限价（元） | 含税总价最高限价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传压力计 | 详见附件4 | 2 | 5000.00 | 10000.00 | 2年 |

1、质保期：质保期为贰年。自全部货物验收合格之日起算。

2、报价人应保证货物是全新、未使用过的原始生产厂家生产的合格正品，保证货物、货物原材料、生产过程完全符合国家标准、行业标准、环境保护要求、职业健康安全要求，不存在任何设计或制造上的缺陷。

- 三、资质要求：提供合格有效的企业法人营业执照复印件加盖公章（原件待采购人需要时备查）。

四、本项目总价最高限价为10000元，本项目总报价不得超过最高限价。

五、本次采用"最低价评选法"确定中选单位。在资格条件符合要求的情况下，总价报价最低者中选。

六、结算方式：本项目货物交货后付款。

1.货物经采购人质量验收合格且中选供应商提供符合要求的付款申请材料后30个日历日内，采购人支付该批次货款。

2.采购人预留合同总金额的5%作为质保金，全部货物经采购人验收合格后待质保期满手续完整且扣除应由中选供应商支付的违约金等相关费用后10个工作日内无息返还。质保期为贰年，自全部货物验收合格之日起算。质保期满后三年内，中选供应商仍未向采购人申请退还质保金的，已付款视为结算款，即中选供应商自愿放弃质保金。

3.采购人有权选择通过电汇、支票、网上支付、银行承兑汇票等方式付款，如采购人通过银行承兑汇票付款，除合同另有约定外，贴现费用由采购人承担，但中选供应商应在贴现前1天通知采购人，否则采购人有权拒绝支付贴现费用。

- 七、递交报价文件地点：福州市长乐区文武砂街道漳江路公交场站3楼滨海水务公司市场合约部。

- 八、联系方式

- 联系人：姜工      联系电话：0591-28559620

九、报价文件按以下资料提交：

(1)报价文件递交时间：2024年3月22日15：00(北京时间)前送达（或寄到），递交报价文件人员(非法定代表人)要求携带授权委托书(详见附件2)、委托人的身份证复印件并加盖公章，如材料未按时递交或递交不全的视为自动放弃。不符合货物内容规定的报价文件恕不接受。

(2)密封性要求：密封完整，并在封口处加盖报价人单位公章，封面注明项目名称、单位名称、时间、联系人及联系电话。

(3)报价文件内容：

A.项目询价承诺函及报价表(附件3)；

B.企业法人营业执照三证合一复印件（原件待采购人需要时备查）；

C.法定代表人身份证复印件；

D.相关证书及报告：所投厂家的无线远传终端性能具有第三方机构认证的检验报告。

以上资料加盖公章，装订成册（一式两份），电子文件一份（电子文件通过U盘文件形式与纸质报价文件同步提供，需提供签字、盖章完成的报价文件正本扫描件PDF格式一份。）

十、本询价文件的解释权属于福州市滨海水务发展有限公司。

十一、以上如有变更，另行通知。

- 附件：1.采购合同参考文本

- 2.授权委托书

- 3.项目询价承诺函及报价表

- 4.技术标准和要求

- 福州市滨海水务发展有限公司

- 2024年3月 15 日

附件1：采购合同文本

采 购 合 同

项目名称：采购压力计用于滨海医院和大东海钢铁水压监控

项目编号：BHSW2024CG-019

福州市滨海水务发展有限公司

2024年  月

甲方（以下称甲方）：福州市滨海水务发展有限公司

乙方（以下称乙方）：

为明确买卖双方的权利和义务，保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，现签订本合同，以期共同遵守。

- 产品清单及价格明细

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传压力计 | 详见技术标准和要求 | 2 |  |  |
| 合同总价（含税费）：￥ （大写： ）；税率 %，不含税价 元，税额 元。 合同金额已包含货物所涉及的有关项目的所有费用,包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、专利、税费、售后服务、通讯费。还要考虑其他乙方应缴的费用，合同中可能出现的索赔和变更以及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |

- 供交货期及交货地点

      - 交付期限：

乙方应于合同签订后7个工作日将设备交货至甲方指定地点。

      - 交付地点：具体以甲方指定为准。

      - 乙方在发运前应提前将发货批次、数量及到达时间，以传真形式通知甲方，以便甲方提供配合。

      - 乙方应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对甲方技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。

      - 货交甲方并经验收确认前的全部风险和相关费用均由乙方承担。

- 运输及包装

      - 1．乙方应负责将产品设备运到目的地，提供的设备应具有完善的外包装，适合海运、吊装，能防止撞击、潮气。

      - 2．运输期间，产品设备和部件应包装完好以免损坏或泄漏。包装箱外面应标明净重、内容，装箱及卸载的正常步骤。应该使送至现场、检查损坏程度、卸载和存放的工作尽可能地简单。如产品设备和部件存在质量问题，乙方应按甲方要求的时限完成更换。

      - 3．乙方应负责所有产品设备的卸货。乙方应在主要设备到货之前向甲方代表提交完整的卸货步骤及保护措施以供批准。甲方代表的批准并不能免除乙方按照合同规定应负的责任。

      - 4．乙方应确保所有运至现场的设备和部件妥善放置、安装。运输、卸货和安装的过程中应保证设备有防雨、防潮等保护措施。

- 货物验收标准

      - 按照询价函中明确的技术标准和技术要求执行。

      - 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家标准和部颁标准执行。

      - 乙方的报价文件，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

      - 乙方在澄清报价文件时做出的承诺，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

      - 所有提供的货物必须有检验报告和合格证。

以上验收标准不一的，以较高标准为准。

- 验收方式

乙方应于到货后20个工作日内按要求完成远传压力计调试后，由甲方逐套组织验收，根据本合同第四条约定的标准进行验收。

验收：远传压力计应满足询价函中的技术参数要求，且设备能够稳定运行，数据通过4G网络可以上传至滨海水务指定远传平台，设备数据回传率大于95%，符合以上条件，通过验收。若不符合以上条件，乙方需对不符合条件的压力计进行及时的换货，并再次进行验收，直至通过验收。

- 合同价款的支付

      - 付款节点如下。

签订合同后，乙方按照甲方需求发货，到货安装调试完成验收且提供符合要求的付款申请材料后，甲方于30个日历日内向乙方支付至合同价款的95%，剩余5%货款作为质保。

质保期满后三年内乙方仍未向甲方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即乙方自愿放弃质保金。甲方付款（95%）前乙方应提供全额的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款并不承担违约责任。

      - 本合同执行固定不变价格，在合同履行期间乙方不得以任何理由予以变更。

      - 甲方将采用下列付款方式中的一种进行付款：

A.转账付款（支票、网银、电汇）；B.银行汇票。

      - 乙方承诺并确认：

（1）本合同签署的乙方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。

（2）乙方提供增值税专用发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

（3）如因乙方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，乙方同意承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。

（4）乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

（5）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，如已认证相符，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；如未经认证，乙方须提供相应专用发票记账联复印件供甲方认证。

（6）增值税专用发票必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。

      - 乙方指定的收款账户如下并保证其真实有效：

乙方指定收款账户名称：

乙方指定收款账户的开户行名称：

乙方指定收款账户的开户行账号：

- 质保条款

      - 本项目所有设备质保期为2年免费保修（乙方承诺优于此的以乙方承诺为准），保修期自终验验收合格甲方代表签字之日起计算。

      - 在质保期内，乙方须负责货物的保修工作，非因操作不当造成的故障由乙方负责包修、包换（不可抗力和人为因素除外），产生的所有费用由乙方负责；若乙方对质量问题存在异议，也应当先向甲方履行质保服务义务，经双方认可的检定中心检验后，若认定货物不存在质量问题，则甲方应当向乙方支付成本费。

      - 乙方维修所更换的零部件必须是原厂的产品。

      - 在质保期内设备运行发生故障，乙方应在接到甲方故障通知后委派专业技术人员在6小时内到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用，发生一切费用由乙方承担；若乙方未按前述要求提供质保服务，则甲方有权另请他人维修，维修费用及全部损失由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除。

      - 质保期内乙方需每季度对本合同货物进行巡检1次，甲方将不定期进行抽查，若货物在1年内出现3次及以上产品质量问题的，甲方有权要求乙方支付合同总金额5%的违约金且乙方需无条件的更换质量问题的产品，所产生的费用和责任由乙方承担。

- 违约责任

      - 未得到甲方许可，乙方擅自将本合同货物或服务分包、转包给其他单位的，甲方有权单方解除本合同并没收履约担保，乙方还应当向甲方支付合同总金额10%作为违约金，如不足以弥补甲方损失的还应赔偿甲方损失。

      - 甲方未按合同规定的时间和要求承付货款，乙方有权追究甲方违约责任。但因第三方单位延迟支付款项导致甲方向乙方延迟支付的，甲方无须承担违约责任。

      - 甲方无正当理由不接收或不及时验收的，乙方有权按国家有关法规追究甲方违约责任。

      - 乙方延迟交付货物或未按合同期限完成设备安装并验收合格的，每延迟一日按合同总金额的2‰向甲方支付违约金。非因甲方原因和不可抗力原因乙方交付货物并通过验收的日期晚于合同约定时限的，甲方有权解除合同没收履约担保，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，如不足以弥补甲方损失的还应赔偿甲方损失。

      - 货物存在质量问题或存在其它不符合合同要求的情形的，甲方有权选择全部换货或解除合同。

(1)甲方选择全部换货的，乙方应当全部给予更换，并支付合同总金额5%的违约金。由此造成迟延交付的，按照本合同规定继续承担违约责任。更换的产品还不能检验合格的，甲方有权要求解除合同没收履约担保，乙方应再支付合同总金额5%的违约金，并承担检验测试费、运输费、人工费等由此产生的一切费用以及给甲方造成的全部经济损失。

(2)甲方选择解除合同没收履约担保的，乙方应支付合同总金额10%的违约金，并承担检验测试费、运输费、人工费等由此产生的一切费用以及给甲方造成的全部经济损失。

      - 乙方在质保期内未及时履行质保责任的，甲方有权自行委托他人进行维修等服务，费用从质保金中扣除并按每次2000元的标准扣取违约金。同时，质保期内发生质量问题的货物，其质保期从更换、修复且重新验收合格之日起重新计算。

      - 签订本合同之后，乙方在合同履行期间无正当理由单方解除合同的，或明确表示不履约或以其行为表明不再履行合同的，视为乙方严重违约，甲方有权单方终止合同并没收履约担保，同时乙方应按本合同总价的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

      - 因乙方原因发生质量事故、重大或特大安全事故、死亡事故等，造成的经济损失、财产人员损伤及行政责任、刑事责任、民事责任由乙方根据有关法律法规规章规定全权承担，甲方报建设行政主管部门处理。同时，甲方有权单方终止合同并没收履约保证金，并要求乙方按本合同总价款的20%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

      - 由于乙方原因导致发票无法抵扣税率的，甲方有权按发票金额的相应税率要求乙方给予经济补偿。经济补偿不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

      - 本合同违约金的设定已充分考虑合同交易目的、双方预期利益等综合因素，双方对违约责任的合理性有充分的认知和理解，同意在违约时按合同约定承担相应后果，并在发生纠纷诉请法院/仲裁机构解决争议时，放弃请求法院/仲裁机构调减违约金金额

      - 上述违约金、赔偿金等费用甲方有权从未付货款或者乙方的履约担保中直接扣除。

      - 其它违约情况按《中华人民共和国民法典》有关条款规定处理。

- 通知送达

      - 合同各方就履行合同及发行纠纷时，涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书的送达地址如下：

（1）发给甲方的通知地址：

收件人：姜工

收件地址：福州市长乐区文武砂街道漳江路公交首末站3楼市场合约部

联系电话：0591-28559620

（2）乙方确认其有效的送达地址：    XXX

联络人：    XXX    电话：    XXX

      - 合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当提前以书面方式通知对方。

      - 合同一方当事人或法院、仲裁等机关，发送的各类文件、文书，均可按上述送达地址，直接邮寄。

      - 合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等机关发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起三日或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）。

      - 如果甲方提出索赔通知后15天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。

- 合同争议解决方式

若因执行本合同所发生的争议、由双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，任何一方有权将争议提交福州仲裁委员会仲裁。

- 其它条款

      - 受不可抗力事件(系指严重火灾、台风、地震、洪水等不能预见事件)影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担责任，但应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束消除情况通知另一方。

      - 合同有效期限到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响，债务人仍应向债权人履行义务。

      - 本合同一式陆份，经双方签字盖章后即时生效。甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:福州市滨海水务发展有限公司

法定代表人：

单位税号：

开户银行：

帐号：

日期：   年   月   日

乙方：

法定代表人：

单位税号：

注册地址：

开户银行：

帐号：

日期：   年   月   日

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

本人       （姓名）       （身份证号码）系            （报价人名称） 的法定代表人，现委托         （姓名）             （身份证号码）为我方代理人， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 远传压力计采购项目 的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：        性别：        年龄：

身份证号码：

授权期限：    年   月   日至     年   月   日

附：委托代理人身份证复印件

报价人：                 （盖报价人单位公章）

法定代表人：                    (签字或签章)

委托代理人：                          (签字)

日期：   年   月   日

附件3：项目询价承诺函及报价表

项目询价承诺函及报价表

福州市滨海水务发展有限公司：

我单位已理解贵司的项目情况与要求，同意按要求对贵司 远传压力计采购项目 进行报价，含税报价为    元。并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录，若查出存在虚假信息，由此产生的法律后果一律由我单位承担。

联系人：                联系电话：

报价承诺单位：(公章)

法定代表人：(签名或盖章)

日期：   年   月   日

报价表

报价单位全称(盖章)：

报价日期：   年   月   日

- 一、具体报价如下：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传压力计 | 详见附件4技术标准和要求 | 2 |  |  |
| 合同总价（含税费）：￥ （大写： ）；税率 %，不含税价 元，税额 元。 合同金额已包含货物所涉及的有关项目的所有费用,包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、专利、税费、售后服务、通讯费。还要考虑其他乙方应缴的费用，合同中可能出现的索赔和变更以及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |

- 二、付款方式响应：                   。

- 三、质保期响应：                     。

- 四、供货期响应：                     。

- 五、附法人身份证复印件、企业法人营业执照三证合一复印件（ 加盖公章）

附件4：技术标准和要求

远传压力计应满足或优于下列指标：

- 具备数据回传功能，能按滨海水务要求接入滨海水务物联网设备管理平台并做到数据成功上传，传输协议详附件。

- 通讯方式：4G

- 防水等级：IP68

- 供电方式：电池供电

- 工作时长：在1次/5min的传输频率下，电池可用时长不应低于36个月，在1次/15min的传输频率下，电池可用时长不宜低于48个月；

- 设备使用寿命及流量费用：标配2年

- 断点续传：支持

- 变幅报警：平台实现

- 上下限触发：平台实现

- 波动阈值触发：平台实现

- 显示： 无显示

- 采样间隔：1次/5min

- 唤醒模式：  无

- 上传信息：压力、温度、电池电量、信号、卡号

- 工作温度：-20~60（介质不结晶）

- 测量量程：0-1.6MPa

- 过载压力：  1.5倍

- 测量精度：±0.2%FS；

- 温度影响：0.02%FS/℃

- 传感器材质：符合饮用水使用标准材质304

- 接口规格：螺纹接口

- 产品质保期： 2年