福州市滨海水务发展有限公司

关于管网漏损检测技术服务采购项目的询价函

福州市滨海水务发展有限公司釆用挂网询价釆购方式组织实施本次服务的釆购，现邀请合格的供应商参与报价。

一、询价邀请

1、	询价编号：BHSW2024CG-033

2、	询价釆购服务名称及主要内容要求等详见“询价一览表”。

询价一览表

| 序号 | 服务名称 | 预算金额 | 采购内容及要求 | 服务地点 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网漏损检测技术服务采购项目 | 49000元 | 详见《管网漏损检测技术服务合同》 | 福州市长乐区内甲方指定指点 | 1年 |
| 备注 | 报价人按照服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包人工、包设备、包质量、包安全，其中包括管网暗漏点检测、不明用水接驳点定位、明漏点报修等为完成合同目标所需的各项直接的和辅助性工作所投入的一切费用。 |  |  |  |  |

注：

- 本项目按照优惠率报价, 优惠率范围为75%-90%(含75%），报价人报价优惠率未在此范围内，按照无效报价处理。

- 优惠率：优惠率是中选人在整个采购周期内，在询价文件规定的基准价格基础上给出的优惠率，优惠率=（优惠后的检测费用/询价文件规定的基准价格）*100%。本项目价格按基准价格*中选优惠率作为结算单价。

- 评选时以优惠率更优作为中选依据。

- 中选人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，中选人按照询价预算金额的20%向采购人支付违约金。

- 本项目为年度采购项目，具体服务日期于签订采购合同时由采购人拟定并在采购合同中注明。

- 若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应采购人要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

- 合同期限满采购人尚未重新确定下一个供应商的，中选人合同期限届满后应按原合同继续履行合同至采购人重新确定供应商或新中选人完成供应交接为止。

- 本项目按基准价格*中选优惠率作为结算单价计算服务费用。中选人均应按采购人要求开具相应增值税专用发票。

- 报价文件送达时间：2024年5月29日15：00(北京时间)前送达（或寄到），未按此要求的，将被视为无效报价文件。

收件人：姜工

地址：福州市长乐区文武砂街道漳江路公交首末站3F

联系电话：0591-28559620

二、报价须知

1.报价文件内容：

A.项目询价承诺函及报价表(附件3)；

B.企业营业执照复印件（原件待采购人需要时备查）；

C.法定代表人身份证复印件；

纸质报价文件应一式两份用密封的形式，电子文件一份（电子文件通过光盘或U盘文件形式与纸质报价文件同步提供，需提供签字、盖章完成的报价文件扫描件PDF格式一份。）并在密封面注明询价项目名称、编号、供应商名称、联系电话等，同时在各密封处加盖公章寄送至我司。未按此要求的，将被视为无效报价文件。

2.报价人报价的服务必须符合“询价一览表”的要求。上述要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。报价文件需加盖单位公章并经单位负责人签字。

3.报价人应遵守相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、二年以内的报价资格。

无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部有关费用。

三、评审办法、时间及地点

- 评审办法：符合条件的供应商报价优惠率最优成交。

评审时间及地点：2024年5月29 日15：00，于福州市滨海水务发展有限公司确定成交供应商。

四、询价结果确认及公告

- 确定成交供应商后五个工作日内，成交结果将以电话形式告知成交供应商。

五、签订合同

在通知成交后，根据釆购人要求在规定时间内签订合同。

- 附件：1.管网漏损检测技术服务合同

- 授权委托书

- 承诺函及报价表

福州市滨海水务发展有限公司

2024年5月22日

附件1：合同范本

管网漏损检测技术服务合同

委托方 (甲方) ： 福州市滨海水务发展有限公司

受托方 (乙方)：

甲方委托乙方就2024年度片区内管道检漏服务项目进行 管道漏损检测 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

    - 甲方委托乙方进行技术服务的基本内容

- 技术服务范围：2024年度片区内管道检漏服务。

- 技术服务内容：

- 漏水状况评价：查明管道漏水点的位置，提出维护建议：

- 漏水详查（阀栓听音、路面听音、声波检测、相关检测等）；

- 漏水点定位（准确率≥90%；定位精准≤±1.0米）

- 委托服务时间

合同签订之日起一年内，单项任务由甲方下发《下发任务通知单》，乙方应于收到甲方下发的《任务通知单》后30日历天内完成听漏工作，并提交结果报告并附上探测成果清单等。

    - 合同标的

| 服务名称 | 履约期限 | 合同价格 |
| --- | --- | --- |
| 2024年度片区内管道检漏服务 | 自合同签订之日起1年（合同期限满甲方尚未重新确定下一个供应商的，乙方应按本合同继续履行至甲方重新确定供应商或新中选人完成供应交接为止）或 合同总价达49000元（先到为止） | 49000元 |
| 合同暂定总价（含税）：49000元（大写：肆万玖仟元整），税率6%，不含税价46226.42元，税额2773.58元。 注：合同价格包人工、包设备、包质量、包安全，其中包括管网暗漏点检测、不明用水接驳点定位、明漏点报修等为完成合同目标所需的各项直接的和辅助性工作所投入的一切费用。 |  |  |

    - 计费标准及付款方式

- 计费标准

本次合同按基准价格*中选优惠率作为结算单价计算服务费用。如下表所示（其中D代表漏点口径）。

| 检测服务项目 | 检测服务费用标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管网暗漏点检测 | 暗漏点管径(D) | 暗漏点检测单价 | P1为单价4500元/点 |
|  | D＜50 | 0.3×P1/点 |  |
|  | 50≤D＜100 | 0.5×P1/点 |  |
|  | 100≤D＜300 | 0.8×P1/点 |  |
|  | D=300 | P1/点 |  |
|  | 300＜D≤500 | 1.5×P1/点 |  |
|  | D＞500（漏水量≥3.2吨/小时） | 2.5×P1/点 |  |
|  | D＞500（漏水量＜3.2吨/小时） | 按照漏水点年漏水量进行计算费用，漏量计费方式采用容积法，如下： 检漏费用=漏水点年漏水量×漏水量单价/点。 漏水点年漏水量单价为：0.4元/m3 容积法计算公式Q=365×24×q 式中：Q年为漏水量，单位吨/年 q为小时漏水量，单位吨/小时。 |  |
| 不明用水接驳点检测 | 接入管管径(D) | 接驳点检测单价 | P1为单价4500元/点 |
|  | D＜50 | 2×0.3×P1/点 |  |
|  | 50≤D＜100 | 2×0.5×P1/点 |  |
|  | 100≤D＜300 | 2×0.8×P1/点 |  |
|  | D=300 | 2×P1/点 |  |
|  | 300＜D≤500 | 2×1.5×P1/点 |  |
|  | D＞500（漏水量≥3.2吨/小时） | 2×2.5×P1/点 |  |
|  | D＞500（漏水量＜3.2吨/小时） | 按照漏水点年漏水量进行计算费用，漏量计费方式采用容积法，如下： 检漏费用=漏水点年漏水量×漏水量单价/点。 漏水点年漏水量单价为：0.4元/m3 容积法计算公式Q=365×24×q 式中：Q年为漏水量，单位吨/年 q为小时漏水量，单位吨/小时。 |  |
| 管网附属设施漏水点检测 | 附属设施漏水点检测单价为200元/点 |  |  |

- 费用支付

乙方根据甲方《任务通知单》开展管道检漏服务工作，每次检漏服务完成后乙方应在5个工作日内制作检漏报告，送甲方逐一校对漏点和漏量并签证确认。

本项目费用按季度进行结算，每季度甲方收到乙方项目完成后提交的支付申请表（含工作成果资料、甲方签证确认的检漏报告、结算汇总表等验收材料），需确认合格后乙方开具全额增值税专用发票（6%），甲方在收到发票15个工作日内结清费用。

甲方采用对公转账方式进行付款。

乙方指定的收款账户如下并保证其真实有效：

账户名称：

开户行名称：

开户行账号：

    - 甲方责任

- 甲方向乙方提供测漏工作范围地下已知供水管线的资料及具体位置分布图。

- 提供以往维修记录资料。

- 提供探测重点管段的意见建议。

- 在现场需要的情况下配合乙方做停水、闭阀试验等。

- 按照合同约定及时结算付款给乙方。

    - 乙方责任

- 人员与装备要求

- 各项漏损治理工作，项目经理的电话24小时开机、随时响应。

- 乙方漏损治理人员统一着装、挂牌上岗，保持良好的工作状态；

- 乙方严格执行漏损检测工作中的安全管理责任。

- 乙方配备数量足够的漏损治理的检测设备和工具，其中管线定位仪、听漏仪、相关仪各不少一套。

- 保密义务

对于在检漏服务过程中接触到的保密信息，未经甲方许可，乙方不得擅自公布、使用、许可他人使用或以其他形式为社会公众所知。乙方应妥善保管甲方交付使用的资料，合同履行完毕乙方应完整归还甲方；若因乙方原因致材料遗失、损坏的，乙方应当赔偿由此导致的甲方损失。为本合同之目的，“保密信息”包括：

- （1）本合同的条款；

- （2）服务成果；

- （3）乙方材料；

- （4）甲方为本合同而向乙方提供的一切涉及甲方商业秘密的材料；

- （5）一方在另一方接触之前特别指定为保密的口头和书面信息；

- （6）接受方按理应当视为保密的口头和书面信息，而不论该等信息是否被指定为保密的。

- （7）未经甲方许可乙方无权单方面对媒体公开合作内容。

- （8）保密期限：长期有效

- 技术要求：

- 漏损治理配备的测漏设备和仪表必须充分考虑测漏作业环境复杂性、设备适用性，尤其大口径管道测试条件，确保检漏的精度、准确性和效果。

- 漏损治理配备的专业技术人员必须具备相应的测漏经验、能力。

- 检漏准确率90%以上，精度满足误差≤1.0米范围；

- 涉及闭水、关闸的管段，事前要上报、事中要作好应急、事后要反馈，并制定闭水试验的方案报告。

- 制定探测计划并严格按计划实施探测。发现问题及时协商解决，以便提高工作效率。

- 安全文明作业要求

- 乙方在项目实施过程中文明作业，停车规范、不违反交通规则、统一着装、挂牌上岗、不扰民，避免造成有责投诉。

- 严格注意交通安全，做好交通提示、警示。

- 打钻辅助漏点定位须确保用电安全并防范事故发生。

- 乙方在项目实施作业中避免发生有责投诉，发生一起，扣罚1000元。

- 乙方在合同期间不发生任何重大人员伤亡、交通、火灾等事故，否则自动终止合同。

- 漏损检测准确率要求

- 检测暗漏点总数在10个以上时，暗漏上报准确率不低于90%；检测暗漏点总数在10个以下时，检测不准确1个点按10%记。低于90%部分的暗漏点开挖相应的人工、物力、破路费等费用由乙方承担。且漏点开挖准确率不得低于90%。低于90%的部分其返工费用由乙方承担。

- 精准度需小于等于一米范围。超出1米范围部分按不准确计。

3.准确率统计在项目完成后进行支付申请表审核时，一并统计核算，因不准确暗漏点上报造成的人工、物力、破路费等费用以公司审核价格为准。

- 成果资料提交

- 乙方应于发现每个漏点之后24小时之内提交探测定位成果。

- 全部探测完成之后10日内，乙方需提交项目探测报告并附上探测成果清单。

    - 违约责任

- 合同履行期间，由于作业停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方已进行测漏工作的，完成的工作量将按实结算相应的作业款项。

- 甲方未按合同规定时间（日期）拨付合同款，每超过一日，按应付未支付合同款的千分之一逾期违约金。

- 由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交测漏成果资料的(含每一个漏点的结果报告及全部项目完成后的结果报告及清单)，每超过一日，应减收相应的服务费千分之一。

- 测漏工作进行时乙方如遇到特殊情况，需甲方协助解决，经乙方提出要求, 甲方应派员协助乙方。

- 测漏工作进行过程中如遇雨天等不可抗拒、无法施测的气候条件，工期将相应顺延。

    - 争议解决

- 本合同发生争议，甲方、乙方应友好协商解决。

- 协商不成时，甲方、乙方同意由福州仲裁委员会仲裁。

    - 未尽事宜

- 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，可签订补充协议。

- 补充协议与本合同具有同等效力。

    - 其它

- 本合同自签订之日起生效，至合同双方完成约定义务内容终止。

- 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

（以下无正文）

（本页仅为2024年度片区检漏服务合同签署页）

甲方:福州市滨海水务发展有限公司

法定代表人：

单位地址：

电    话：

开户银行：

账    号：

年   月   日

乙方：

法定代表人或授权人：

地址：

电话：

税号：

开户行：

账号：

年   月   日

附件：

任务通知单

| 编 号 |  | 时 间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务负责人 |  |  |  |
| 要求完成时间 |  |  |  |
| 任务名称 |  |  |  |
| 任务内容和要求： |  |  |  |

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

本人       （姓名）       （身份证号码）系            （报价人名称） 的法定代表人，现委托         （姓名）             （身份证号码）为我方代理人， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 管网漏损检测技术服务采购项目 的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：        性别：        年龄：

身份证号码：

授权期限：    年   月   日至     年   月   日

附：委托代理人身份证复印件

报价人：                 （盖报价人单位公章）

法定代表人：                    (签字或签章)

委托代理人：                          (签字)

日期：   年   月   日

附件3：项目询价承诺函及报价表

项目询价承诺函及报价表

福州市滨海水务发展有限公司：

我单位已理解贵司的项目情况与要求，承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录，若查出存在虚假信息，由此产生的法律后果一律由我单位承担。

联系人：

联系电话：

报价承诺单位：(公章)

法定代表人：(签名或盖章)

日期：   年    月   日

报价表

报价单位全称(盖章)：

报价日期：   年   月   日

- 一、具体报价如下：

| 序号 | 服务名称 | 预算金额 | 采购内容及要求 | 服务地点 | 服务期限 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网漏损检测技术服务采购项目 | 49000元 | 详见《管网漏损检测技术服务合同》 | 福州市长乐区内甲方指定指点 | 1年 |  |
| 备注 | 报价人按照服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包人工、包设备、包质量、包安全，其中包括管网暗漏点检测、不明用水接驳点定位、明漏点报修等为完成合同目标所需的各项直接的和辅助性工作所投入的一切费用。 |  |  |  |  |  |

- 二、付款方式响应：                   。

- 三、附法人身份证复印件、企业营业执照复印件（加盖公章）