采购询价函
各受邀报价人：
我方因业务开展需要，现诚恳邀请贵方对福州旗山供水有限公司侯官取水泵站维修及搭建检修平台、厂区零星电气材料采购项目进行报价。
一、采购内容：

1.采购货物服务一览表

	序号
	品  名  规  格
	单位
	数量
	品牌/备注
	使用地点

	1
	ATV610U55N4 变频器
	台
	1
	施耐德（含安装）
	二期搅拌池搅拌器

	2
	FZL3-2W 变频风扇
	台
	1
	含安装
	1#应急加药计量泵

	3
	DN100闸阀
	个
	2
	
	1号沉淀池消防水管

	4
	DN100法兰垫片
	个
	5
	
	1号沉淀池消防水管


	5
	DN100 KXT法兰橡胶接头
	个
	2
	
	1号沉淀池消防水管

	6
	M16*85螺栓螺母

（304不锈钢）
	套
	20
	
	1号沉淀池消防水管

	7
	低噪声离心式鼓风机
	台
	1
	参考型号：

禹涛DF-5

额定电压：220V

额定功率：50HZ

输入功率：370W

转速：2800r/min

风量：660m³/min

风压：850Pa

	化验室

	8
	3号泵电缆 YC 3*120+1
	米
	50
	拆卸旧电缆、更换新电缆
	侯官取水泵站

	9
	5号泵电缆 YC 3*120+1
	米
	60
	拆卸旧电缆、更换新电缆
	

	10
	4号泵电缆 YC 3*120+1
	米
	5
	增加5米，柜子才可延长放到检修平台上面
	

	11
	电缆剪线钳 LK-325
	把
	1
	最大剪切范围300mm
	

	12
	电缆辅材

（120平方毫米铜鼻子15个，70平方毫米铜鼻子6个。120平方毫米对接铜鼻子10个，电缆接头2个、环氧、防水接头大号4个、小号30个。）
	批
	1
	配套使用
	

	13
	电缆桥架

（防火桥架、350*150）
	米
	20
	5台泵使用
	

	14
	检修平台

（长2.5米，宽2.2米（槽钢加钢筋)）
	个
	1
	水泵端子箱检修平台
	

	15
	水泵端子箱固定及防雨改造
	台
	5
	固定在检修平台上面、不再使用葫芦吊在半空中（安全隐患降低)
	

	16
	安装、调试费
	批
	1
	需5天左右的施工时间
	


2.报价人提供的货物必须符合本询价函（及配套设计图纸的）上述型号规格需求，符合相应国家标准、地方标准、行业标准以及质量、安监部门的要求；如有封样，所供货物必须与样品一致。上述标准不一致时，按较严格标准执行。没有相关标准和样品的，必须符合生产企业标准并满足买方的使用需要。

3.报价人应根据自身品牌特性，对以上采购货物的技术参数等事项进行详尽阐述，并可附上相关文件以供参考。
二、报价须知

1.本项目的报价含不含税单价、含税单价、含税总价、不含税总价、税额、供货/服务期限；采购的产品或服务的含税单价固定，不再进行调整。

2.根据  市场询价  计费，本项目最高限价为   ￥83350 元   ，本项目的投标总价不得超过最高限价，报价总价以    /    折优惠计取。报价人报价包含但不限于货物材料费、制造费、运输费、人工费、包装费、装卸费、税费、保险、培训、质量保修费、产品检测费(包括出厂检测费用以及抽样送检费用)、现场安装的技术指导服务、特殊专业维修工具等所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，甲方不再另行支付任何费用。

三、交货时间、交货地点和交货方式及付款方式
1.供货期限：合同签订后，货物在7天内送达甲方指定地点；安装、调试及搭建平台1个月内完成。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：由中标方负责货物的运输、现场装卸以及采购清单内的安装调试及搭建平台项目。

4.付款方式：

①合同项下的全部货物送达甲方指定地点，提供货物合格证等证件；安装调试、搭建平台等服务完成并由采购人验收合格；开具全额增值税专用发票后支付至合同金额的95%。
②剩余5%待一年质保期满后10个工作日内支付。

四、报价人资格要求

报价人应是有能力提供本次询价货物及服务，具有独立法人资格的国内生产商或经销商，须提供有效的统一社会信用代码营业执照。

五、报价文件编写
1.报价文件的组成：报价单（格式详附件1）、授权委托书（格式详附件2）、工商营业执照（三证合一）、生产许可证（若为经销商的也需提供标的物厂家的生产许可证）、其他资质证明文件。

所有提交材料的原件、复印件均需加盖公章。

2.报价文件的格式：报价文件必须用A4幅面纸张打印（复印）装订，一式一份。

3.密封要求：报价人应将所有报价文件用密封袋封装，并在封口处加盖报价人单位公章。

六、报价文件提交及开标
1.报价文件提交截止时间： 2025 年 7 月  24  日  上  午  9 时  00 分

2.纸质版报价文件送达地址（或邮寄地址）、联系人、联系电话：

地址：福州旗山供水有限公司（福建省闽侯县上街镇榕桥村福州旗山供水有限公司市场管理部） 

联系人：林桂瑜 

联系电话：18350137800
3.纸质报价文件提交方式：通过现场、邮寄形式递交。
4.开标时间：   2025  年   7   月  24  日   上 午  9   时  00   分
5.评标方法：本项目采取最低价中标法。
七、联系方式
联 系 人：林工xxxxxxx
电话/传真：18350137800
地 址：福建省闽侯县上街镇榕桥村福州旗山供水有限公司
福州旗山供水有限公司

                                                    2025 年 7 月17 日 
附件1：

报价单
福州旗山供水有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司福州旗山供水有限公司侯官取水泵站维修及搭建检修平台、厂区零星电气材料采购项目响应报价如下： 

	序号
	品  名  规  格
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	含税单价（元）
	含税

金额（元）
	品牌/备注
	使用地点

	1
	ATV610U55N4 变频器
	台
	1
	
	
	
	施耐德（含安装）
	二期搅拌池搅拌器

	2
	FZL3-2W 变频风扇
	台
	1
	
	
	
	含安装
	1#应急加药计量泵

	3
	DN100闸阀
	个
	2
	
	
	
	
	1号沉淀池消防水管

	4
	DN100法兰垫片
	个
	5
	
	
	
	
	1号沉淀池消防水管

	5
	DN100KXT法兰橡胶接头
	个
	2
	
	
	
	
	1号沉淀池消防水管

	6
	M16*85螺栓螺母
	套
	20
	
	
	
	
	1号沉淀池消防水管

	7
	低噪声离心式鼓风机
	台
	1
	
	
	
	参考型号：

禹涛DF-5

额定电压：220V

额定功率：50HZ

输入功率：370W

转速：2800r/min

风量：660m³/min

风压：850Pa

	化验室

	8
	3号泵电缆 YC 3*120+1
	米
	50
	
	
	
	拆卸旧电缆、更换新电缆
	侯官取水泵站

	9
	5号泵电缆 YC 3*120+1
	米
	60
	
	
	
	拆卸旧电缆、更换新电缆
	

	10
	4号泵电缆 YC 3*120+1
	米
	5
	
	
	
	增加5米，柜子才可延长放到检修平台上面
	

	11
	电缆剪线钳 LK-325
	把
	1
	
	
	
	最大剪切范围300mm
	

	12
	电缆辅材

（120平方毫米铜鼻子15个，70平方毫米铜鼻子6个。120平方毫米对接铜鼻子10个，电缆接头2个、环氧、防水接头大号4个、小号30个。）
	批
	1
	
	
	
	配套使用
	

	13
	电缆桥架

（防火桥架、350*150）
	米
	20
	
	
	
	5台泵使用
	

	14
	检修平台

（长2.5米，宽2.2米（槽钢加钢筋)）
	个
	1
	
	
	
	水泵端子箱检修平台
	

	15
	水泵端子箱固定及防雨改造
	台
	5
	
	
	
	固定在检修平台上面、不再使用葫芦吊在半空中（安全隐患降低)
	

	16
	安装、调试费
	批
	1
	
	
	
	需5天左右的施工时间
	

	备注：
1.合计金额含税    元，不含税价       元，税额      元；
2.产品的含税单价固定，不再进行调整；

3、以上报价产品均需符合国家标准；

4.以上价格包含但不限于产品的制作费、包装费、运输（含运输保险）费、人工费、装卸费、安装费、税金、保修等所发生的一切费用，以及所有根据合同或其他原因需支付的税金和其他应缴的全部费用。

5、供货时限：合同签订后，货物在7天内送达甲方指定地点；安装、调试及搭建平台1个月内完成。 


报价人（公司全称并加盖公章）： 

日期：

注：

1、以上为报价单模板，报价内容需满足模板要求，表格格式可由报价人自行调整。

2、如有需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写或另附文件说明。

附件2：
授权委托书

本人（法人姓名）（身份证号码）系（报价人单位全称）的法定代表人，现委托（代理人姓名）（身份证号码）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 福州旗山供水有限公司 的 侯官取水泵站维修及搭建检修平台、厂区零星电气材料采购项目  报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：           性别：        年龄：         

身份证号码：                          。

授权期限：    年   月   日至    年   月   日

报价人：                   (盖报价人公章)  

法定代表人：                     （签字或盖章）                 

委托代理人：                           （签字）                   

     年    月    日 
委托人身份证正面复印件粘贴处：





委托人身份证反面复印件粘贴处：








代理人身份证正面复印件粘贴处：





代理人身份证反面复印件粘贴处：









