附件1：

报价单

福州高新区水务科技有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司  两园片区江南路污水管道提升改造工程、两园片区宋濂卿古厝污水管道修复改造工程2个项目的 提升泵及配套设施采购  响应报价如下：

1.货物一览表

| 序号 | 名称 | 采购包 | 规格 | 数量 | 单位 | 单套设备含税总价 （元） | 含税总价 （元） | 水泵品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程1 | 包1 | 江南路提升泵：Q=10m³/h， 详“主要技术指标明细表”及施工图 | 1 | 套 |  |  |  | 对应工程项目：两园片区江南路污水管道提升改造工程 |
| 2 | 工程2 | 包2 | 大厝泵井提升泵：Q=10m³/h， 详“主要技术指标明细表”及施工图 | 1 | 套 |  |  |  | 对应工程项目：两园片区宋濂卿古厝污水管道修复改造工程 |
|  |  | 包3 | 旺厝泵井提升泵：Q=10m³/h， 详“主要技术指标明细表”及施工图 | 1 | 套 |  |  |  | 对应工程项目：两园片区宋濂卿古厝污水管道修复改造工程 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.合计金额含税 %，不含税价 元，税额 元； 2.需根据询价文件“主要技术指标明细”另附报价明细清单。如有需要对报价或其它内容加以说明，需另附文件说明。 3.本项目采购数量为暂估数量，采购人有权根据实际需要合理增减采购产品的数量，最终结算以采购人订购单和现场实际收货签字确认的数量为准。 4.以上价格包括但不限于货物材料费、制造费、运输费、包装费、装卸费、税费、保险、培训、质量保修费、产品检测费（包括出厂检测费用以及抽样送检费用）、现场安装的技术指导服务费、控制柜现场安装服务费、通水通电调试费等以及履行本合同有关的所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，采购人不再另行支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.报价明细清单

（1） 采购包1单套设备报价清单明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 提升泵 | Q=10m³/h；H=8m；N=0.55kw | 台 | 2 |  |  |  |  | 一用一备,需包含控制箱至设备电缆 |
| 1-2 | 提篮格栅 | 600×300×1000 | 套 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢材质SS304 |
| 1-3 | 微阻缓闭止回阀 | DN100 Pn=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 闸阀 | DN100，Pn=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 泵站智能电控柜 | 600*600*2200(W*D*H)，内含PLC、人机界面等 | 个 | 1 |  |  |  |  | 落地安装,柜体采用304不锈钢材质,厚度不小于2.5mm,采用双层面板,柜顶带雨蓬,IP55 |
| 1-6 | 超声波液位计 | 一体式，0~10m，IP65，4~20mA | 套 | 1 |  |  |  |  | 配套提升泵使用 |
| 1-7 | 焊接钢管 | D326x9 L=1000 | 根 | 1 |  |  |  |  | 统计至墙外1m |
| 1-8 | 柔性防水套管 | DN400 A型 | 个 | 1 |  |  |  |  | Q235－A |
| 1-9 | 双法兰异径管 | D106x8x9×4 L=320 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 1-10 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 L=130 | 个 | 4 |  |  |  |  | 丁晴橡胶 |
| 1-11 | 单法兰焊接钢管 | D108x4 L=2300 | 根 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 1-12 | 90°钢制弯管 | 108x4 L=170 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 1-13 | 柔性防水套管 | DN100 A型 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 1-14 | 单法兰焊接钢管 | D100X4 L=1250 | 根 | 3 |  |  |  |  | Q235－A |
| 1-15 | 钢制三通 | D108x8x9x4 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 1-16 | 焊接钢管（集水管） | D108x4 L=2100 | 根 | 2 |  |  |  |  | Q235－B |
| 1-17 | PE法兰 | DN100 PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |  |  | PE100 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）采购包2单套设备报价清单明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厝泵井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1-1 | 提升泵 | Q=10m³/h；H=8m；N=0.55kw | 台 | 2 |  |  |  |  | 一用一备,需包含控制箱至设备电缆 |
| 2-1-2 | 提篮格栅 | 600×300×1000 | 套 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢材质SS304 |
| 2-1-3 | 微阻缓闭止回阀 | DN100 Pn=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2-1-4 | 闸阀 | DN100，Pn=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2-1-5 | 泵站智能电控柜 | 600*600*2200(W*D*H)，内含PLC、人机界面等 | 个 | 1 |  |  |  |  | 落地安装,柜体采用304不锈钢材质,厚度不小于2.5mm,采用双层面板,柜顶带雨蓬,IP55 |
| 2-1-6 | 焊接钢管 | D326x9 L=1000 | 根 | 1 |  |  |  |  | 统计至墙外1m |
| 2-1-7 | 柔性防水套管 | DN300 A型 | 个 | 1 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-1-8 | 双法兰异径管 | D108×89×4 L=320 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-1-9 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 L=130 | 个 | 4 |  |  |  |  | 丁晴橡胶 |
| 2-1-10 | 单法兰焊接钢管 | D108x4 L=2300 | 根 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-1-11 | 90°钢制弯管 | 108x4 L=170 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-1-12 | 柔性防水套管 | DN100 A型 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-1-13 | 单法兰焊接钢管 | D100X4 L=1250 | 根 | 3 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-1-14 | 钢制三通 | D108x89x4 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-1-15 | 焊接钢管（集水管） | D108x4 L=2100 | 根 | 2 |  |  |  |  | Q235－B |
| 2-1-16 | PE法兰 | DN100 PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |  |  | PE100 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）采购包3单套设备报价清单明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旺厝泵井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2-1 | 提升泵 | Q=10m³/h；H=8m；N=0.55kw | 台 | 2 |  |  |  |  | 一用一备,需包含控制箱至设备电缆 |
| 2-2-2 | 提篮格栅 | 600×300×1000 | 套 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢材质SS304 |
| 2-2-3 | 微阻缓闭止回阀 | DN100 Pn=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2-2-4 | 闸阀 | DN100，Pn=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2-2-5 | 泵站智能电控柜 | 600*600*2200(W*D*H)，内含PLC、人机界面等 | 个 | 1 |  |  |  |  | 落地安装,柜体采用304不锈钢材质,厚度不小于2.5mm,采用双层面板,柜顶带雨蓬,IP55 |
| 2-2-6 | 焊接钢管 | D219x6 L=1000 | 根 | 1 |  |  |  |  | 统计至墙外1m |
| 2-2-7 | 柔性防水套管 | DN200 A型 | 个 | 1 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-2-8 | 双法兰异径管 | D108×89×4 L=320 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-2-9 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 L=130 | 个 | 4 |  |  |  |  | 丁晴橡胶 |
| 2-2-10 | 单法兰焊接钢管 | D108x4 L=2300 | 根 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-2-11 | 90°钢制弯管 | 108x4 L=170 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-2-12 | 柔性防水套管 | DN100 A型 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-2-13 | 单法兰焊接钢管 | D100X4 L=1250 | 根 | 3 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-2-14 | 钢制三通 | D108x89x4 | 个 | 2 |  |  |  |  | Q235－A |
| 2-2-15 | 焊接钢管（集水管） | D108x4 L=2100 | 根 | 2 |  |  |  |  | Q235－B |
| 2-2-16 | PE法兰 | DN100 PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |  |  | PE100 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（公司全称并加盖公章）：

日期：

注：1、以上为报价单模板，报价内容需满足模板要求，表格格式可由报价人自行调整。

2、如有需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写或另附文件说明。