附件1：

报价单

福州高新区水务科技有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司  新洲村涝点整治工程 项目的 潜水排污泵及配套设施采购  响应报价如下：

1.货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | 1050m3/h，扬程5米，功率45KW | 台 | 1 |  |  |  | 控制箱至设备电缆由设备厂家配套提供 |
| 2 | PLC控制柜 | 800*600*1200 | 套 | 1 |  |  |  | 具体以图纸清单为准 |
| 3 | 双法偏心异径管 | DN600*DN500 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 双法直径 | DN600 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 双法90°弯头 | DN600 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 可曲绕橡胶接头 | DN600 | 只 | 1 |  |  |  | AY03-200 要有防腐措施 |
| 7 | 旋启式止回阀 | DN600 | 只 | 1 |  |  |  | ACX22-200 |
| 8 | 手动闸阀 | DN600 | 只 | 1 |  |  |  | ARX02-10/16-200 |
| 9 | 单管立式支架 | DN600 | 只 | 4 |  |  |  | 材质钢，025402-80 |
| 10 | 提篮格栅 | 1.2m×1.2m | 套 | 1 |  |  |  | 不锈钢材质 |
| 11 | 超声波液位计 | 量程:0~10m;盲区:0.3m:输出电流范围:4~20mA DC:防护等级:IP65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.合计金额含税 %，不含税价 元，税额 元； 2.本项目采购数量为暂估数量，采购人有权根据实际需要合理增减采购产品的数量，最终结算以采购人订购单和现场实际收货签字确认的数量为准，但不得超过本次采购的中选总价。 3.以上价格包括但不限于人工费、货物材料费、机械使用费、项目所需的货物（含配件及辅材）的价格、运输费（含装卸费、二次搬运费）、安装费、货物运至指定地点后的保管费、质量保修期内的货物维护费用、调试验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）检测费、措施费、规费、税费、企业管理费、安全文明施工费等以及履行本合同有关的所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，采购人不再另行支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（公司全称并加盖公章）：

日期：

注：1、以上为报价单模板，报价内容需满足模板要求，表格格式可由报价人自行调整。

2、如有需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写或另附文件说明。