附件1：

报价单
福州旗山供水有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司福州旗山供水有限公司侯官11号浮筒泵安装工程采购项目响应报价如下： 

	序号
	品  名  规  格
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税

金额（元）
	备注

	1
	安装钢管DN400*6
	米
	18 
	
	
	现场实测

	2
	阀门操作平台

(高2.2m长2.8m宽1.45m
含斜撑刷漆，含周边不锈钢栏杆高1m)
	项
	1 
	
	
	含措施、材料、人工

	3
	管架及管架抱箍制作安装
含10mm厚钢板2平方等
	项
	1 
	
	
	含措施、材料、人工

	4
	水泵浮筒安装
	台
	1 
	
	
	(不计主材)含措施、人工

	5
	水泵浮筒油漆
	台
	1
	
	
	含措施、材料、人工

	6
	水泵缆绳安装(16m*3根)
	台
	1 
	
	
	含材料（尼龙绳）、人工

	7
	管道浮筒制作安装
	个
	4 
	
	
	(不计主材)含措施、人工

	8
	安装胶管DN350
	根
	2 
	
	
	6米/根

	9
	安装DN400阀门、止回阀、

伸缩节
(不计主材)
	个
	3 
	
	
	不计主材

	10
	安装DN100阀门(不计主材)
	个
	1 
	
	
	不计主材

	11
	压力表安装(不计主材)
	个
	2 
	
	
	不计主材

	12
	安装钢法兰DN350-400
	个
	3 
	
	
	

	13
	安装钢管件DN350-400
	个
	4 
	
	
	

	14
	浇筑砼镇墩+钢筋

(含模板)0.5*0.8*1*2
	立方
	0.8 
	
	
	

	15
	浇筑砼镇墩+钢筋(含模板)1*1*1
	立方
	1 
	
	
	

	16
	站内支墩水泥人工运输
	工日
	1 
	
	
	

	17
	电缆安装(不计主材)
	米
	130 
	
	
	不计主材

	18
	电缆套管安装
	台
	1 
	
	
	含材料、人工

	19
	泵站内材料转运
	工日
	7 
	
	
	

	20
	吊车50吨
	项
	1
	
	
	

	21
	吊车100吨
	项
	1
	
	
	

	22
	平板车
	台班
	5
	
	
	

	备注：
1.合计金额含税总价    元，不含税总价      元，税率      %；

2.项目：侯官11号浮筒泵安装工程采购项目；

3.供货时限：合同签订后30个日历天内，将符合本合同约定的全部货物运至采购方指定地点，并完成所有货物的安装工作。安装完成后，中选方应在采购方人员在场的情况下进行设备调试，直至设备可正常启动并达到基础运行条件。调试合格后，设备进入为期15个日历天的试运行期。试运行期间，中选方应派技术人员指导，并记录运行数据。
4.以上价格包括但不限于增值税专用发票费、材料费（需中标方提供的）、安装费、吊装费、运输费、搬运费（含采购方提供的主材等所有需搬运的费用）、差旅、人工、车辆、油费、过路费等全部费用，以及所有根据合同或其他原因需支付的税金和其他应缴的全部费用。




报价人（公司全称并加盖公章）： 

日期：

注：

1、以上为报价单模板，报价内容需满足模板要求，表格格式可由报价人自行调整。

2、如有需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写或另附文件说明。


