附件1：

报价单

福州高新区水务科技有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司  马保后园古井高速雨水分流工程 项目的 电动闸门及配套设施采购  响应报价如下：

1.货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁镶铜圆闸门 | DN800 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电动启闭机 | 电动闸门全开控制、电动闸门全关控制、电动闸门手/自动选择、电动闸门全开/全关信号、电动闸门过力矩信号 | 套 | 1 |  |  |  | KWP-450/750 V-10*1.5 |
| 3 | 控制柜 | 600*600*1600(W*D*H)，内含PLC，人机界面等 | 项 | 1 |  |  |  | 落地安装,柜体采用304不锈钢材质,厚度不小于2.5mm,采用双层面板,柜顶带雨蓬,IP55 |
| 4 | 超声波液位计 | 一体式，0~10m，IP65，4~20mA | 套 | 1 |  |  |  | 安装于阀门井侧壁， DJYP2VP2-30 0/500V-1(2*1.0） |
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV -5*10 | 米 | 150 |  |  |  | 公用低压电网-控制柜 |
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV -5*2.5 | 米 | 15 |  |  |  | 控制柜-电动闸门 |
| 7 | 控制电缆 | KVVP-450/7 50V-10*1.5 | 米 | 15 |  |  |  | 控制柜-电动闸门 |
| 8 | 控制电缆 | DJYP2VP2-3 00/500V-1(2 *1.0) | 米 | 15 |  |  |  | 超声波液位计-控制柜 |
| 9 | 穿热镀锌钢管 | RC40 | 米 | 148 |  |  |  | 螺纹连接 |
| 10 | 穿热镀锌钢管 | RC32 | 米 | 13 |  |  |  | 螺纹连接 |
| 11 | 穿热镀锌钢管 | RC25 | 米 | 26 |  |  |  | 螺纹连接 |
| 12 | 便携式四合一气体检测报警仪 | H2S:0~100ppm;可燃气体(CH4):0-100%LEL02:0~25%VOL:C0:0~500ppm便携式:采样方式:扩散式:防爆型:具有声光报警装置气体检测报警仪应符合GB12358-2024 的规定 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.合计金额含税 %，不含税价 元，税额 元； 2.本项目采购数量为暂估数量，采购人有权根据实际需要合理增减采购产品的数量，最终结算以采购人订购单和现场实际收货签字确认的数量为准，但不得超过本次采购的中选总价。 3.以上价格包括但不限于人工费、货物材料费、机械使用费、项目所需的货物（含配件及辅材）的价格、运输费（含装卸费、二次搬运费）、安装费、货物运至指定地点后的保管费、质量保修期内的货物维护费用、调试验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）检测费、措施费、规费、税费、企业管理费、安全文明施工费等以及履行本合同有关的所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，采购人不再另行支付任何费用。 4.除序号5、序号9外，报价均需考虑安装、调试等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（公司全称并加盖公章）：

日期：

注：1、以上为报价单模板，报价内容需满足模板要求，表格格式可由报价人自行调整。

2、如有需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写或另附文件说明。