福州水务供应链管理有限公司

询价文件

福州水务供应链管理有限公司采用询价方式组织管道电磁流量计及配件采购项目的采购，现邀请合格的制造商或供应商参与报价。

- 项目名称：管道电磁流量计及配件采购项目。

- 二、货物内容及要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 含税单价最高限价 （元） | 含税总价最高限价 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道电磁流量计 | DN1000 | 台 | 1 | 83813.05 | 83813.05 | 采用（ABB、科隆、罗斯蒙特）同档次或更优产品 | 含传感器、转换器。管道电磁流量计需送到采购人指定安装地点，传感器需报价人现场指导安装，转换器需报价人安装。具体参数详见技术要求。 |

- 1、供货期：自双方合同签订之日起至合同项下权利义务履行完毕止，双方按照实际采购数量并结合合同单价，按实结算。

- 2、质保期：质保期为壹年，自货物供货完成且安装调试验收合格之日起算。若货物在保修期有效时间内一旦发生质量问题，中选单位应在接到采购人通知24小时内派技术人员到现场协调解决，并承担所产生的所有费用。

- 3、报价人应保证货物是全新、未使用过的原始生产厂家生产的合格正品，保证货物、货物原材料、生产过程完全符合国家标准、行业标准、地方标准、环境保护要求、职业健康安全要求、不存在任何设计或制造上的缺陷。

- 4、交货时间：采购人一批次下订单，中选供应商一批次供货。中选供应商收到采购人的采购订单后60个日历日内按照采购人通知的货物品种、数量等将货物送至交货地点(中选供应商报价文件承诺的响应时间更短的，按中选供应商报价文件执行)。采购人因项目实际需要，需变更货物交货期或交货地点的，由双方现场负责人签署确认。

三、资质要求：

1、提供合格有效的企业法人营业执照复印件加盖公章扫描上传（原件待采购人需要时备查）。

四、项目要求

1、本项目总价最高限价为83813.05元，本项目总报价或分项单价报价均不得超过最高限价。

2、报价人提供的货物必须符合相应国家标准、行业标准、地方标准、环境保护要求、职业健康安全要求及货物使用当地质量、安监部门的及附件2的要求；如有封样，所供货物必须与样品一致。上述标准不一致时，按较严格标准执行。没有相关标准和样品的，必须符合生产企业标准并满足采购人的使用需要。

- 3、其他相关要求详见“二、货物内容及要求”。

五、本项目总报价或分项单价报价均不得超过最高限价。报价人报价包含货物材料费、制造费、运输费、包装费、装卸费、税费、保险、质量保修费、安装调试费、培训费、产品检测费（包括出厂检测费用以及抽样送检费用）等所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，采购人不再另行支付任何费用。

六、报价保证金的提交

1、本项目报价保证金提交的金额：1600.00元人民币；

2、报价保证金提交的时间：报价截止时间前汇到指定的报价保证金账户；

3、报价保证金提交的方式：从报价人所在地企业基本账户以银行转账的形式，汇到采购人指定的报价保证金账户；

报价保证金银行帐号：（注明用途：（项目名称）报价保证金，可以简写）

账户名称：福州水务供应链管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司福州东水支行

账    号：591908247410363

4、报价保证金退还

（1）采购人最迟将在本项目合同签订且收到未中选单位合格、齐全的退还报价保证金资料后10个日历日内（如遇法定假节日顺延），以电汇、转账方式退还未中选单位的报价保证金，报价人因自身原因（退还报价保证金资料提交不全或未及时提交的）造成报价保证金的退还时间超过10个日历日的（如遇法定假节日顺延），采购人不承担延后退还的责任。

（2）在中选单位提交履约保证金并签订合同向采购人提交合格、齐全的退还报价保证金资料后，采购人在10个日历日内（如遇法定假节日顺延）予以电汇、转账方式退还中选单位的报价保证金。中选单位因自身原因（退还报价保证金资料提交不全或未及时提交的），造成报价保证金的退还时间超过10个日历日的（如遇法定假节日顺延），采购人不承担延后退还的责任。

5、发生以下情况之一的，报价保证金将不予退还：

(1)报价人在上传报价文件截止期后，报价有效期内撤回报价；

(2)中选单位未能做到按规定签订合同；

(3)中选单位未按询价文件规定提交履约保证金的；

(4)以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中选；

(5)经评委认定后有串通报价行为的；

(6)本询价文件中规定的其他没收报价保证金的情形。

上述不予退还报价保证金的情况给采购单位造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，还要承担赔偿责任。

6、相互串通报价情形：

（1）有下列情形之一的，属于报价人相互串通报价：
1）报价人之间协商报价文件的实质性内容；
2）报价人之间约定中选单位；
3）报价人之间约定部分报价人放弃报价或者中选；
4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同报价；
5）报价人之间为谋取中选或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为报价人相互串通报价：
1）不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；
2）不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；
3）不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；
4）不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5）不同报价人的报价文件相互混装；
6）不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 7、中选单位不得转包、分包他人，如发现取消其中选资格并不予退还报价保证金；若已签订合同，则采购人有权终止合同并没收履约担保，中选单位还应向采购人支付签约合同价20%的违约金，并赔偿由此给采购人带来的一切损失。

七、本项目履约担保

中选单位应在领取中选通知书之后，签订合同前一次性提供履约担保，担保期限至本项目供货完成且安装验收合格后30日历日止，以转账形式提交的履约担保在履约担保期限满后30个日历日内无息返还。

履约担保金额：合同金额的5%

履约保证金缴纳形式：a.银行保函；b.转账形式

1、若发生下列情况之一，采购人将提出追索和索赔：

a.中选单位不按采购文件规定履行采购合同；

b.签定合同后，中选单位不按合同规定的条件供应货物和提供服务。

c、如果中选单位未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约担保中取得补偿。

d、如在履约担保期限内，中选单位提供的履约保函到期的，中选单位应提前一个月办理续保手续，否则，中选单位应以现金方式缴纳履约保证金，采购人有权从应付未付款项中直接扣除同等金额的款项作为履约保证金。

2、采购人账户信息：

账户名称：福州水务供应链管理有限公司；

开户银行：泉州银行股份有限公司福州仓山支行；

- 银行帐号：1010041200004001800。

3、履约保函参考格式

福州水务供应链管理有限公司：

本履约保函是      为      公司（以下简称“供货方”）与贵司签订的编号为     的《       合同》（以下简称“基础合同”）提供的担保。我行同意就供货方履行与贵司签订的基础合同项下的义务，向贵司提供无条件地、不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

1、本保函担保金额为人民币     元整。

2、本保函担保范围：供货方应当向贵司承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用、仲裁费用等实现债权的费用。

3、本保函担保有效期：自本保函开具之日起至基础合同项下货物供货完成且安装调试验收合格后30日历日止。

4、在本保函担保有效期内我行将在收到符合下列条件的索赔通知后七个工作日内，向贵司支付本保函担保范围内你方索赔的金额，前述索赔通知即为付款要求之单据：

（1）贵司的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知由贵司法定代表人签字并加盖单位公章；

（2）贵司的索赔通知必须在本保函有效期内送达本行；

（3）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：    。

5、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

6、贵司和供货方变更基础合同时，我行承担本保函规定的义务不变。

7、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向福州仲裁委员会提起仲裁。

8、本保函由我行盖章之日起生效。本保函期满失效后请将保函退回我行，但无论正本是否退回，均视为自动失效。

银行盖章：

签发日期：年 月 日

八、评选标准和方法

1、本次采用"最低价评选法"确定中选单位。总价报价超过最高限价，按无效报价处理。在资格条件、报价文件符合性符合要求的情况下，以总价报价最低者中选。若遇报价人报价相同的情况，询价小组将以现场随机抽取的方式确定中选单位。

2、本项目提交报价的供应商或经评审符合要求的供应商不足3家的，询价小组可根据项目实际情况终止询价采购。

3、如报价人在报价系统内提交的报价与实际上传的报价文件附件（加盖公章）内的价格不一致时，以实际上传的报价文件附件（加盖公章）内的价格为准。

4、报价文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正:

(1)报价文件中项目询价承诺函内容与报价文件中相应内容不一致的，以项目询价承诺函为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以项目询价承诺函的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对报价文件中的算术错误进行更正，其报价将被拒绝并按无效报价处理。

九、结算方式：本项目货物交货付款。采用一批次供货，一批次付款的结算方式。

1、货物运送至采购人指定地点经质量验收、安装调试验收合格，且中选单位提供符合本合同要求的付款申请材料后30个日历日内（如遇法定假节日顺延），采购人支付该批次货款95%。

2、采购人预留每批货款的5%作为质保金，全部货物经采购人验收合格后待质保期满手续完整且扣除应由中选单位支付的违约金等相关费用后10个工作日内无息返还。质保期满后一年内，中选单位仍未向采购人申请退还质保金的，已付款视为结算款，即中选单位自愿放弃质保金。

- 3、采购人有权选择通过电汇、支票、网上支付、银行承兑汇票等付款方式，如采购人通过银行承兑汇票付款，除合同另有约定外，贴现费用由采购人承担，但中选单位应在贴现前1天通知采购人，否则采购人有权拒绝支付贴现费用。除贴现费以外的其他费用采购人不予承担。中选单位应就采购人承担的贴现费用向采购人开具增值税价外费用发票。

十、现场考察：本项目不组织统一的现场考察，如有需要，报价人可与采购人联系相关事宜，所涉及的费用和风险由报价人自行承担。

十一、报价人应携带询价文件中要求提供的复印件的原件备查，若在询价小组要求查看上述相关证明材料原件时，应在接到通知后30分钟内提供原件备查，若无法在规定时间内提供原件的，则询价小组会可以作出不利于报价人的情形认定。

十二、报价人须承诺：如报价人中选，在合同履行期间，积极配合采购人参加供应商考评工作，相应考核管理工作具体按照采购人《福州水务供应链管理有限公司供应商管理办法（试行）》（见附件1）最新版执行，对前述事项未予承诺的，按无效报价处理。

十三、联系方式：

联系人：王工    联系电话：0591-87320506

联系地址：福州市鼓楼区东街104号

十四、网上报价文件按以下资料提交：

1、网上报价截至时间：2026年1月30日10:00时(北京时间)（提交网上报价网址：www.fzswyc.com），不符合货物内容的规定或逾期的报价恕不接受。

2、报价文件内容（以下资料加盖公章，扫描上传）：

（1）项目询价承诺函及报价表(附件5)；

（2）资质要求材料；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）报价保证金银行转账电子回单复印件；

（5）基本账户开户行许可证或基本存款账户信息复印件；

（6）供应商承诺函。

3、其他相关资料。

十五、询价结果确认

确定中选供应商后，采购人会在比选之日起10个日历日内（如遇法定假节日顺延）通知（包括但不限于：电话、邮箱、书面、发布成交公告等方式）中选供应商。未收到中选通知的报价人默认为未中选。

- 十六、合同签订

中选供应商须于成交公告发布之日起30日内，根据询价文件确定的事项和报价人报价文件，参照本询价文件附件3《采购合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对询价文件和中选供应商报价文件作出实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应违约责任。

十七、本询价文件的解释权属于福州水务供应链管理有限公司。未尽事宜以采购合同参考文本要求为准。本询价文件前后条款如有冲突，以有利于采购人的方案执行。

十八、以上如有变更，另行通知。

- 附件：1.《福州水务供应链管理有限公司供应商管理办法（试行）》

2.技术要求

3.采购合同参考文本

- 4.授权委托书

- 5.项目询价承诺函及报价表

- 6.供应商承诺函

福州水务供应链管理有限公司

2026年1月26日

- 附件1：《福州水务供应链管理有限公司供应商管理办法（试行）》

福州水务供应链管理有限公司供应商管理办法（试行）

文件编号：FSGYL-JY002-2023-0

一、总则

第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，有效防控经营风险，保证物资采购质量、时效，结合公司实际，特制定本办法。

二、职责

第二条 经营部负责供应商合同履约考核和年度考核评价，并建立供应商考核档案。

第三条 集采部负责供应商合同履约前的考核工作。

- 考核管理对象

- 第四条 考核管理对象为上一年度（自然年）投标、报价、交易的集采供应商。

- 四、考核周期

- 第五条 经营部对供应商每年考核评价一次，一般于每年度的第一季度进行考核评价。

- 第六条 集采部按照《供应商年度考核内容及评分标准》第1项（见附件（1））对签约供应商进行考核，集采部应在合同签约后完成考核工作，并将考核表移交经营部存档。

五、考核办法

第七条 考核部门对供应商的合同签订、产品质量、合同履约、应急保障、售后服务等情况进行跟踪、考核。供应商考核等级评定分数=年度考核分数*上一轮的考核等级系数。每次考核得分在60分及以上的为合格，低于60分的为不合格。其中，考核得分≥80为优秀供应商；80＞考核得分≥60为合格供应商；低于60分的为不合格供应商。优秀供应商次年考核等级系数为1；合格供应商次年考核等级系数为0.95（首次考核的供应商，按当年考核分数直接计算分值）。

第八条 供应商有下列情形之一的，将其列入公司黑名单

（一）在采购活动（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/竞争性磋商/询价/单一来源采购/直接采购等）中，提供虚假响应资料的；

（二）在采购活动（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/竞争性磋商/询价/单一来源采购/直接采购等）中，存在相互串标或围标的；

（三）在采购活动（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/竞争性磋商/询价/单一来源采购/直接采购等）中，中标或中选后无正当理由拒绝签订合同的；

（四）在签订合同后，非不可抗力原因无法全部履行合同的；

（五）产品出现重大质量问题的，且未能合理解决的；

（六）当年度考核不合格的；

（七）其他经公司认定的严重违约行为。

第九条 考核标准：详见附件（1）

第十条 考核评价优秀、合格供应商两年（自然年）内未合作交易的供应商自动转成合格供应商。

第十一条 经营部每年度按照考核办法评价上报公司审批

第十二条 经营部应将供应商考核结果在“水物云采”网站进行公布。

六、考核应用

第十三条 列入黑名单的供应商，取消其在“水物云采”平台注册资格，壹年内不得参与公司集采类采购活动。供应商列入黑名单的起始时间以考核结果公布之日起计算。

第十四条 公司直接采购或紧急采购项目中，优先选取被评为优秀的供应商做为项目供货方。

七、附则

第十二条 本办法由福州水务供应链管理有限公司经营部负责解释、修订。

第十三条 本办法自印发之日起施行。

附件（1）

供应商年度考核内容及评分标准

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核 部门 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订 （10分） | 签约及时率 | 10 | 接到中标/中选/成交通知书之日起，超过20个日历日签订合同的，每次扣1分；超过30个日历日签订合同的，每次扣5分。 | 集采部 |  |
| 2 | 产品质量 （35分） | 到货验收 | 15 | 进场物资经检验确认为不合格品的，每次扣3分；由此影响施工生产的每次扣5分，扣完为止。 | 经营部 |  |
|  |  | 质量问题 | 20 | 物资在使用过程中发生质量问题的，每次扣3分； | 经营部 |  |
| 3 | 合同履约 （40分） | 交货及时性 | 25 | 交货时间达不到合同或其他约定要求的，每次扣3分，由此影响施工生产进度，每次扣5分，扣完为止。 每批货物在合同约定交货时限内，提前1/3及以上时间交货的，每次加1分。 | 经营部 |  |
|  |  | 交货准确性 | 10 | 交货数量未按合同或其他约定要求的，每次扣2分；交货物资规格型号与合同或其他约定不符的，每次扣2分； | 经营部 |  |
|  |  | 资料完整性 | 5 | 物资到货后质量证明书、合格证、使用说明书等未按合同要求提供完整资料的，每次扣1分；由此影响施工生产的，每次扣5分。 | 经营部 |  |
| 4 | 应急保障 （5分） | 应急处置能力 | 5 | 供应商对公司零星或紧急订货未能及时响应的，每次扣1分，最高扣5分。 | 经营部 |  |
| 5 | 服务保障（10分） | 问题处理 | 5 | 接到整改通知，对问题未及时按要求整改的一次扣2分；未整改或整改无效果的扣分5分。 | 经营部 |  |
|  |  | 售后服务 | 5 | 未按合同约定进行技术培训、安装调试和其他售后服务项目的每次扣2分，扣完为止。 供货商人员服务态度好，定期跟踪联系用户，服务响应迅速，能积极配合用户做好产品售后服务的，每个合同项目加2分。 | 经营部 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

备注：1、单个采购合同加分项目累计分数不得超过10分；2、同一供应商签订多份采购合同的，先将每份合同分别进行考核评分，然后将所有得分相加再除以合同份数得到的分值作为该供应商的考核得分（如上一年度有参与过考核的，还应乘以相应考核系数）。

附件2：技术要求

管道电磁流量计技术要求

1、用途：测量、指示和传送管道内液体的流量。

2、传感器性能指标

2.1、测量原理：法拉第电磁感应定律

2.2、应用范围：水

2.4、公称直径：DN1000mm

2.5、测量范围：-12- 12m/s

★2.6、精度：0.2%+1 mm/s

★2.7、压力等级：1.0Mpa

2.8、衬里材料：氯丁橡胶

2.9、电极材料：316L

★2.10、电极形式：可采用刮刀电极，清除电极表面污垢

★2.11、传感器防护等级：IP68

2.12、环境温度：-25…+60°C

2.13、介质温度：0…+80°C

2.14、安装形式：法兰连接，分体式

2.15、法兰材质：碳钢/不锈钢

2.16：外壳材质：碳钢/不锈钢

3、转换器性能指标

3.1、安装方式：墙挂分体

3.2、防护等级：IP65

3.3、输出：直流 4-20mA （带HART通信）信号，脉冲信号，RS485 信号，故障信号

3.4、通讯：同时具备HART通信协议与MODBUS RTU通讯协议两路并行输出

3.5、电源：外接 DC 12- 24V电源供电

3.6、具有自诊断功能及空管检测功能

3.7、能显示累积流量、瞬时流量和流向；当超过设定值时自动报警

3.9、上、下限流量报警功能：流量计可根据需要由用户自行设定流量上限、下限值

当超过设定值时自动报警，

3.10、语言：英语、德语、法语等

3.11、功率：≤6W

4、其他要求：

★4.1、传感器和转换器之间专用线缆型号由流量计制造商提供，长度 30 米

★4.2、电磁流量计必须由制造商在出厂时即完成灌胶密封，严禁现场灌胶

★4.3、接地环：应配置分体式不锈钢接地环，一般型

★4.4、出厂检验：产品出厂应通过实流校验，出厂时应附带说明书和流量计校验合格证书（免费）

附件3：采购合同参考文本

***    项目   ***    采购合同

合同编号： ***

买方：福州水务供应链管理有限公司

统一社会信用代码： ***

法定代表人/负责人： ***

地址： ***

电话： ***

卖方： *** 代理商/厂家

统一社会信用代码： ***

法定代表人/负责人： ***

地址： ***

电话： ***

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，买卖双方就 ***项目（以下简称“本项目”）采购事宜协商一致，签订本合同，以期共同遵守。

第一条 合同标的及金额

1、合同标的

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 计量单位 | 暂定数量 | 不含税单价(元) | 含税单价(元) | 暂定含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、合同金额

含税总价（暂定）：RMB   ***   ，大写   ***   元

增值税税率： *** ；税金（暂定）：RMB    ***   元，大写    ***   元

不含税总价（暂定）：RMB   ***   ，大写   ***   元

3、合同单价及数量

（1）本合同供货期内含税单价不变，双方按照实际采购数量按实结算费用。

（2）本合同数量为暂定数量，买方根据实际需求量进行采购，双方按照实际供货数量并结合合同单价，按实结算。买方因实际需求而调整采购数量，卖方对此谅解且不追究责任。

（3）本合同单价包含货物材料费、制造费、运输费、包装费、装卸费、税费、保险、质量保修费、安装调试费、培训费、产品检测费（包括出厂检测费用以及抽样送检费用）等所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，买方不再另行支付任何费用。

第二条 交货

1、供货期：自双方合同签订之日起至合同项下权利义务履行完毕止，双方按照实际采购数量并结合合同单价，按实结算。

2、交货时间：买方一批次下订单，卖方一批次供货。卖方收到买方的采购订单后***个日历日内按照买方通知的货物品种、数量等将货物送至交货地。买方因项目实际需要，需变更货物交货期或交货地点的，由买卖双方现场负责人签署确认。

3、交货地点：买方指定地点。

双方现场负责人：

买方负责人： *** （电话： *** ，身份证号码： *** ）；

卖方负责人： *** （电话： *** ，身份证号码： *** ）。

4、卖方交货时应向买方提交货物合格证明材料、仓储凭证（若有）、出库凭证（若有）、货物使用说明书（若有）、货物性能有关技术参数（若有）。若货物为进口货物的，由卖方办理中国海关的报关手续，并在交货时提供相应的原产地证明、进口货物报关单或进口货物证明书等货物进口的证明文件。

5、当卖方负责货物运输时，卖方应向买方提供其发出货物的出库凭证及相应的物流运输凭证。

6、货交买方并经验收确认前的全部风险和相关费用由卖方承担。

7、卖方若采取第三方运输，须向买方提供相应的物流运输凭证。

第三条 货物包装、运输、卸货、安装

1、卖方应按国家标准或行业标准对货物进行包装，没有统一标准的采用结实、适于搬运、吊装的包装，包装应能防雨、防潮、防尘、防锈、防破损。任何由于卖方包装不善造成的损失由卖方承担，如果货物包装不符合国家、行业标准或出厂包装要求，或存在划痕、破损、缺失、锈蚀等情形的，买方有权要求卖方更换或退货。卖方包装材料不计价、不回收。

2、本合同货物按照以下第 （1） 种方式交付。

（1）由卖方负责将货物运输至交货地点，运费由卖方承担。

（2）由买方前往交货地点自提。

3、本合同货物按照以下第 （2） 种方式进行卸货。

（1）由买方负责卸货，卸货所产生的风险及费用由买方承担。

（2）由卖方负责卸货，卸货所产生的风险及费用由卖方承担。

4、本合同货物按照以下第 （2） 种方式进行安装。

（1）货物不需要安装。

（2）货物需要安装，卖方应当根据买方的需求进行安装，安装费用已包含于货款中，买方无需再另行支付其他任何费用。

第四条 合同付款

1、货物运送至买方指定地点经质量验收、安装调试验收合格，且卖方提供符合本合同要求的付款申请材料后30个日历日内（如遇法定假节日顺延），买方支付该批次货款95%。买方预留每批货款的5%作为质保金，全部货物经买方验收合格后待质保期满手续完整且扣除应由卖方支付的违约金等相关费用后10个工作日内无息返还。质保期满后一年内，卖方仍未向买方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即卖方商自愿放弃质保金。

2、买方每次付款前,卖方应至少提前 5 个工作日提供付款申请材料：（1）税率为13 %的增值税专用发票；（2）货物质量验收单据（申请预付款及质保金时除外）；（3）货物相关物流运输凭证（买方自提货物或其它特殊原因除外）。如卖方延迟提交付款申请材料，则买方支付合同款项的时间相应顺延且不承担违约责任，但卖方仍应按合同约定的交货时间交货，未按期交货的应承担延期交货的违约责任。

3、买方有权选择通过电汇、支票、网上支付、银行承兑汇票等付款方式，如买方通过银行承兑汇票付款，除合同另有约定外，贴现费用由买方承担，但卖方应在贴现前1天通知买方，否则买方有权拒绝支付贴现费用。除贴现费以外的其他费用买方不予承担。卖方应就买方承担的贴现费用向买方开具增值税价外费用发票。

4、本合同履行过程中，含税单价在前述有效期内不因市场价格、利率、汇率、税率等国家政策及其他任何风险因素而有所调整。

5、卖方承诺并确认：

（1）本合同签署的卖方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，卖方不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位。

（2）卖方提供增值税专用发票必须与买方办理发票交接手续，无买方经办人员签认，视为卖方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由卖方承担责任。

（3）如因卖方开具的发票不合法或不能认证抵扣进项税额的，卖方应向买方重新开具发票，且卖方同意承担由此给买方造成的一切损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政罚款及相关损失等）。

（4）卖方收款账户必须是合同约定的账户，若账户变更应及时通知买方，并提供账户变更的函件及证明材料；如卖方随意改变账户，买方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由卖方承担。

（5）如果买方丢失增值税专用发票联和抵扣联，卖方应向买方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》供买方认证。

（6）增值税专用发票必须保持票面干净、整齐, 发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹。

6、卖方指定的收款账户如下并保证其真实有效：

卖方指定收款账户名称： ***

卖方指定收款账户的开户行名称： ***

卖方指定收款账户的开户行账号： ***

卖方指定收款账户的开户行联行号： ***

- 7、买方发票开具信息如下：

- 单位名称：福州水务供应链管理有限公司

- 纳税人识别号：91350100MA8UKLHDX7

- 地址：福建省福州市鼓楼区东街104号

- 开户行：中国光大银行股份有限公司福州鼓楼支行

- 开户账号：77370180807633369

- 电    话：0591-87320506

- 第五条 质量要求及技术标准

- 1、卖方应当保证其提供的货物是本合同规定的合格货物。卖方保证货物是全新、未使用过的原始生产厂家生产的合格正品，保证货物、货物原材料、生产过程完全符合国家标准、行业标准、地方标准、环境保护要求、职业健康安全要求、不存在任何设计或制造上的缺陷。货物说明书或质量保证书中包含排除卖方法定或约定义务内容的，以及货物说明书或质量保证书中承诺的质量标准低于国家标准、行业标准或违反环境保护要求、职业健康安全要求的均属无效；除非买方明确书面同意接受，否则本合同附属、补充文件以及货物支持文件中规定的卖方责任限制条款不适用于买方。

- 2、货物质量标准：卖方提供的货物必须符合询价文件，以及符合相应国家标准、行业标准、地方标准、环境保护要求、职业健康安全要求及货物使用当地质量、安监部门的要求；如有封样，所供货物必须与样品一致。上述标准不一致时，按较严格标准执行。没有相关标准和样品的，必须符合生产企业标准并满足采购人的使用需要。

第六条 验收

1、本合同约定货物无需卖方安装的，双方按以下程序验收。

（1）厂内检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供货物合格证明材料等相关资料（前述证书、资料不视为对货物质量的最终定论）。在货物生产过程中，买方有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行质量监督，卖方应提供充分的条件让买方委派的工作人员对货物生产过程进行检验。检验结果应符合合同要求及卖方的相关承诺。

（2）外观验收

货物到达交货地点后，卖方及时通知买方进行外观验收。买方收到货物后对货物包装、外观、数量、品种、货物有关资料等进行确认，如果买方发现货物的包装、外观、数量、品种、货物有关资料等存在任何问题或瑕疵、残损，买方有权拒收。买方现场负责人确认后签署货物接收单据，其签署的文件不代表买方对合同货物质量的最终确认，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

（3）抽检

买方有权随机抽取部分货物送第三方检测机构检测（检测项目按买方要求执行，费用由卖方负担）。抽取检测的货物，卖方应无条件补足给买方，费用由卖方承担。随机抽检无法达到质量标准的，按照合同规定承担违约责任。若买方在投入使用后发现货物存在质量问题，卖方仍应当按照合同约定承担违约责任并赔偿买方损失。

货物无需卖方安装的，经买方最终质量验收合格后，双方在货物质量验收单据上签字确认，质量验收确认不能免除卖方的质量保证责任。

2、本合同约定货物需卖方安装的，双方按以下程序验收。

货物需卖方安装的，双方除按第六条第1款完成验收程序外，还需完成以下验收程序。

（1）安装调试

货物安装调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合产品标准和合同约定。检验记录应真实并提供给买方。

（2）最终验收

货物安装、调试结束后，由卖方负责会同买方及有关部门或专家进行最终验收。 卖方在安装现场进行安装、调试直至最终验收所发生的一切费用均由卖方承担且已含在合同价款中。

卖方完成安装并经买方最终质量验收合格后，双方在货物质量验收单据上签字确认，质量验收确认不能免除卖方的质量保证责任。

第七条 质量保证

1、货物的质量保证期为壹年，自货物供货完成且安装调试验收合格之日起算。卖方保证所提交货品在正常使用条件下，在使用寿命期内具有符合买方实现合同目的需求之性能，同时卖方应当按照国家三包规定提供售后服务。

2、若货物在正常使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方通知24小时内派技术人员到现场协调解决，并承担所产生的所有费用。

第八条 违约责任

1、卖方所交的货物品牌、规格、型号、技术参数、质量、性能等不合格或不符合本合同约定的，买方有权要求全部退货，卖方应无条件进行更换，由此造成延期交货的，按第八条第2款约定执行。卖方拒绝更换或经更换后仍不符合本合同约定的，买方有权解除合同，卖方应退还买方已支付货款，并向买方支付违约部分合同价款30%的违约金。

2、如卖方未能按时交货，迟延一日，每日按照违约部分合同价款的1%向买方支付迟延履行金。卖方迟延履行超过十五日的，买方有权单方解除本合同，并要求卖方支付违约部分合同价款的30%的违约金。

3、签订本合同之后，卖方在合同履行期间无正当理由单方解除合同的（或明确表示不履约或以其行为表明不再履行合同的），视为卖方严重违约，买方有权解除合同，卖方需支付签约合同价20%的违约金；给买方造成损失的，卖方还应赔偿买方实际损失。

4、卖方在质保期内未按合同约定履行质保责任和售后服务（包括但不限于卖方履行质保责任后货物仍无法实现买方需求之性能）的，买方将按质量问题货物的总价格扣取质保金；买方亦有权自行委托他人进行服务，所发生费用由卖方承担，同时按每次2000元的标准扣取违约金，上述费用可从质保金中扣除。未预留质保金或质保金不足以支付的，卖方应以现金补足。

5、卖方货物在安装使用过程中，因设计、工艺、材料等缺陷或货物质量问题引发安全事故，造成买方或其他第三方人身、财产损失的，由卖方承担全部责任并赔偿全部损失和承担相关法律责任，买方验收不作为卖方拒绝赔偿的理由。若买方因此遭受第三方索赔的，买方有权向卖方追偿。

6、卖方未能按买方要求提供货物货物增值税专用发票或提供不符合规定和虚假增值税专用发票的，卖方应承担签约合同价（含增值税）20%的违约金并承担相关法律责任。

7、因卖方履行合同过程中的行为引发的安全事故及造成的损失，由卖方承担全部责任，买方有权要求卖方承担损害赔偿责任。

8、卖方不得转包、分包他人，如发现则买方有权终止合同并没收履约担保，卖方还应向买方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给买方带来的一切损失。

9、以上违约金、赔偿金、迟延履行金，买方有权优先从未付款项、履约担保中扣除，未付款项、履约担保不足以赔付的，卖方应另行补足。如卖方违约，卖方除应按本合同约定承担违约责任外，还应承担包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费和仲裁费等买方为实现债权而支出的一切费用。其他违约情况按《中华人民共和国民法典》有关条款规定处理。

第九条 不可抗力

1、如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、钢厂停产以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

2、受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知合同另一方。

3、合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过 15 日，合同任何一方均有权以书面通知方式部分或全部终止合同。

第十条 廉政条款

买卖双方及其工作人员不向对方进行索贿或接受对方赠送的礼金、礼品、有价证券、购物卡及其它有价物品等，不接受对方的邀请吃喝游玩及其它娱乐性消费；不接受对方提供任何工作以外的便利和好处；在合同履行过程中不弄虚作假。若一方违反上述承诺且经对方法人单位或其上级纪委监察机关查实认定，或国家司法机关立案查处，违约方应承担守约方全部损失，违约方因违背承诺行为所取得的不当利益一并在结算中扣除。

第十一条 保密

双方及其受雇人、使用人因执行本合同而自对方取得或获悉之任何文件、资讯应永久保密，非经对方事先书面同意，不得直接或间接泄露予任何第三人。本条约定，不因本合同终止、解除或有任何无效原因而失效。

第十二条 知识产权

合同标的或其技术资料涉及知识产权的，卖方应保证买方及继受合同标的的第三方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。如果任何第三方提出关于知识产权侵权指控，与买方无关，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切责任及费用（包括律师费、诉讼费、赔偿费用等）；如买方因此而遭致损失的，卖方还应向买方赔偿损失。

第十三条 争议解决

本合同非任何一方的格式合同，因合同及合同有关事项发生的争议，应首先进行友好协商，协商不成的，各方均同意提交福州仲裁委员会仲裁。

第十四条 通知条款

任何一方在发送本合同项下的或与本合同有关的通知、信函、报告等材料时，应采用书面形式并发往下列地址，在对方接到一方发出的变更其通知地址的通知之前，该方通知地址仍以先前为准。双方同意以下列通知地址作为双方司法/仲裁活动的文书送达地址，如有变化，规则同前。

（1）买方的通知地址：

收件人： ***

收件地址： ***

联系电话： ***

邮编： ***

微信： ***

邮箱： ***

（2）卖方的通知地址：

收件人： ***

收件地址： ***

联系电话： ***

邮编： ***

微信： ***

邮箱： ***

本合同项下的或与本合同有关的通知、信函、报告等材料，如采用特快专递方式寄出，在按照上述地址送交邮政局或快递公司后2个工作日即视为已经送达。如因一方拒收、地址不详或有误、变更联系方式未书面告知另一方致使函件无法送达的，则另一方或相关部门根据前述载明的方式发送的函件视为已送达，文件退回之日即为送达之日，由此而产生的不利法律后果由该方自行承担。

第十五条 其它条款

1、本合同经双方盖章生效，一式 *** 份，买方 *** 份，卖方 *** 份，合同有效期至合同项下权利义务履行完毕止。

2、本合同未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议，补充协议作为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、除本合同约定为“工作日”的时限外，本合同所称“天”、“日”均为日历日；“元”均指人民币。

4、本采购项目的询价文件、卖方的报价文件、相关的澄清确认函(若有)、《承诺与保证书》、《安全生产管理协议书》均为本合同组成部分。

（以下无正文，为双方签字盖章页）

以下为《  ***  合同》签署页（合同编号：  ***  ）

买方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月  日

卖方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月  日

合同附件（1）：

承诺与保证书

作为福州水务供应链管理有限公司（以下统称为“水务供应链公司”）的合作业务单位，严格遵守国家有关法律法规和廉政建设有关规定，坚持公开、公平、公正、诚实守信的原则，绝不损害国家和水务供应链公司的利益，在此承诺并保证，严格履行以下义务：

1.诚信经营

1.1提供的相关证件（营业执照、权利证书、资质证书、各类许可证号、批准文号等）均真实、有效，无任何伪造、变造、弄虚作假的行为。

1.2提供的代理人（含雇员，下同）个人信息及代理人持有的各类证书均真实有效。变更代理人的，即刻书面告知水务供应链公司。

1.3投资者或雇员如曾系水务供应链公司的工作人员，或与水务供应链公司高级管理人员有近亲属等特定关系的，即刻书面告知水务供应链公司。

1.4不得实施下列欺诈行为：

（1）串标或围标；

（2）价格欺诈或虚报价格；

（3）虚报所供产品或服务的质量、数量；

（4）其它被水务供应链公司认定为欺诈的行为。

2.廉洁经营

2.1承诺单位或其代理人不向水务供应链公司工作人员（含其配偶、子女、亲属及其特定关系人，下同）馈赠礼品（包括但不限于实物、礼金、有价证券、购物卡等）。

2.2承诺单位或其代理人不向水务供应链公司工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）等消费；不参加水务供应链公司工作人员的婚丧喜庆等活动。

2.3承诺单位或其代理人不为水务供应链公司工作人员安排工作，或支付应由其个人支付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

2.4承诺单位或其代理人不以借贷、合作或其他任何名义向水务供应链公司工作人员进行商业贿赂。

2.5承诺单位或其代理人不接受水务供应链公司工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

2.6承诺单位或其代理人不得与水务供应链公司工作人员发生其他违反廉洁规定的行为。

2.7承诺单位因业务需要或其它原因在水务供应链公司启用关联公司开展业务合作时，必须事先书面向该项业务的水务供应链公司主管部门报备，在经准许后方可开展业务，绝不隐瞒关联关系。

2.8承诺单位发现水务供应链公司工作人员有受贿、索贿等违规行为或倾向苗头的，应及时提醒、纠正并有义务向水务供应链公司综合部举报（举报电话0591-87320521）。

3.违约责任

本《承诺与保证书》适用于承诺单位与水务供应链公司发生的所有业务。

若承诺单位或其代理人违反第1、2条任何一项义务的，自愿承担以下一种或多种违约责任：赔偿因此造成的经济损失、解除合同，同时接受水务供应链公司限制承诺单位后续投标资格或列入供应商黑名单不再合作的处理方式。

4.效力及争议解决

本《承诺及保证书》自承诺单位盖章之日起生效，作为合同或协议的附件。如签订的合同或协议条款和本《承诺与保证书》内容不一致的，以《本承诺与保证书》为准。

特别声明：上述《承诺与保证书》系承诺单位真实意思表示，承诺单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：

联系人及电话：

签署日期：   年   月   日

合同附件（2）：

安全生产管理协议书

甲方：（单位全称）福州水务供应链管理有限公司

乙方：（单位全称）

为切实落实安全生产责任，确保***采购项目（以下简称“本项目”）作业过程中的安全生产管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《福建省安全生产条例》等相关法律法规，经双方协商，一致同意达成如下协议，并保证严格遵守。

# 一、双方联络人

甲乙双方按职责分工抓好落实安全生产管理工作。甲方指派：*** ，联系电话：***，负责本项目的安全生产监管工作。乙方指派：***，联系电话：***，负责本项目的安全生产工作，并接受甲方的监督管理。

# 二、甲方的安全责任、权利和义务

1、甲方有权对本项目现场含乙方在内的多家单位进行安全生产工作的统一协调、管理，对乙方在作业场所内实施的行为的安全性给予监督和检查。有权督促指导乙方在进场前开展危险作业风险辨识，形成危险作业工序清单，并据此清单督促乙方落实安全管理责任。

2、乙方人员进入甲方场所前，甲方有权对乙方进入甲方场所的人员进行登记造册及入场前安全交底和培训。

3、对于乙方不符合甲方安全要求或不遵守相关安全法律法规的行为，甲方有权制止并责令其限期整改或停工整顿；对于乙方的违约行为，甲方有权按照约定进行经济处罚。

4、对乙方的严重违反安全生产管理法律法规、达不到安全生产条件、存在重大安全隐患或发生安全生产事故等行为，甲方可要求乙方限期更换人员或退场，甲方有权单方终止本项目所有合同，所造成的经济损失和一切后果由乙方承担。

# 三、乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方必须遵守《安全生产法》《消防法》《建设工程安全生产管理条例》《福建省安全生产条例》《建筑施工安全检查标准》等各类国家和地方性的有关安全生产的法律法规及标准规范，同时应遵守福州水务集团有限公司、福州市自来水有限公司、福州水务供应链管理有限公司等一系列安全生产体系规章制度。

2、乙方承诺具备实施本项目的资质和能力，具备安全生产条件。乙方必须建立完整的安全保障体系和风险辨识分级管控与隐患排查治理体系，必须在进场施工前，开展风险辨识并形成危险作业工序清单，并有效落实风险防范措施；乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的现场管理及应急处置方案，制定生产安全事故应急救援预案等，并严格执行。

3、乙方法定代表人/负责人对乙方的安全生产工作全面负责。

3.1乙方应配备专职的项目负责人、安全生产管理员等人员，对本项目的作业场所以及所涉及分包、协作等单位进行安全生产管理和监督检查，并对分包、协作等单位的安全生产负全责。乙方应服从甲方的安全生产管理，严格遵守甲方及甲方上级及行业主管单位制定的安全生产规章制度。

3.2乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员每天在本项目现场履行安全管理职责，负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向甲方的项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

4、乙方在本项目施工作业期间，必须保证使用的设备设施（包括用电设施、设备安全防护措施、劳动保护用品等）符合国家和行业标准要求，并定期进行检查、维护、保养等，由此产生的相关费用由乙方承担。

5、乙方保证特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担一切责任。

6、乙方保证作业人员身体素质、安全素质符合规定要求，不得雇佣身体条件不合格、技术水平不达标、安全素质差的作业人员。

乙方、乙方作业人员及其他人员进场的，乙方应进行登记造册，向甲方有关部门提供符合要求的进场人员名单，乙方应进行进场上岗前（入场前）安全教育。乙方人员中途有变动，应事先通知甲方，并提供新进场人员名单，对按新进场人员进行进场上岗前（入场前）安全教育。

乙方保证所有作业人员熟知和遵守与本项目有关的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，进行安全技术交底，合格者方准上岗操作。

7、乙方应经常性指导并组织班组经常性开展安全教育、安全检查和整改、安全学习活动，对于甲方组织的安全生产培训，乙方必须派代表参加，并将培训内容在乙方内部及乙方分包单位等进行宣贯且落实到位。

8、乙方仅能在限定的作业区域内作业，在作业过程中不得私自拆除、解除安全防护设备设施，不得违章指挥或强令工人冒险作业，不得强迫工人连续长时间作业，更不得未经甲方允许擅自作业、进入指定禁区及非本工作作业区域。

9、乙方在开展动火作业、有限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业及应急管理部门和有关部门规定的其他危险性较大的作业时，需提前告知甲方有关部门，并严格执行危险作业审批、安全技术交底、风险辨识等作业管理规定，并就上述作业另行制定现场管理及应急处置方案，安排专人进行现场安全生产管理，在具备安全条件，作业人员培训合格的前提下进行作业。同时应遵守相对应的执行危险作业有关的法律法规、管理规定及甲乙双方的规章制度。

10、乙方在涉及有限空间的作业过程中，现场配置警示牌，配备1至2名安全监护人员，落实作业过程旁站监督；现场管理人员、作业人员必须是经培训合格的，并对作业人员进行安全交底，经交底人和作业人员签字确认；现场必须落实相应的管控措施，包括但不限于：配备通风设备、气体检测设备、防护设施等、采取生物预警措施；应制定现场安全应急预案，明确紧急情况下信息速报、施救程序等现场应急处置要求，杜绝盲目施救。

11、乙方在作业过程中，对燃气、电力、军用光缆、航油管线、通讯、给排水等第三方管线，必须按照行业主管部门要求落实保护措施，与第三方管线单位建立联动机制，并严格按照联动机制开展作业。作业期间如遇情况不明或突发情况时应立即停止施工，采取保护措施，并上报管线单位、甲方等。如因乙方原因造成的上述管线发生事故等的一切责任由乙方承担。

乙方作业期间，要对作业场所所涉及的高低压架空线路、通信设备设施和甲方各类资产进行保护，如遇情况不明或突发情况时应立即停止施工，采取保护措施，并及时向甲方汇报。

12、施工现场的消防安全管理应由乙方负责，乙方应参照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB-50720）的要求，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全生产管理制度和操作规程，配备消防设施。

- 13、施工结束后，乙方应对施工临时措施、构筑物等进行安全拆除。拆除作业前，乙方应编制拆除施工方案、安全操作规程及采取相关的防尘降噪、堆放、清除废弃物等措施，并应按规定程序进行审批，对作业人员进行技术交底。临时措施、构筑物拆除后，场地宜及时清理干净恢复原有使用功能。

- 14、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

15、乙方必须按规定提取和使用安全技术措施经费，为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

16、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。

17、乙方不得实施违反安全法律法规和安全生产规章制度以及甲方相关安全生产管理相关制度的行为。

18、其他约定：/

# 四、违约和赔偿责任

1、乙方违反安全生产管理规定违章作业，每发生一次，甲方有权视情况要求乙方支付违约金5百元，同时按相关合同及安全生产管理规定要求乙方承担相应责任，且乙方应按要求整改到位，否则甲方有权解除合同。因上述原因所造成的经济损失和一切后果由乙方承担。

2、乙方违反本合同约定条款的，危险作业安全措施落实不到位，每发生一次，甲方有权视情况要求乙方支付违约金3千元，同时按相关合同及安全生产管理规定要求乙方承担相应责任，且乙方应按要求整改到位，否则甲方有权解除合同。因上述原因所造成的经济损失和一切后果由乙方承担。

3、本项目作业场所因安全文明施工问题被居民投诉经核实情况属实的，乙方应向甲方支付违约金每次5百元，同时应按甲方或相关单位要求整改到位。

4、本项目作业场所因安全文明施工问题被媒体曝光的，乙方应向甲方支付违约金每次1千元，同时应按甲方或相关单位要求整改到位。

5、本项目作业场所因安全文明施工问题被相关主管部门检查发现存在问题或挂牌通报的，乙方应向甲方支付违约金每次1千元，同时按要求整改到位。如因此被行政处罚的，罚金由乙方支付，同时乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。

6、乙方自行负责本项目的作业、消防、安全生产、经营、环保、卫生及相关人员的劳动、人身安全等，知悉安全法律法规的规定；本项目作业场所发生安全责任事故（事件）的，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任（包括但不限于因此导致的甲方人员、乙方人员或第三方人员伤亡、造成甲方或第三方企业财产损失、经济损失的赔偿责任），乙方法定代表人、实际控制人、实际负责人为第一责任人，承担相对应的法律责任。同时，甲方有权要求乙方支付本项目合同（暂定）总价1.5%的违约金，甲方有权视事故（事件）严重程度单方面解除合同。

7、甲乙双方确认，因本项目签订的其他合同与本协议约定不一致的，以有利于甲方的条款执行。

8、上述所涉损失包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、赔偿费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等。

9、其他约定：/

# 五、其他约定

1、甲、乙双方应严格履行安全生产管理职责，在本项目作业区域内发生的伤亡、火灾、交通、治安等各类事故（事件）的，甲乙双方应全力做好抢救工作。

2、本协议一式捌份，自双方盖章后生效，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等的法律效力。

3、本协议作为本项目工程合同或项目合同的附件。

4、本合同非任何一方的格式合同，因合同及合同有关事项发生的争议，应首先进行友好协商，协商不成的，各方均同意按下列第（1）种方式解决：（1）向福州仲裁委员会申请仲裁；（2）向本项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。

甲方（盖章）：福州水务供应链管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

签订日期：2026年    月    日

附件4：授权委托书

授 权 委 托 书

本人       （姓名）            （身份证号码）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）             （身份证号码）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、网上上传报价、撤回、修改管道电磁流量计及配件采购项目的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：       性别：       年龄：     职务：

身份证号码：

详细通讯地址：                    电话：

授权期限：    年   月   日至    年   月    日

附：委托代理人身份证复印件

报价人：                  （盖报价人单位公章）

法定代表人：                       (签字或签章)

委托代理人：                       (签字或签章)

日期：   年   月   日

附件5：项目询价承诺函及报价表

项目询价承诺函

福州水务供应链管理有限公司：

我单位已理解贵司的项目情况与要求，同意按要求对贵司管道电磁流量计及配件采购项目进行报价，人民币含税总报价为（小写）     元（大写：     ）。并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近三年内没有不良记录，若查出存在虚假信息，由此产生的法律后果一律由我单位承担。

联系人：                 联系电话：

报价承诺单位：(公章)

法定代表人：(签字或签章)

日期：    年   月   日

报价表

报价单位全称(盖章)：

报价日期：    年   月   日

一、具体报价如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 发票类型 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道电磁流量计 | DN1000 | 台 | 1 |  |  | 专票 |  | 含传感器、转换器。管道电磁流量计需送到采购人指定安装地点，传感器需报价人现场指导安装，转换器需报价人安装。 |
| 人民币含税总价：RMB 元；大写： ，税率13%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价包含货物所涉及的有关项目的所有费用，包括货物材料费、制造费、运输费、包装费、装卸费、税费、保险、质量保修费、安装调试费、培训费、产品检测费（包括出厂检测费用以及抽样送检费用）等所有费用，以及本项目可能存在的价格波动风险和可合理推断的责任和义务，一并计入价格中，采购人不再另行支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目要求响应：                 。

三、付款方式响应：                 。

四、质保期响应：                   。

五、供货期响应：                   。

六、交货时间响应：                 。

- 七、附资质要求材料的相关证明资料、法定代表人身份证复印件、企业法人营业执照三证合一复印件、报价保证金银行转账电子回单复印件、基本账户开户行许可证或基本存款账户信息复印件（加盖公章）。

附件6：供应商承诺函

供应商承诺函

致：福州水务供应链管理有限公司

如我方中选，在合同履行期间，我方积极配合采购人参加供应商考评工作，相应考核管理工作具体按照采购人《福州水务供应链管理有限公司供应商管理办法（试行）》最新版执行。

报价人名称(全称并加盖公章)：

日期：   年   月   日