附件1：

询价标的报价信息清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税 单价（元） | 含税 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侯官泵站全年清淤 | 外拦污网清淤 | 项 | 1 |  |  | 含渣浆泵、高压清洗机作业 |
| 2 |  | 潜水泵口拦污网内河道淤泥清理、转运，滤网杂物清除 | 项 | 1 |  |  | 含渣浆泵（自备）、高压清洗机作业 |
| 3 |  | 水泵底部清淤及泵头表面。（如淤堵严重的水泵，则需泵体拆解、叶轮/泵壳/轴套等部件清淤，磨损件检查） | 台 | 10 |  |  | 含密封胶、润滑脂等耗材 |
| 4 |  | 10台水泵反冲洗。（如淤堵严重的水泵，则需泵体拆解、叶轮/泵壳/轴套等部件清淤，磨损件检查） | 台 | 10 |  |  | 需拆各台水泵单向阀，机修配合开关机组 |
| 5 |  | 进水管道、阀门前后沉积污物冲洗，阀门检修调试 | 项 | 10 |  |  | 含排污阀启闭及管道排气 |
| 6 |  | 空载/负载试运转、参数检测（流量、压力、振动等）、验收整改（清洗后开机调试验收） | 项 | 1 |  |  | 需现场值班人员参与试机、签字确认 |
| 7 |  | 淤泥环保处置、作业现场清理、工具物资归位、资料归档 | 项 | 1 |  |  | 淤泥需转运至指定处理点 |
| 说明： 1、合计金额：含税总价 元，不含税总价 元，税率 %。 2、项目：侯官泵站全年清淤采购项目 3、服务期限：合同签订后壹年。 4、费用：提供增值税专用发票；报价包括但不限于清淤费、淤泥运输消纳费、人工费、税费、差旅、车辆、油费、过路费等全部费用，以及所有根据合同或其他原因需支付的税金和其他应缴的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（全称并加盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期 ：